## Averaged Data
P1 (Top) | P2 (Left) | P3 (Bottom) | P4 (Right) | P5 (Center) | Pstatic (P) | Ptot_ref (P0) | Beta T | Alpha T | Density | Flow Velocity
9.9743 | -16.0711 | -16.2822 | 14.2846 | -2.0516 | 2.7e-05 | 19.2499 | -36 | -36 | 1.1625 | 5.7548
10.2909 | -14.9677 | -14.7036 | 16.0812 | -0.35681 | 2.7e-05 | 19.9302 | -36 | -32 | 1.1625 | 5.8556
10.2909 | -13.7674 | -12.719 | 17.7024 | 1.2965 | 2.7e-05 | 20.4505 | -36 | -28 | 1.1675 | 5.9189
9.8402 | -12.5682 | -10.509 | 18.9293 | 2.6823 | 2.7e-05 | 20.7707 | -36 | -24 | 1.165 | 5.9715
9.2076 | -11.7543 | -8.0283 | 20.1124 | 3.9788 | 2.7e-05 | 21.1309 | -36 | -20 | 1.17 | 6.0101
8.2587 | -11.273 | -5.683 | 21.0326 | 5.007 | -0.048583 | 21.451 | -36 | -16 | 1.165 | 6.0753
7.0411 | -10.746 | -2.9317 | 21.6899 | 5.9011 | 2.7e-05 | 21.7712 | -36 | -12 | 1.165 | 6.1136
5.5971 | -10.4596 | -0.36082 | 22.2595 | 6.6164 | 2.7e-05 | 22.0913 | -36 | -8 | 1.1675 | 6.1518
3.6106 | -10.4582 | 1.7613 | 22.6539 | 7.0187 | 2.7e-05 | 22.4115 | -36 | -4 | 1.17 | 6.1895
1.7603 | -10.267 | 3.9745 | 22.9168 | 7.2869 | 2.7e-05 | 22.5716 | -36 | 0 | 1.165 | 6.225
-0.67584 | -10.3622 | 6.3683 | 23.0482 | 7.421 | 2.7e-05 | 22.7717 | -36 | 4 | 1.165 | 6.2525
-2.9737 | -9.8825 | 7.6775 | 21.9528 | 6.7952 | 2.7e-05 | 21.8512 | -36 | 8 | 1.1625 | 6.1314
-5.2715 | -9.7393 | 8.7168 | 21.0326 | 5.9458 | -0.048583 | 21.2909 | -36 | 12 | 1.16 | 6.0657
-7.3892 | -9.6913 | 9.8905 | 20.2001 | 5.0964 | 2.7e-05 | 20.9308 | -36 | 16 | 1.1625 | 6.0009
-9.5068 | -10.219 | 10.3428 | 18.7979 | 3.6658 | 2.7e-05 | 20.1704 | -36 | 20 | 1.1675 | 5.8782
-12.075 | -11.9445 | 11.3808 | 18.1844 | 1.967 | 2.7e-05 | 20.5706 | -36 | 24 | 1.165 | 5.9426
-14.8684 | -14.2941 | 12.1034 | 17.5272 | -0.089191 | 2.7e-05 | 21.1309 | -36 | 28 | 1.17 | 6.0101
-17.2564 | -16.7427 | 12.4647 | 16.4755 | -2.4976 | 2.7e-05 | 21.331 | -36 | 32 | 1.1625 | 6.0579
-19.8246 | -19.3812 | 12.6905 | 15.2486 | -5.3521 | 2.7e-05 | 21.7312 | -36 | 36 | 1.1625 | 6.1145
13.9026 | -17.3208 | -17.1842 | 15.9059 | 0.13414 | 2.7e-05 | 22.1314 | -32 | -36 | 1.17 | 6.1507
14.0823 | -15.0647 | -14.5232 | 17.7024 | 2.5929 | 2.7e-05 | 22.4115 | -32 | -32 | 1.17 | 6.1895
13.9469 | -13.0967 | -12.0876 | 19.4113 | 4.6493 | 2.7e-05 | 22.8918 | -32 | -28 | 1.1625 | 6.2757
13.4035 | -11.177 | -9.0206 | 20.6382 | 6.6164 | 2.7e-05 | 22.8918 | -32 | -24 | 1.16 | 6.2824
12.0971 | -9.4041 | -5.8183 | 20.8573 | 7.8681 | 2.7e-05 | 22.1314 | -32 | -20 | 1.17 | 6.1507
10.561 | -8.3479 | -3.1572 | 20.9012 | 8.6281 | 2.7e-05 | 21.451 | -32 | -16 | 1.17 | 6.0554
9.0711 | -7.4353 | -0.54124 | 20.7259 | 9.1645 | 2.7e-05 | 20.8507 | -32 | -12 | 1.165 | 5.9829
7.4027 | -6.8607 | 1.4904 | 20.6382 | 9.5222 | 2.7e-05 | 20.4905 | -32 | -8 | 1.165 | 5.931
5.5968 | -6.3805 | 3.4325 | 20.0248 | 9.5222 | 2.7e-05 | 19.8502 | -32 | -4 | 1.165 | 5.8376
3.6562 | -5.9011 | 5.4646 | 19.6743 | 9.6563 | 2.7e-05 | 19.53 | -32 | 0 | 1.1625 | 5.7966
1.8054 | -5.9003 | 7.1365 | 19.7181 | 9.4775 | 2.7e-05 | 19.53 | -32 | 4 | 1.17 | 5.7779
-0.27033 | -5.9483 | 8.8969 | 19.981 | 9.4775 | 2.7e-05 | 19.9302 | -32 | 8 | 1.16 | 5.8619
-2.388 | -6.1886 | 10.4324 | 20.0686 | 9.0304 | 2.7e-05 | 20.3304 | -32 | 12 | 1.165 | 5.9078
-5.0012 | -6.8607 | 11.7421 | 19.981 | 8.2257 | 2.7e-05 | 20.8507 | -32 | 16 | 1.165 | 5.983
-7.3892 | -7.9156 | 12.9163 | 19.499 | 6.974 | 2.7e-05 | 21.1309 | -32 | 20 | 1.17 | 6.0101
-9.8222 | -9.7379 | 13.8647 | 18.7541 | 5.1858 | 2.7e-05 | 21.371 | -32 | 24 | 1.165 | 6.0571
-12.5255 | -12.1373 | 14.5883 | 17.7463 | 2.8164 | 2.7e-05 | 21.6511 | -32 | 28 | 1.16 | 6.1098
-15.2289 | -14.9218 | 14.9506 | 16.4317 | -0.1338 | 2.7e-05 | 21.8112 | -32 | 32 | 1.16 | 6.1323
-17.797 | -17.7009 | 15.0851 | 15.1172 | -3.0775 | 2.7e-05 | 22.0913 | -32 | 36 | 1.17 | 6.1452
16.2488 | -15.5444 | -15.1997 | 15.3363 | 2.5035 | 2.7e-05 | 22.4115 | -28 | -36 | 1.17 | 6.1895
16.3842 | -12.9048 | -12.268 | 17.3519 | 5.2305 | 2.7e-05 | 22.7317 | -28 | -32 | 1.17 | 6.2336
15.8866 | -10.3622 | -9.2461 | 18.7103 | 7.5552 | 2.7e-05 | 22.5316 | -28 | -28 | 1.165 | 6.2194
14.8025 | -7.9625 | -6.0889 | 19.1046 | 9.2092 | 2.7e-05 | 21.7712 | -28 | -24 | 1.1625 | 6.1201
13.6318 | -6.3805 | -3.3376 | 19.6304 | 10.5504 | 2.7e-05 | 21.2509 | -28 | -20 | 1.165 | 6.0401
12.0963 | -5.1335 | -0.72165 | 19.6743 | 11.3104 | -0.048583 | 20.5305 | -28 | -16 | 1.165 | 5.9438
10.6061 | -4.4612 | 1.2194 | 19.8057 | 11.7574 | 2.7e-05 | 20.1704 | -28 | -12 | 1.16 | 5.8972
9.0722 | -3.7422 | 3.2968 | 19.6304 | 12.1598 | -0.048583 | 19.8502 | -28 | -8 | 1.16 | 5.8573
7.5371 | -3.4061 | 5.2839 | 19.8057 | 12.5174 | 2.7e-05 | 19.7301 | -28 | -4 | 1.165 | 5.8199
5.868 | -3.4543 | 7.3162 | 20.2439 | 12.8751 | 2.7e-05 | 20.2904 | -28 | 0 | 1.17 | 5.8893
4.0622 | -3.3099 | 9.3492 | 20.6821 | 13.188 | 2.7e-05 | 20.7307 | -28 | 4 | 1.16 | 5.9785
1.8507 | -3.4066 | 11.2009 | 20.6821 | 12.9198 | 2.7e-05 | 21.0108 | -28 | 8 | 1.165 | 6.0059
-0.45056 | -3.6937 | 12.8269 | 20.6382 | 12.5174 | 2.7e-05 | 21.331 | -28 | 12 | 1.1625 | 6.0579
-2.7935 | -4.2696 | 14.1809 | 20.3753 | 11.5339 | 2.7e-05 | 21.7712 | -28 | 16 | 1.165 | 6.1136
-5.2715 | -5.6121 | 15.3551 | 19.8057 | 9.9245 | 2.7e-05 | 21.9313 | -28 | 20 | 1.17 | 6.1229
-7.7496 | -7.5318 | 16.439 | 19.0608 | 8.0469 | 2.7e-05 | 22.3315 | -28 | 24 | 1.1625 | 6.1984
-10.4529 | -10.1718 | 17.1187 | 17.9654 | 5.454 | 2.7e-05 | 22.5716 | -28 | 28 | 1.17 | 6.2116
-13.2915 | -13.0967 | 17.6132 | 16.5632 | 2.3694 | 2.7e-05 | 22.8517 | -28 | 32 | 1.1675 | 6.2567
-15.4541 | -15.5434 | 17.1616 | 14.5476 | -0.93661 | 2.7e-05 | 22.2914 | -28 | 36 | 1.17 | 6.1729
17.1515 | -12.378 | -12.1327 | 13.7588 | 4.2917 | 2.7e-05 | 21.2909 | -24 | -36 | 1.1675 | 6.0393
16.7882 | -9.3535 | -8.9755 | 15.161 | 6.974 | 2.7e-05 | 20.9308 | -24 | -32 | 1.1625 | 6.0009
16.0672 | -6.8602 | -6.0889 | 16.0374 | 8.941 | 2.7e-05 | 20.3304 | -24 | -28 | 1.17 | 5.8952
15.1645 | -4.8933 | -3.5631 | 16.8261 | 10.6398 | 2.7e-05 | 19.8502 | -24 | -24 | 1.165 | 5.8376
14.1716 | -3.3102 | -1.0825 | 17.5272 | 11.981 | 2.7e-05 | 19.53 | -24 | -20 | 1.16 | 5.8028
13.0433 | -2.2068 | 0.90328 | 17.9654 | 12.9645 | 2.7e-05 | 19.2899 | -24 | -16 | 1.1675 | 5.7485
12.2768 | -1.631 | 2.8454 | 19.017 | 14.1268 | 2.7e-05 | 19.9302 | -24 | -12 | 1.165 | 5.8494
11.0138 | -1.2474 | 5.0581 | 19.8057 | 15.0209 | 2.7e-05 | 20.4505 | -24 | -8 | 1.1675 | 5.9189
9.5236 | -1.0075 | 7.0904 | 20.2001 | 15.4679 | 2.7e-05 | 20.7307 | -24 | -4 | 1.16 | 5.9785
7.8982 | -0.57568 | 9.3034 | 20.5506 | 15.9597 | 2.7e-05 | 21.0908 | -24 | 0 | 1.16 | 6.0302
6.1372 | -0.5756 | 11.2002 | 20.9012 | 16.1385 | 2.7e-05 | 21.491 | -24 | 4 | 1.1675 | 6.0676
4.0619 | -0.5277 | 13.0518 | 20.8573 | 15.9597 | 2.7e-05 | 21.7312 | -24 | 8 | 1.17 | 6.0948
1.8955 | -0.67153 | 14.8132 | 20.6821 | 15.5127 | 2.7e-05 | 22.0913 | -24 | 12 | 1.17 | 6.1452
-0.67584 | -1.7272 | 16.2583 | 20.2877 | 14.3056 | 2.7e-05 | 22.3715 | -24 | 16 | 1.1675 | 6.1906
-3.0187 | -3.0225 | 17.3422 | 19.6304 | 12.8304 | 2.7e-05 | 22.5716 | -24 | 20 | 1.1625 | 6.2316
-5.5869 | -5.1328 | 18.381 | 18.7103 | 10.6845 | 2.7e-05 | 22.8918 | -24 | 24 | 1.17 | 6.2555
-7.8397 | -7.4359 | 18.2003 | 16.607 | 7.4658 | 2.7e-05 | 22.0113 | -24 | 28 | 1.17 | 6.134
-10.0474 | -9.6433 | 17.7939 | 14.5914 | 4.3364 | 2.7e-05 | 21.2109 | -24 | 32 | 1.17 | 6.0214
-12.4805 | -12.1852 | 17.5229 | 12.4881 | 0.6706 | 2.7e-05 | 20.7707 | -24 | 36 | 1.165 | 5.9715
17.5126 | -9.4028 | -9.9678 | 11.8747 | 5.4987 | -0.048583 | 19.9703 | -20 | -36 | 1.165 | 5.8623
18.0518 | -7.0521 | -7.442 | 13.8465 | 8.3151 | 2.7e-05 | 20.6106 | -20 | -32 | 1.1675 | 5.942
18.0079 | -4.7494 | -4.6907 | 15.5992 | 10.9527 | -0.048583 | 20.9708 | -20 | -28 | 1.1625 | 6.0135
17.7371 | -2.6385 | -1.9845 | 17.1766 | 13.4562 | 2.7e-05 | 21.331 | -20 | -24 | 1.16 | 6.0644
17.2395 | -1.1033 | 0.49676 | 18.5788 | 15.2891 | 2.7e-05 | 21.7312 | -20 | -20 | 1.16 | 6.1211
16.2498 | 0.048109 | 2.5742 | 19.6304 | 16.8091 | 2.7e-05 | 21.9713 | -20 | -16 | 1.16 | 6.1548
15.1655 | 1.0101 | 4.9678 | 20.5068 | 18.0161 | 2.7e-05 | 22.2914 | -20 | -12 | 1.17 | 6.1729
13.8123 | 1.5392 | 7.2711 | 21.2079 | 18.9549 | 2.7e-05 | 22.6116 | -20 | -8 | 1.1625 | 6.2372
12.006 | 1.6835 | 9.3937 | 21.5146 | 19.2679 | 2.7e-05 | 22.8517 | -20 | -4 | 1.165 | 6.2635
9.8834 | 1.9721 | 11.155 | 21.0764 | 18.9996 | 2.7e-05 | 22.3315 | -20 | 0 | 1.17 | 6.1785
7.6725 | 1.9721 | 12.555 | 20.2439 | 18.2844 | -0.048583 | 21.5711 | -20 | 4 | 1.17 | 6.0792
5.4607 | 2.0683 | 13.9099 | 19.4552 | 17.4797 | 2.7e-05 | 21.0508 | -20 | 8 | 1.17 | 5.9987
3.4301 | 1.7316 | 14.9938 | 18.6226 | 16.4515 | 2.7e-05 | 20.6506 | -20 | 12 | 1.165 | 5.9542
1.2637 | 0.96202 | 15.6271 | 17.4395 | 14.8421 | 2.7e-05 | 20.0103 | -20 | 16 | 1.1625 | 5.8674
-0.90112 | -0.28785 | 16.2605 | 16.2565 | 13.0092 | 2.7e-05 | 19.6901 | -20 | 20 | 1.1625 | 5.8203
-3.0638 | -2.063 | 16.6218 | 14.9419 | 10.7292 | 2.7e-05 | 19.37 | -20 | 24 | 1.1675 | 5.7604
-5.4968 | -4.3662 | 17.3422 | 13.8903 | 8.2704 | 2.7e-05 | 19.6101 | -20 | 28 | 1.1675 | 5.796
-8.065 | -6.8132 | 18.066 | 12.7072 | 5.4987 | 2.7e-05 | 20.1303 | -20 | 32 | 1.16 | 5.8913
-10.8134 | -9.7393 | 18.4713 | 11.2612 | 1.9223 | 2.7e-05 | 20.6506 | -20 | 36 | 1.17 | 5.9414
19.4998 | -7.3889 | -9.8325 | 11.1298 | 6.974 | 2.7e-05 | 21.0908 | -16 | -36 | 1.1625 | 6.0238
19.857 | -4.9412 | -7.1263 | 13.0139 | 10.0139 | 2.7e-05 | 21.451 | -16 | -32 | 1.17 | 6.0554
19.8132 | -2.5426 | -4.1495 | 14.8981 | 12.6962 | 2.7e-05 | 21.7312 | -16 | -28 | 1.1675 | 6.1014
19.4985 | -0.1919 | -1.0374 | 16.4755 | 15.1997 | 2.7e-05 | 22.0913 | -16 | -24 | 1.165 | 6.1584
18.9557 | 1.443 | 1.4903 | 18.053 | 17.3903 | 2.7e-05 | 22.4515 | -16 | -20 | 1.1625 | 6.215
18.053 | 2.6936 | 3.8839 | 19.1046 | 18.9102 | 2.7e-05 | 22.6116 | -16 | -16 | 1.16 | 6.2438
16.8796 | 3.8 | 6.4582 | 20.0248 | 20.2067 | 2.7e-05 | 22.8918 | -16 | -12 | 1.17 | 6.2555
14.8044 | 4.0886 | 8.3098 | 19.7619 | 20.0279 | 2.7e-05 | 22.1314 | -16 | -8 | 1.17 | 6.1507
12.546 | 4.2329 | 9.9356 | 19.2361 | 19.8043 | 2.7e-05 | 21.451 | -16 | -4 | 1.17 | 6.0554
10.6526 | 4.4253 | 11.6066 | 18.9293 | 19.5361 | 2.7e-05 | 21.0908 | -16 | 0 | 1.17 | 6.0044
8.3941 | 4.3291 | 13.0067 | 18.2721 | 18.8208 | 2.7e-05 | 20.4905 | -16 | 4 | 1.17 | 5.9183
6.4995 | 4.281 | 14.1818 | 17.7024 | 18.1502 | -0.048583 | 20.0903 | -16 | 8 | 1.17 | 5.8673
4.4235 | 3.8962 | 15.2196 | 16.9137 | 17.2114 | 2.7e-05 | 19.7702 | -16 | 12 | 1.16 | 5.8383
2.3467 | 3.1747 | 16.8003 | 16.4755 | 16.4515 | 2.7e-05 | 20.3304 | -16 | 16 | 1.16 | 5.9205
-1.625e-05 | 1.7797 | 18.0648 | 15.9935 | 15.0209 | 2.7e-05 | 20.8107 | -16 | 20 | 1.16 | 5.99
-2.5231 | -0.14391 | 19.239 | 15.1172 | 13.0092 | 2.7e-05 | 21.2909 | -16 | 24 | 1.1675 | 6.0393
-5.3166 | -2.6387 | 19.8713 | 13.7588 | 10.1928 | 2.7e-05 | 21.451 | -16 | 28 | 1.17 | 6.0554
-7.8848 | -4.8456 | 20.4584 | 12.3567 | 7.1528 | 2.7e-05 | 21.7712 | -16 | 32 | 1.1675 | 6.107
-10.8584 | -7.7248 | 20.7746 | 10.5163 | 3.2635 | 2.7e-05 | 22.0913 | -16 | 36 | 1.1625 | 6.165
21.7088 | -5.3251 | -10.4188 | 10.0781 | 8.2257 | 2.7e-05 | 22.4115 | -12 | -36 | 1.16 | 6.2161
22.0261 | -2.6387 | -7.3067 | 12.269 | 11.5339 | 2.7e-05 | 22.8517 | -12 | -32 | 1.165 | 6.2635
21.5296 | 0.048109 | -3.924 | 13.9341 | 14.3503 | 2.7e-05 | 22.7717 | -12 | -28 | 1.16 | 6.2659
20.2194 | 2.2126 | -0.63144 | 14.9419 | 16.2279 | 2.7e-05 | 21.9313 | -12 | -24 | 1.1675 | 6.1294
19.0459 | 3.8481 | 1.9871 | 15.7745 | 17.6138 | 2.7e-05 | 21.411 | -12 | -20 | 1.17 | 6.0498
17.4234 | 4.9544 | 4.2001 | 16.2565 | 18.4185 | 2.7e-05 | 20.8107 | -12 | -16 | 1.1625 | 5.9836
15.8846 | 5.6278 | 6.3227 | 16.6508 | 18.9996 | 2.7e-05 | 20.4505 | -12 | -12 | 1.16 | 5.938
14.2177 | 6.0607 | 8.1292 | 16.607 | 19.0891 | 2.7e-05 | 19.8902 | -12 | -8 | 1.165 | 5.8435
12.4114 | 6.1569 | 9.7098 | 16.4755 | 18.9549 | 2.7e-05 | 19.53 | -12 | -4 | 1.1625 | 5.7966
10.652 | 6.1569 | 11.3808 | 16.4755 | 18.9996 | -0.048583 | 19.53 | -12 | 0 | 1.17 | 5.7851
9.2064 | 6.5417 | 13.368 | 16.7823 | 19.402 | 2.7e-05 | 20.0103 | -12 | 4 | 1.17 | 5.8486
7.3566 | 6.4936 | 15.1293 | 16.8261 | 19.4914 | 2.7e-05 | 20.4905 | -12 | 8 | 1.17 | 5.9183
5.5058 | 6.3493 | 16.8454 | 16.6508 | 19.2232 | 2.7e-05 | 20.9708 | -12 | 12 | 1.165 | 6.0001
3.2495 | 5.5797 | 18.2455 | 15.9935 | 18.2844 | 2.7e-05 | 21.2909 | -12 | 16 | 1.1675 | 6.0393
0.90264 | 4.281 | 19.4649 | 15.1172 | 16.8091 | 2.7e-05 | 21.6111 | -12 | 20 | 1.1625 | 6.0976
-1.9374 | 2.3569 | 20.4584 | 14.0217 | 14.6633 | 2.7e-05 | 22.0113 | -12 | 24 | 1.16 | 6.1604
-5.0012 | 0.09621 | 21.2262 | 12.5319 | 11.6233 | 2.7e-05 | 22.2114 | -12 | 28 | 1.1675 | 6.1684
-7.9298 | -2.3988 | 21.8133 | 10.9983 | 8.3599 | 2.7e-05 | 22.5716 | -12 | 32 | 1.17 | 6.2116
-11.0837 | -5.2295 | 22.1294 | 8.895 | 4.1129 | 2.7e-05 | 22.8918 | -12 | 36 | 1.17 | 6.2555
22.0247 | -2.5906 | -10.4188 | 8.0187 | 8.494 | 2.7e-05 | 22.2514 | -8 | -36 | 1.1625 | 6.1873
21.3928 | -0.047829 | -6.991 | 9.859 | 11.4892 | -0.048583 | 21.7312 | -8 | -32 | 1.17 | 6.1017
20.4902 | 2.3088 | -3.5631 | 11.2174 | 13.7692 | 2.7e-05 | 21.0508 | -8 | -28 | 1.17 | 5.9987
19.6778 | 4.3772 | -0.40593 | 12.5319 | 15.915 | 2.7e-05 | 20.6906 | -8 | -24 | 1.17 | 5.9471
18.4604 | 5.6759 | 1.8968 | 13.4083 | 17.1667 | -0.048583 | 20.2104 | -8 | -20 | 1.1625 | 5.9037
17.1966 | 6.686 | 4.2904 | 14.1532 | 18.0608 | -0.048583 | 19.8502 | -8 | -16 | 1.165 | 5.8448
16.6077 | 7.7442 | 6.5485 | 15.2048 | 19.6702 | 2.7e-05 | 20.4905 | -8 | -12 | 1.17 | 5.9183
15.4815 | 8.3214 | 8.8066 | 15.9497 | 20.5643 | 2.7e-05 | 20.9308 | -8 | -8 | 1.165 | 5.9944
14.0371 | 8.8505 | 11.0195 | 16.4755 | 21.1902 | 2.7e-05 | 21.2909 | -8 | -4 | 1.17 | 6.0328
12.5001 | 9.1872 | 13.2776 | 16.8699 | 21.7714 | 2.7e-05 | 21.7712 | -8 | 0 | 1.17 | 6.1005
10.6506 | 9.2353 | 15.1293 | 16.8699 | 21.8161 | 2.7e-05 | 21.9713 | -8 | 4 | 1.17 | 6.1284
8.6209 | 9.2353 | 17.0713 | 16.6946 | 21.8161 | 2.7e-05 | 22.2914 | -8 | 8 | 1.17 | 6.1729
6.4995 | 8.9467 | 18.7423 | 16.4755 | 21.5031 | 2.7e-05 | 22.7317 | -8 | 12 | 1.17 | 6.2336
4.1519 | 8.2252 | 20.052 | 15.5554 | 20.4749 | 2.7e-05 | 22.8918 | -8 | 16 | 1.17 | 6.2555
1.3539 | 6.5417 | 20.3229 | 13.8465 | 18.0161 | 2.7e-05 | 22.0913 | -8 | 20 | 1.17 | 6.1452
-1.4868 | 4.6177 | 20.4133 | 12.0061 | 15.0209 | 2.7e-05 | 21.491 | -8 | 24 | 1.17 | 6.0611
-4.2352 | 2.4531 | 20.3681 | 10.0781 | 11.668 | 2.7e-05 | 20.9708 | -8 | 28 | 1.17 | 5.9873
-6.9836 | 0.38481 | 20.2326 | 8.1063 | 8.1363 | -0.048583 | 20.6106 | -8 | 32 | 1.1675 | 5.949
-9.3266 | -1.6311 | 19.51 | 5.8716 | 4.247 | 2.7e-05 | 19.8902 | -8 | 36 | 1.1675 | 5.8373
19.4083 | 0.24051 | -8.8402 | 5.0391 | 7.5105 | 2.7e-05 | 19.37 | -4 | -36 | 1.17 | 5.7542
19.7668 | 2.5012 | -6.134 | 7.1423 | 10.7292 | -0.048583 | 19.8102 | -4 | -32 | 1.17 | 5.8263
19.8596 | 4.6658 | -3.3827 | 8.9827 | 13.5456 | -0.048583 | 20.1704 | -4 | -28 | 1.17 | 5.879
19.857 | 6.4936 | -0.58634 | 10.6478 | 16.0938 | 2.7e-05 | 20.6506 | -4 | -24 | 1.17 | 5.9414
19.4973 | 7.9847 | 1.8516 | 12.2252 | 18.2397 | 2.7e-05 | 21.0508 | -4 | -20 | 1.17 | 5.9987
18.8642 | 9.2353 | 4.5162 | 13.4521 | 19.8937 | 2.7e-05 | 21.371 | -4 | -16 | 1.17 | 6.0441
18.009 | 10.1973 | 6.9549 | 14.4599 | 21.1455 | 2.7e-05 | 21.7712 | -4 | -12 | 1.17 | 6.1005
16.6098 | 10.5821 | 9.3485 | 15.0734 | 21.9949 | 2.7e-05 | 22.0513 | -4 | -8 | 1.17 | 6.1396
15.1204 | 11.2075 | 11.7421 | 15.5554 | 22.5313 | 2.7e-05 | 22.3715 | -4 | -4 | 1.17 | 6.184
13.3601 | 11.5442 | 14.0002 | 15.7745 | 22.9337 | 2.7e-05 | 22.7317 | -4 | 0 | 1.1675 | 6.2403
11.329 | 11.5923 | 16.0325 | 15.7745 | 23.0678 | 2.7e-05 | 22.8918 | -4 | 4 | 1.17 | 6.2555
8.7111 | 11.0151 | 17.1164 | 14.8981 | 21.9949 | 2.7e-05 | 22.1314 | -4 | 8 | 1.17 | 6.1507
6.273 | 10.1973 | 17.9293 | 13.7588 | 20.7431 | 2.7e-05 | 21.5311 | -4 | 12 | 1.17 | 6.0667
3.7911 | 9.4277 | 18.5616 | 12.4881 | 19.0891 | 2.7e-05 | 20.9708 | -4 | 16 | 1.17 | 5.9873
1.1283 | 8.0328 | 19.1036 | 10.9983 | 16.9879 | 2.7e-05 | 20.6106 | -4 | 20 | 1.17 | 5.9356
-1.3517 | 6.3974 | 19.1036 | 9.377 | 14.3056 | 2.7e-05 | 20.0103 | -4 | 24 | 1.17 | 5.8486
-3.8297 | 4.762 | 19.4649 | 7.7558 | 11.6233 | 2.7e-05 | 19.9703 | -4 | 28 | 1.17 | 5.8427
-6.8034 | 2.9822 | 20.2326 | 6.0031 | 8.494 | 2.7e-05 | 20.6106 | -4 | 32 | 1.17 | 5.9356
-9.5969 | 0.96202 | 20.6842 | 4.0312 | 4.8282 | 2.7e-05 | 20.9708 | -4 | 36 | 1.17 | 5.9873
21.6622 | 2.886 | -9.8776 | 3.3302 | 8.4046 | 2.7e-05 | 21.491 | 0 | -36 | 1.17 | 6.0611
21.9795 | 5.1949 | -6.9008 | 5.6087 | 11.8468 | 2.7e-05 | 21.9313 | 0 | -32 | 1.17 | 6.1229
21.981 | 7.3113 | -3.7887 | 7.6243 | 14.9315 | 2.7e-05 | 22.1314 | 0 | -28 | 1.17 | 6.1507
21.8921 | 9.1872 | -0.81185 | 9.4209 | 17.6138 | 2.7e-05 | 22.5716 | 0 | -24 | 1.17 | 6.2116
21.3026 | 10.4378 | 1.7613 | 11.0421 | 19.849 | 2.7e-05 | 22.8117 | 0 | -20 | 1.17 | 6.2445
19.906 | 11.5442 | 4.5614 | 12.0499 | 20.922 | 2.7e-05 | 22.4115 | 0 | -16 | 1.17 | 6.1895
18.186 | 12.1214 | 7.0904 | 12.5757 | 21.4137 | 2.7e-05 | 21.9313 | 0 | -12 | 1.17 | 6.1229
16.1123 | 12.1214 | 8.9421 | 12.6196 | 21.1008 | 2.7e-05 | 21.1309 | 0 | -8 | 1.17 | 6.0101
14.1265 | 12.3138 | 10.884 | 12.5757 | 20.922 | 2.7e-05 | 20.7707 | 0 | -4 | 1.1675 | 5.965
12.0963 | 12.1214 | 12.5099 | 12.3128 | 20.609 | 2.7e-05 | 20.3705 | 0 | 0 | 1.1675 | 5.9073
9.8847 | 11.8809 | 13.9099 | 11.9185 | 19.9832 | 2.7e-05 | 19.8102 | 0 | 4 | 1.165 | 5.8318
7.672 | 11.3999 | 15.039 | 11.3488 | 19.3573 | 2.7e-05 | 19.49 | 0 | 8 | 1.17 | 5.772
5.6863 | 10.9189 | 16.3035 | 10.9107 | 18.8655 | 2.7e-05 | 19.53 | 0 | 12 | 1.17 | 5.7779
3.5652 | 10.4859 | 17.7487 | 10.2972 | 18.2397 | 2.7e-05 | 20.0103 | 0 | 16 | 1.17 | 5.8486
1.1734 | 9.8125 | 19.0132 | 9.2894 | 17.0326 | 2.7e-05 | 20.5305 | 0 | 20 | 1.1675 | 5.9305
-1.4418 | 8.6581 | 20.0068 | 7.8434 | 15.0209 | 2.7e-05 | 20.8507 | 0 | 24 | 1.165 | 5.983
-4.2352 | 7.2632 | 20.7294 | 6.0907 | 12.2939 | 2.7e-05 | 21.2909 | 0 | 28 | 1.1675 | 6.0393
-7.2089 | 5.5316 | 21.2713 | 3.8998 | 8.941 | 2.7e-05 | 21.6111 | 0 | 32 | 1.17 | 6.078
-10.1826 | 3.5595 | 21.5875 | 1.6651 | 5.007 | 2.7e-05 | 21.8112 | 0 | 36 | 1.17 | 6.1061
22.3872 | 5.3873 | -10.2384 | 0.87635 | 8.3599 | 2.7e-05 | 22.2514 | 4 | -36 | 1.17 | 6.1674
22.5211 | 7.6961 | -6.991 | 3.2863 | 11.981 | 2.7e-05 | 22.5716 | 4 | -32 | 1.17 | 6.2116
22.4309 | 9.6201 | -3.7435 | 5.6087 | 15.1103 | 2.7e-05 | 22.7717 | 4 | -28 | 1.1675 | 6.2458
21.8456 | 10.8707 | -0.67654 | 7.3614 | 17.435 | 2.7e-05 | 22.5716 | 4 | -24 | 1.17 | 6.2116
20.2194 | 11.7847 | 1.9419 | 8.5445 | 18.6867 | 2.7e-05 | 21.7312 | 4 | -20 | 1.17 | 6.0948
18.8203 | 12.5543 | 4.471 | 9.5523 | 19.6702 | 2.7e-05 | 21.1309 | 4 | -16 | 1.17 | 6.0101
17.2858 | 13.2758 | 6.8195 | 10.1219 | 20.2067 | -0.048583 | 20.8507 | 4 | -12 | 1.17 | 5.977
15.3461 | 13.372 | 8.5808 | 10.2096 | 20.2067 | 2.7e-05 | 20.1704 | 4 | -8 | 1.17 | 5.8719
13.9929 | 14.0454 | 10.7937 | 10.5601 | 20.6537 | 2.7e-05 | 20.5305 | 4 | -4 | 1.165 | 5.9368
12.4566 | 14.3821 | 13.0067 | 10.7792 | 21.2349 | 2.7e-05 | 21.0108 | 4 | 0 | 1.17 | 5.993
10.6506 | 14.5745 | 14.8132 | 10.823 | 21.4584 | 2.7e-05 | 21.371 | 4 | 4 | 1.165 | 6.0571
8.4855 | 14.5745 | 16.7551 | 10.7354 | 21.5925 | 2.7e-05 | 21.7712 | 4 | 8 | 1.165 | 6.1136
6.4084 | 14.2378 | 18.4261 | 10.341 | 21.1902 | 2.7e-05 | 22.0913 | 4 | 12 | 1.17 | 6.1452
4.0619 | 13.6606 | 19.7358 | 9.5961 | 20.3855 | 2.7e-05 | 22.4115 | 4 | 16 | 1.17 | 6.1895
1.399 | 12.7948 | 21.0907 | 8.3692 | 18.9549 | 2.7e-05 | 22.8517 | 4 | 20 | 1.17 | 6.25
-1.622 | 10.967 | 21.1359 | 6.1783 | 15.7809 | 2.7e-05 | 22.0913 | 4 | 24 | 1.1675 | 6.1518
-4.2803 | 9.572 | 20.91 | 3.8998 | 12.428 | 2.7e-05 | 21.491 | 4 | 28 | 1.1625 | 6.0806
-7.1639 | 7.648 | 20.6842 | 1.3145 | 8.5834 | 2.7e-05 | 21.0908 | 4 | 32 | 1.17 | 6.0044
-9.1914 | 5.7721 | 20.1423 | -0.61189 | 4.9623 | 2.7e-05 | 20.4505 | 4 | 36 | 1.17 | 5.9125
20.0401 | 6.7341 | -9.201 | -1.7483 | 6.974 | 2.7e-05 | 20.0103 | 8 | -36 | 1.17 | 5.8486
19.3167 | 8.4657 | -5.8183 | 0.65727 | 9.8351 | -0.048583 | 19.37 | 8 | -32 | 1.165 | 5.7738
19.318 | 10.1973 | -3.067 | 2.6729 | 12.6962 | 2.7e-05 | 19.7702 | 8 | -28 | 1.17 | 5.8133
19.4973 | 11.5923 | -0.45103 | 4.5571 | 15.1997 | 2.7e-05 | 20.3304 | 8 | -24 | 1.17 | 5.8952
19.0898 | 13.0834 | 2.0323 | 6.1783 | 17.3456 | 2.7e-05 | 20.6506 | 8 | -20 | 1.1675 | 5.9478
18.458 | 14.334 | 4.6068 | 7.5367 | 19.1338 | 2.7e-05 | 21.0908 | 8 | -16 | 1.17 | 6.0044
17.6017 | 15.4403 | 7.0001 | 8.3692 | 20.4749 | 2.7e-05 | 21.491 | 8 | -12 | 1.1675 | 6.0676
16.4304 | 16.1618 | 9.0776 | 8.8074 | 21.2796 | 2.7e-05 | 21.7712 | 8 | -8 | 1.1675 | 6.107
14.8044 | 16.739 | 11.2453 | 8.9827 | 21.9949 | 2.7e-05 | 22.0913 | 8 | -4 | 1.17 | 6.1452
13.1327 | 17.1238 | 13.1873 | 9.1141 | 22.3525 | 2.7e-05 | 22.4515 | 8 | 0 | 1.17 | 6.195
11.1026 | 17.22 | 15.3551 | 9.2018 | 22.5313 | 2.7e-05 | 22.7317 | 8 | 4 | 1.17 | 6.2336
8.8917 | 16.9795 | 16.9809 | 9.0265 | 22.129 | 2.7e-05 | 22.6917 | 8 | 8 | 1.17 | 6.2281
6.3637 | 15.777 | 17.7047 | 8.2378 | 20.5643 | 2.7e-05 | 21.8112 | 8 | 12 | 1.17 | 6.1061
3.8358 | 14.815 | 18.4261 | 7.2738 | 18.9549 | 2.7e-05 | 21.331 | 8 | 16 | 1.17 | 6.0385
1.2636 | 13.6125 | 18.9681 | 5.784 | 17.0326 | 2.7e-05 | 20.9708 | 8 | 20 | 1.17 | 5.9873
-1.3967 | 12.0252 | 19.0584 | 3.8122 | 14.2609 | 2.7e-05 | 20.3304 | 8 | 24 | 1.17 | 5.8952
-4.1001 | 10.7745 | 19.6907 | 1.6651 | 11.5339 | 2.7e-05 | 20.4905 | 8 | 28 | 1.17 | 5.9183
-7.0738 | 9.8125 | 20.3681 | -0.83043 | 8.494 | 2.7e-05 | 21.1309 | 8 | 32 | 1.1675 | 6.0165
-10.0024 | 8.0809 | 20.7746 | -3.6714 | 4.6046 | 2.7e-05 | 21.331 | 8 | 36 | 1.17 | 6.0385
21.4379 | 9.4277 | -10.1031 | -4.8077 | 6.8399 | 2.7e-05 | 21.8512 | 12 | -36 | 1.165 | 6.1248
21.5734 | 11.1594 | -7.1263 | -2.3602 | 10.1481 | 2.7e-05 | 22.0913 | 12 | -32 | 1.1675 | 6.1518
21.4859 | 13.0353 | -3.924 | 0.30672 | 13.3668 | 2.7e-05 | 22.4115 | 12 | -28 | 1.17 | 6.1895
21.3039 | 14.815 | -0.85696 | 2.6291 | 16.0938 | 2.7e-05 | 22.8117 | 12 | -24 | 1.17 | 6.2445
20.6694 | 16.1618 | 1.9419 | 4.6009 | 18.3291 | 2.7e-05 | 22.8918 | 12 | -20 | 1.1675 | 6.2622
18.8203 | 16.739 | 4.5162 | 5.7401 | 19.2232 | 2.7e-05 | 22.0913 | 12 | -16 | 1.165 | 6.1584
17.0161 | 16.8833 | 6.5485 | 6.266 | 19.6702 | 2.7e-05 | 21.451 | 12 | -12 | 1.17 | 6.0554
15.2097 | 16.9314 | 8.3098 | 6.5727 | 19.849 | 2.7e-05 | 20.8907 | 12 | -8 | 1.1675 | 5.9823
13.3601 | 16.9314 | 9.9356 | 6.3974 | 19.849 | 2.7e-05 | 20.4905 | 12 | -4 | 1.17 | 5.9183
11.1936 | 16.5466 | 11.2453 | 6.0907 | 19.3126 | 2.7e-05 | 19.8902 | 12 | 0 | 1.17 | 5.831
9.2522 | 16.1618 | 12.6002 | 6.0031 | 18.7761 | 2.7e-05 | 19.53 | 12 | 4 | 1.17 | 5.7779
7.2663 | 15.777 | 13.7293 | 5.8278 | 18.195 | 2.7e-05 | 19.2899 | 12 | 8 | 1.1675 | 5.7485
5.5513 | 15.5846 | 15.2648 | 5.6087 | 17.7926 | 2.7e-05 | 19.6101 | 12 | 12 | 1.16 | 5.8147
3.3854 | 15.3922 | 16.8003 | 4.9514 | 17.1667 | 2.7e-05 | 20.1704 | 12 | 16 | 1.17 | 5.8719
0.85747 | 15.0074 | 18.1552 | 3.6807 | 15.9597 | 2.7e-05 | 20.6506 | 12 | 20 | 1.1675 | 5.9478
-1.8473 | 14.0454 | 19.1036 | 1.7527 | 13.948 | 2.7e-05 | 20.9708 | 12 | 24 | 1.17 | 5.9873
-4.5957 | 13.0834 | 19.9165 | -0.6556 | 11.3551 | 2.7e-05 | 21.2909 | 12 | 28 | 1.17 | 6.0328
-7.5243 | 11.6885 | 20.4584 | -3.4528 | 8.0469 | 2.7e-05 | 21.6111 | 12 | 32 | 1.17 | 6.078
-10.6332 | 10.1011 | 20.7294 | -6.6434 | 4.0235 | 2.7e-05 | 21.9713 | 12 | 36 | 1.17 | 6.1284
21.438 | 11.1594 | -10.6443 | -7.9546 | 5.9458 | 2.7e-05 | 22.5316 | 16 | -36 | 1.17 | 6.2061
21.4831 | 13.1796 | -7.4871 | -5.1137 | 9.2987 | 2.7e-05 | 22.6917 | 16 | -32 | 1.17 | 6.2281
21.0783 | 14.815 | -4.2397 | -2.2728 | 12.2939 | 0.048753 | 22.6116 | 16 | -28 | 1.17 | 6.2104
19.857 | 15.7289 | -1.1276 | 0.13145 | 14.3056 | 2.7e-05 | 21.8912 | 16 | -24 | 1.17 | 6.1173
18.4153 | 16.5466 | 1.4 | 2.0156 | 15.915 | 2.7e-05 | 21.2909 | 16 | -20 | 1.1675 | 6.0393
17.1492 | 17.0757 | 3.6129 | 3.1987 | 17.0326 | 2.7e-05 | 20.8907 | 16 | -16 | 1.16 | 6.0015
15.4805 | 17.1238 | 5.4194 | 3.7683 | 17.5244 | 2.7e-05 | 20.2904 | 16 | -12 | 1.1675 | 5.8957
13.9441 | 17.5567 | 7.0457 | 3.9874 | 18.1502 | 2.7e-05 | 20.1704 | 16 | -8 | 1.17 | 5.8719
12.8168 | 18.3744 | 9.2131 | 4.2503 | 19.1338 | 0.048753 | 20.8107 | 16 | -4 | 1.17 | 5.9574
11.1929 | 18.6631 | 11.0195 | 4.2503 | 19.4914 | 2.7e-05 | 21.1709 | 16 | 0 | 1.17 | 6.0158
9.5687 | 19.0479 | 12.9615 | 4.338 | 19.7596 | 2.7e-05 | 21.6111 | 16 | 4 | 1.17 | 6.078
7.5823 | 19.2403 | 14.8132 | 4.2065 | 19.7149 | 2.7e-05 | 22.0913 | 16 | 8 | 1.1675 | 6.1518
5.5964 | 19.0479 | 16.439 | 3.8998 | 19.1338 | 2.7e-05 | 22.2514 | 16 | 12 | 1.165 | 6.1806
3.069 | 18.8074 | 17.9745 | 3.0673 | 18.1502 | 2.7e-05 | 22.5716 | 16 | 16 | 1.1675 | 6.2183
0.36105 | 17.8453 | 18.9681 | 1.8842 | 16.2726 | 2.7e-05 | 22.5716 | 16 | 20 | 1.165 | 6.225
-2.388 | 16.1618 | 18.9681 | -0.30595 | 13.4115 | 2.7e-05 | 21.7712 | 16 | 24 | 1.17 | 6.1005
-5.1364 | 14.5264 | 19.1487 | -2.8409 | 10.3716 | 2.7e-05 | 21.2909 | 16 | 28 | 1.17 | 6.0328
-7.5694 | 12.6505 | 18.6971 | -5.3759 | 6.974 | 2.7e-05 | 20.6506 | 16 | 32 | 1.1625 | 5.9606
-10.0474 | 10.8226 | 18.4261 | -8.2606 | 3.3082 | 2.7e-05 | 20.3304 | 16 | 36 | 1.165 | 5.9078
17.7822 | 11.1113 | -10.0129 | -9.2221 | 3.8894 | 2.7e-05 | 19.6501 | 20 | -36 | 1.1625 | 5.8144
17.5114 | 12.6024 | -7.0361 | -6.4249 | 6.7058 | 2.7e-05 | 19.45 | 20 | -32 | 1.1625 | 5.7847
17.7371 | 14.2859 | -4.7358 | -4.327 | 9.2987 | 2.7e-05 | 20.0103 | 20 | -28 | 1.17 | 5.8486
17.6028 | 15.9694 | -2.1198 | -2.1416 | 11.8915 | 2.7e-05 | 20.4905 | 20 | -24 | 1.17 | 5.9183
17.1515 | 17.2681 | 0.27095 | -0.52448 | 13.948 | 2.7e-05 | 20.8507 | 20 | -20 | 1.17 | 5.9701
16.4293 | 18.4706 | 2.4387 | 0.78872 | 15.8703 | 2.7e-05 | 21.2109 | 20 | -16 | 1.17 | 6.0214
15.2999 | 19.2884 | 4.5614 | 1.4898 | 17.0773 | 2.7e-05 | 21.5311 | 20 | -12 | 1.17 | 6.0667
14.0362 | 20.0099 | 6.5033 | 1.7089 | 18.0608 | 2.7e-05 | 21.9313 | 20 | -8 | 1.17 | 6.1229
12.592 | 20.5871 | 8.4453 | 1.7965 | 18.8208 | 2.7e-05 | 22.2514 | 20 | -4 | 1.165 | 6.1806
10.7867 | 20.9238 | 10.3873 | 1.7527 | 19.1785 | 2.7e-05 | 22.5716 | 20 | 0 | 1.1625 | 6.2316
8.9357 | 21.1643 | 12.4196 | 1.8403 | 19.2679 | 2.7e-05 | 22.8117 | 20 | 4 | 1.1675 | 6.2513
6.7694 | 20.539 | 13.8647 | 1.7527 | 18.3738 | -0.048583 | 22.4115 | 20 | 8 | 1.17 | 6.1962
4.2876 | 19.577 | 14.7228 | 1.1393 | 16.9879 | 2.7e-05 | 21.6111 | 20 | 12 | 1.17 | 6.078
1.6699 | 18.6631 | 15.5809 | 0.48199 | 15.3785 | 2.7e-05 | 21.2109 | 20 | 16 | 1.17 | 6.0214
-0.72089 | 17.3643 | 16.168 | -0.56819 | 13.4562 | 2.7e-05 | 20.6106 | 20 | 20 | 1.17 | 5.9356
-3.244 | 16.1618 | 16.5745 | -2.4476 | 11.0869 | 2.7e-05 | 20.1704 | 20 | 24 | 1.1625 | 5.8908
-5.9924 | 15.5365 | 17.5229 | -4.9389 | 8.8516 | 2.7e-05 | 20.8507 | 20 | 28 | 1.16 | 5.9958
-8.6958 | 14.3821 | 18.0648 | -7.8235 | 5.9905 | 2.7e-05 | 21.2909 | 20 | 32 | 1.17 | 6.0328
-11.7145 | 12.9391 | 18.381 | -11.1452 | 2.4588 | 2.7e-05 | 21.6111 | 20 | 36 | 1.165 | 6.0911
18.7739 | 13.7087 | -12.719 | -12.8498 | 2.6823 | 2.7e-05 | 22.2114 | 24 | -36 | 1.1625 | 6.1817
18.8215 | 15.6327 | -9.9227 | -10.0963 | 5.8117 | 2.7e-05 | 22.4115 | 24 | -32 | 1.17 | 6.1895
18.8203 | 17.4605 | -7.0812 | -7.4301 | 8.6281 | 2.7e-05 | 22.8517 | 24 | -28 | 1.17 | 6.25
17.7382 | 18.3263 | -4.0593 | -4.8077 | 10.908 | 2.7e-05 | 22.2514 | 24 | -24 | 1.17 | 6.1674
16.4282 | 18.8555 | -1.4884 | -3.1906 | 12.3386 | 2.7e-05 | 21.6111 | 24 | -20 | 1.17 | 6.078
15.1645 | 19.2403 | 0.90322 | -1.9231 | 13.7692 | 2.7e-05 | 21.2109 | 24 | -16 | 1.1675 | 6.0279
13.4486 | 19.1922 | 2.7549 | -1.0053 | 14.3503 | 2.7e-05 | 20.4905 | 24 | -12 | 1.1675 | 5.9247
11.7788 | 19.2403 | 4.5162 | -0.78672 | 14.7974 | 2.7e-05 | 20.1704 | 24 | -8 | 1.1625 | 5.8908
10.0645 | 19.0479 | 6.142 | -0.61189 | 14.9315 | -0.048583 | 19.8102 | 24 | -4 | 1.16 | 5.8514
8.1244 | 18.5187 | 7.5872 | -0.61189 | 14.6186 | 2.7e-05 | 19.2899 | 24 | 0 | 1.17 | 5.7423
6.6349 | 19.1922 | 9.3937 | -0.78672 | 15.0209 | 2.7e-05 | 19.9703 | 24 | 4 | 1.1675 | 5.849
4.7392 | 19.5289 | 11.2002 | -1.1364 | 14.7974 | 2.7e-05 | 20.4905 | 24 | 8 | 1.16 | 5.9438
2.3469 | 19.6251 | 12.6905 | -1.7483 | 14.2162 | 2.7e-05 | 20.8107 | 24 | 12 | 1.1625 | 5.9836
0.18052 | 19.5289 | 14.226 | -2.229 | 13.4115 | 2.7e-05 | 21.2909 | 24 | 16 | 1.16 | 6.0588
-2.6132 | 19.0479 | 15.3551 | -3.3217 | 11.8468 | 2.7e-05 | 21.5711 | 24 | 20 | 1.16 | 6.0985
-5.3166 | 18.4706 | 16.439 | -5.1574 | 9.9692 | 2.7e-05 | 21.9313 | 24 | 24 | 1.16 | 6.1492
-8.3804 | 17.5086 | 17.2519 | -7.8235 | 7.5105 | 2.7e-05 | 22.2514 | 24 | 28 | 1.1675 | 6.174
-11.1288 | 16.3542 | 17.6584 | -10.7956 | 4.5152 | 2.7e-05 | 22.5316 | 24 | 32 | 1.165 | 6.2194
-14.2827 | 14.8631 | 17.839 | -14.2047 | 1.0282 | 2.7e-05 | 22.8117 | 24 | 36 | 1.17 | 6.2445
16.9676 | 14.5264 | -15.0193 | -15.3411 | 0.58119 | 2.7e-05 | 22.0913 | 28 | -36 | 1.17 | 6.1452
16.382 | 15.777 | -11.3209 | -11.7571 | 3.5317 | 2.7e-05 | 21.371 | 28 | -32 | 1.17 | 6.0441
15.7051 | 16.739 | -8.5245 | -9.0036 | 5.7223 | 2.7e-05 | 20.9708 | 28 | -28 | 1.17 | 5.9873
14.7593 | 17.3162 | -5.7281 | -6.7745 | 7.5552 | 2.7e-05 | 20.3304 | 28 | -24 | 1.1675 | 5.9015
14.1265 | 18.4225 | -3.3827 | -5.4196 | 9.4775 | 2.7e-05 | 20.4505 | 28 | -20 | 1.17 | 5.9125
13.4512 | 19.6732 | -1.2629 | -4.6766 | 11.0869 | 2.7e-05 | 21.0108 | 28 | -16 | 1.165 | 6.0059
12.4114 | 20.3947 | 0.90322 | -3.8899 | 12.3833 | 2.7e-05 | 21.2909 | 28 | -12 | 1.16 | 6.0588
11.1026 | 21.1643 | 2.8 | -3.7151 | 13.2774 | 2.7e-05 | 21.7312 | 28 | -8 | 1.1625 | 6.1145
9.5693 | 21.7415 | 4.9678 | -3.6277 | 14.0374 | 2.7e-05 | 22.0913 | 28 | -4 | 1.165 | 6.1584
7.5827 | 21.982 | 6.9098 | -3.7588 | 14.2162 | 2.7e-05 | 22.4115 | 28 | 0 | 1.165 | 6.2028
5.5516 | 22.3187 | 9.0324 | -3.8025 | 14.2162 | 2.7e-05 | 22.7317 | 28 | 4 | 1.1625 | 6.2537
3.2495 | 21.7896 | 10.4776 | -4.021 | 13.5456 | 2.7e-05 | 22.2914 | 28 | 8 | 1.1625 | 6.1928
0.72208 | 20.9238 | 11.6066 | -4.5018 | 12.2492 | 2.7e-05 | 21.6111 | 28 | 12 | 1.16 | 6.1041
-1.9825 | 20.0099 | 12.5099 | -5.0263 | 10.7739 | 2.7e-05 | 21.2109 | 28 | 16 | 1.17 | 6.0214
-4.3254 | 18.8074 | 13.0518 | -5.5945 | 8.9857 | 2.7e-05 | 20.5706 | 28 | 20 | 1.17 | 5.9299
-6.7584 | 17.701 | 13.4131 | -6.9931 | 6.9293 | 2.7e-05 | 20.1704 | 28 | 24 | 1.17 | 5.8719
-9.1463 | 16.3542 | 13.6389 | -8.8725 | 4.7387 | -0.048583 | 19.8502 | 28 | 28 | 1.17 | 5.8322
-11.1738 | 14.7669 | 13.4583 | -10.9267 | 2.1459 | 2.7e-05 | 19.2899 | 28 | 32 | 1.17 | 5.7423
-14.1475 | 13.8049 | 13.7744 | -14.0299 | -0.62441 | 2.7e-05 | 19.8902 | 28 | 36 | 1.1675 | 5.8373
13.9893 | 14.0454 | -15.6507 | -15.8218 | -1.6056 | -0.048583 | 20.4905 | 32 | -36 | 1.16 | 5.9508
14.2186 | 15.9694 | -13.3505 | -13.5928 | 0.89412 | 2.7e-05 | 20.9708 | 32 | -32 | 1.16 | 6.013
14.307 | 17.5567 | -10.8698 | -11.4949 | 3.3529 | 2.7e-05 | 21.451 | 32 | -28 | 1.165 | 6.0685
13.9017 | 18.9998 | -8.5245 | -9.7029 | 5.3199 | 2.7e-05 | 21.7312 | 32 | -24 | 1.17 | 6.0948
13.3592 | 20.2023 | -6.134 | -8.4354 | 7.1528 | 2.7e-05 | 22.0113 | 32 | -20 | 1.17 | 6.134
12.6371 | 21.3567 | -3.6533 | -7.605 | 8.8516 | 2.7e-05 | 22.4115 | 32 | -16 | 1.17 | 6.1895
11.2365 | 21.9339 | -1.3531 | -7.299 | 9.8798 | 2.7e-05 | 22.5716 | 32 | -12 | 1.1625 | 6.2316
9.884 | 22.5111 | 0.90322 | -6.8183 | 10.8186 | 2.7e-05 | 22.8117 | 32 | -8 | 1.1625 | 6.2647
7.5818 | 21.7415 | 2.7549 | -6.4686 | 10.7292 | 2.7e-05 | 21.9713 | 32 | -4 | 1.16 | 6.1548
5.4162 | 21.2605 | 4.6065 | -6.3375 | 10.5951 | -0.048583 | 21.2909 | 32 | 0 | 1.1625 | 6.0592
3.2042 | 20.8276 | 6.3678 | -6.3812 | 10.1033 | -0.048583 | 21.0108 | 32 | 4 | 1.16 | 6.0257
0.99286 | 20.2023 | 7.6324 | -6.4249 | 9.254 | 2.7e-05 | 20.3705 | 32 | 8 | 1.16 | 5.9263
-1.3967 | 19.8175 | 8.9421 | -6.8183 | 8.494 | 2.7e-05 | 20.2104 | 32 | 12 | 1.16 | 5.903
-3.9649 | 20.0099 | 10.3873 | -7.5613 | 7.6893 | 2.7e-05 | 20.8507 | 32 | 16 | 1.1625 | 5.9893
-6.7133 | 19.8175 | 11.4712 | -8.4791 | 6.3034 | 2.7e-05 | 21.2909 | 32 | 20 | 1.17 | 6.0328
-9.5969 | 19.2884 | 12.3292 | -10.14 | 4.5152 | 2.7e-05 | 21.5711 | 32 | 24 | 1.165 | 6.0854
-12.5255 | 18.6631 | 13.1422 | -12.5001 | 2.4588 | 2.7e-05 | 22.0913 | 32 | 28 | 1.16 | 6.1716
-15.4091 | 17.5086 | 13.5035 | -15.1225 | -0.089191 | 2.7e-05 | 22.2914 | 32 | 32 | 1.17 | 6.1729
-18.4278 | 16.258 | 13.6841 | -18.182 | -3.0775 | 2.7e-05 | 22.6516 | 32 | 36 | 1.17 | 6.2226
12.953 | 15.4884 | -18.9433 | -18.8376 | -4.3712 | 2.7e-05 | 22.0913 | 36 | -36 | 1.1675 | 6.1518
12.4574 | 16.5466 | -15.5154 | -15.6033 | -1.6948 | 2.7e-05 | 21.371 | 36 | -32 | 1.1625 | 6.0636
11.9594 | 17.3643 | -12.8995 | -13.2869 | 0.31296 | 2.7e-05 | 20.8907 | 36 | -28 | 1.17 | 5.9758
11.147 | 17.8934 | -9.9227 | -11.0578 | 2.2353 | 2.7e-05 | 20.1704 | 36 | -24 | 1.17 | 5.8719
10.1999 | 18.3263 | -7.5322 | -9.7466 | 3.5764 | 2.7e-05 | 19.8502 | 36 | -20 | 1.17 | 5.8251
9.1619 | 18.4706 | -5.0515 | -8.6102 | 4.694 | 2.7e-05 | 19.3299 | 36 | -16 | 1.17 | 5.7483
8.1239 | 19.2884 | -3.1572 | -8.4791 | 5.5881 | 2.7e-05 | 19.7301 | 36 | -12 | 1.17 | 5.8075
6.9508 | 20.1542 | -1.1727 | -8.4791 | 6.3928 | 2.7e-05 | 20.3304 | 36 | -8 | 1.1675 | 5.9015
5.326 | 20.6833 | 0.76773 | -8.6102 | 6.8399 | 2.7e-05 | 20.7707 | 36 | -4 | 1.1625 | 5.9778
3.3849 | 21.02 | 2.3032 | -9.0036 | 6.8846 | 2.7e-05 | 21.0908 | 36 | 0 | 1.1675 | 6.0108
1.2637 | 21.4529 | 4.1549 | -9.5281 | 6.7952 | 2.7e-05 | 21.491 | 36 | 4 | 1.17 | 6.0611
-1.0813 | 21.6934 | 5.7807 | -9.834 | 6.4375 | 2.7e-05 | 21.7712 | 36 | 8 | 1.1675 | 6.107
-3.8748 | 21.7415 | 7.3162 | -10.577 | 5.5881 | 2.7e-05 | 22.0913 | 36 | 12 | 1.16 | 6.1716
-6.7584 | 21.8377 | 8.7163 | -11.1889 | 4.6493 | 2.7e-05 | 22.5716 | 36 | 16 | 1.17 | 6.2116
-9.7771 | 21.3086 | 9.8002 | -12.1505 | 3.1294 | 2.7e-05 | 22.7317 | 36 | 20 | 1.16 | 6.2604
-12.4805 | 20.4428 | 10.4776 | -13.418 | 1.4306 | 2.7e-05 | 22.6516 | 36 | 24 | 1.1675 | 6.2293
-14.5981 | 18.7593 | 10.6582 | -14.5981 | -0.62441 | 2.7e-05 | 21.9313 | 36 | 28 | 1.17 | 6.1229
-16.6256 | 17.1238 | 10.5679 | -16.2152 | -2.6762 | 2.7e-05 | 21.331 | 36 | 32 | 1.1675 | 6.045
-18.5179 | 15.4403 | 10.3421 | -17.8761 | -4.9956 | 2.7e-05 | 20.9708 | 36 | 36 | 1.1675 | 5.9937