## Averaged Data
P1 (Top) | P2 (Left) | P3 (Bottom) | P4 (Right) | P5 (Center) | Pstatic (P) | Ptot_ref (P0) | Beta T | Alpha T | Density | Flow Velocity
55.6863 | -438.4416 | -445.4636 | 182.2916 | -200.7037 | 2.0953 | 302.6402 | -44 | -44 | 1.15 | 22.8623
58.3939 | -407.1586 | -418.8186 | 200.1165 | -167.4315 | 2.0953 | 296.8605 | -44 | -40 | 1.15 | 22.6414
61.1466 | -374.0044 | -382.2277 | 216.855 | -135.1851 | 2.0953 | 292.7392 | -44 | -36 | 1.15 | 22.4826
55.8216 | -343.2972 | -340.6624 | 228.6713 | -107.8002 | 1.9978 | 285.2966 | -44 | -32 | 1.15 | 22.1967
50.0906 | -318.8273 | -297.8541 | 238.3696 | -83.0467 | 2.0953 | 280.0148 | -44 | -28 | 1.15 | 21.985
43.0057 | -300.6429 | -260.5663 | 247.3803 | -63.1102 | 2.0466 | 274.7731 | -44 | -24 | 1.15 | 21.7786
31.9948 | -285.913 | -220.6729 | 253.1916 | -46.6971 | 2.0466 | 270.3073 | -44 | -20 | 1.15 | 21.5995
21.1193 | -312.0142 | -212.8551 | 290.3377 | -41.6572 | 1.9978 | 301.6447 | -44 | -16 | 1.15 | 22.8281
2.0758 | -338.5951 | -194.1037 | 323.6419 | -37.9999 | 2.0466 | 329.4316 | -44 | -12 | 1.15 | 23.8613
-22.9334 | -364.6711 | -165.0879 | 352.8659 | -31.6666 | 1.9004 | 355.6998 | -44 | -8 | 1.15 | 24.8053
-47.9844 | -344.1608 | -118.0047 | 335.8207 | -28.8567 | 2.1927 | 336.9746 | -44 | -4 | 1.15 | 24.1294
-75.6937 | -332.1426 | -76.8705 | 321.9539 | -30.953 | 2.144 | 321.949 | -44 | 0 | 1.15 | 23.5835
-101.6909 | -324.537 | -42.5829 | 310.2552 | -29.5703 | 2.0953 | 310.9673 | -44 | 4 | 1.15 | 23.1769
-129.4003 | -316.6203 | -10.5549 | 301.5797 | -28.2323 | 2.144 | 304.103 | -44 | 8 | 1.15 | 22.9161
-159.2723 | -307.0243 | 13.9099 | 290.3194 | -33.9412 | 2.0953 | 296.6833 | -44 | 12 | 1.15 | 22.6346
-192.118 | -304.1934 | 32.6071 | 280.3554 | -44.6008 | 1.9004 | 290.0182 | -44 | 16 | 1.15 | 22.3847
-227.1263 | -305.5369 | 49.1364 | 268.0782 | -51.2017 | 2.144 | 285.4801 | -44 | 20 | 1.15 | 22.1982
-259.7467 | -305.8782 | 61.1044 | 251.4274 | -63.3332 | 1.9004 | 278.078 | -44 | 24 | 1.15 | 21.9159
-289.7989 | -310.4571 | 68.5561 | 235.7543 | -76.089 | 1.9978 | 273.6768 | -44 | 28 | 1.15 | 21.7367
-319.9863 | -320.8425 | 74.2917 | 219.9819 | -91.9669 | 1.9491 | 270.1315 | -44 | 32 | 1.15 | 21.5964
-392.4104 | -381.2974 | 84.95 | 226.3489 | -126.3541 | 2.0953 | 299.8842 | -44 | 36 | 1.15 | 22.7572
-464.0442 | -445.2548 | 93.3501 | 227.6637 | -163.5958 | 1.9491 | 329.7517 | -44 | 40 | 1.15 | 23.8766
-517.5783 | -504.0912 | 96.1502 | 224.085 | -208.2412 | 1.8029 | 356.6408 | -44 | 44 | 1.15 | 24.8417
106.4537 | -479.8149 | -461.5696 | 195.5909 | -176.3516 | 2.1927 | 330.5328 | -40 | -44 | 1.15 | 23.8961
105.9573 | -429.7092 | -420.7858 | 213.2619 | -131.7062 | 2.1927 | 318.4094 | -40 | -40 | 1.15 | 23.4508
106.8147 | -369.9964 | -374.0881 | 227.5466 | -88.9786 | 1.9978 | 308.0243 | -40 | -36 | 1.15 | 23.0699
102.8887 | -333.6298 | -330.1738 | 241.6121 | -57.1782 | 1.9491 | 301.5646 | -40 | -32 | 1.15 | 22.827
95.8038 | -309.2579 | -287.0278 | 253.2955 | -32.1572 | 1.9978 | 295.643 | -40 | -28 | 1.15 | 22.5984
82.7622 | -286.9206 | -239.1675 | 259.6923 | -10.6596 | 2.0466 | 288.681 | -40 | -24 | 1.15 | 22.327
70.7134 | -270.4635 | -199.4526 | 265.6074 | 5.5434 | 1.9978 | 283.9197 | -40 | -20 | 1.15 | 22.1427
56.0473 | -256.3573 | -160.2823 | 269.4632 | 18.1055 | 2.144 | 278.3181 | -40 | -16 | 1.15 | 21.9158
39.5309 | -253.9104 | -125.3125 | 276.6928 | 28.79 | 2.0953 | 281.5353 | -40 | -12 | 1.15 | 22.0449
22.5182 | -277.5165 | -100.6445 | 308.0641 | 37.7757 | 2.0466 | 310.4071 | -40 | -8 | 1.15 | 23.1576
-2.9737 | -304.7481 | -70.4647 | 338.4719 | 46.4038 | 1.9004 | 339.8554 | -40 | -4 | 1.15 | 24.2435
-34.2424 | -318.8533 | -34.9121 | 349.5134 | 45.6438 | 1.8516 | 350.6984 | -40 | 0 | 1.15 | 24.6311
-64.0243 | -305.0358 | 1.7613 | 332.0086 | 42.9168 | 2.0466 | 332.3333 | -40 | 4 | 1.15 | 23.9669
-97.1403 | -301.5065 | 31.0716 | 322.3481 | 37.284 | 1.9978 | 324.0909 | -40 | 8 | 1.15 | 23.6677
-128.8596 | -290.3752 | 57.6269 | 308.152 | 33.6182 | 2.2415 | 312.6077 | -40 | 12 | 1.15 | 23.2329
-165.9856 | -288.7918 | 75.5562 | 295.1828 | 19.5808 | 2.0466 | 305.7258 | -40 | 16 | 1.15 | 22.9812
-204.5083 | -293.0894 | 93.4404 | 282.4763 | 7.9575 | 2.0953 | 300.3243 | -40 | 20 | 1.15 | 22.7741
-242.9698 | -299.1076 | 105.7245 | 268.5164 | -6.2887 | 2.0466 | 295.4829 | -40 | 24 | 1.15 | 22.5904
-283.5812 | -308.6076 | 112.815 | 250.3319 | -25.6455 | 2.144 | 291.5218 | -40 | 28 | 1.15 | 22.4336
-318.95 | -322.5247 | 117.286 | 232.1765 | -46.251 | 2.0466 | 287.7608 | -40 | 32 | 1.15 | 22.2911
-350.2188 | -337.324 | 116.8796 | 211.553 | -70.2017 | 2.0466 | 282.2792 | -40 | 36 | 1.15 | 22.0763
-367.9916 | -346.9196 | 114.6215 | 189.3373 | -93.2603 | 1.9978 | 276.0375 | -40 | 40 | 1.15 | 21.831
-373.9181 | -359.3203 | 108.6149 | 166.4205 | -119.5302 | 2.0953 | 272.0764 | -40 | 44 | 1.15 | 21.6687
135.0189 | -409.9606 | -385.3707 | 171.8978 | -120.1992 | 2.0953 | 298.5238 | -36 | -44 | 1.15 | 22.7052
153.3403 | -419.3062 | -397.5968 | 216.2277 | -91.3425 | 2.0953 | 329.4925 | -36 | -40 | 1.15 | 23.8618
168.9541 | -402.5525 | -392.3184 | 256.6855 | -51.7369 | 1.7055 | 354.8608 | -36 | -36 | 1.15 | 24.7827
158.2591 | -340.5627 | -331.278 | 263.6526 | -10.0352 | 1.9491 | 334.7339 | -36 | -32 | 1.15 | 24.0573
144.6309 | -300.8828 | -275.065 | 271.9433 | 20.2961 | 2.144 | 321.2101 | -36 | -28 | 1.15 | 23.5563
131.4539 | -272.9872 | -224.8224 | 278.8398 | 44.9732 | 1.9491 | 312.2876 | -36 | -24 | 1.15 | 23.2319
116.9231 | -252.8679 | -180.2668 | 283.8526 | 62.7211 | 2.1927 | 306.566 | -36 | -20 | 1.15 | 23.0075
98.7371 | -237.7724 | -136.5535 | 289.4429 | 77.4738 | 2.0953 | 301.6847 | -36 | -16 | 1.15 | 22.826
79.3777 | -227.6653 | -92.7501 | 291.0641 | 88.0689 | 2.2902 | 296.8833 | -36 | -12 | 1.15 | 22.6348
58.4841 | -222.1802 | -56.2543 | 289.5743 | 92.0476 | 2.0466 | 292.322 | -36 | -8 | 1.15 | 22.4684
35.8757 | -216.9178 | -19.6661 | 284.8166 | 96.2499 | 2.144 | 285.6001 | -36 | -4 | 1.15 | 22.2029
9.251 | -217.1576 | 9.9808 | 279.7337 | 93.5229 | 1.9978 | 280.0786 | -36 | 0 | 1.15 | 21.9913
-17.3465 | -216.7587 | 36.9426 | 275.352 | 90.8853 | 2.0466 | 275.7574 | -36 | 4 | 1.15 | 21.8179
-50.4174 | -229.4405 | 67.2013 | 286.9199 | 92.4052 | 2.1927 | 288.1209 | -36 | 8 | 1.15 | 22.2994
-94.1666 | -259.668 | 98.7244 | 313.366 | 94.417 | 2.144 | 321.0901 | -36 | 12 | 1.15 | 23.5518
-150.3963 | -296.0368 | 130.6992 | 337.5957 | 89.6335 | 1.8516 | 349.7382 | -36 | 16 | 1.15 | 24.5971
-197.1191 | -304.7269 | 148.2673 | 322.2606 | 71.8409 | 1.9978 | 344.0165 | -36 | 20 | 1.15 | 24.3888
-233.2539 | -301.0747 | 156.3061 | 293.2735 | 50.9637 | 2.1927 | 326.1715 | -36 | 24 | 1.15 | 23.7369
-272.6327 | -306.2353 | 161.0933 | 268.122 | 27.8065 | 2.0953 | 315.1684 | -36 | 28 | 1.15 | 23.334
-314.2886 | -320.1967 | 163.2159 | 244.8985 | 1.7884 | 2.2415 | 308.8867 | -36 | 32 | 1.15 | 23.0932
-348.3259 | -335.645 | 163.2159 | 221.8941 | -28.1877 | 2.1927 | 304.2854 | -36 | 36 | 1.15 | 22.9211
-376.5067 | -351.2129 | 160.7772 | 197.3122 | -59.1853 | 2.1927 | 299.9642 | -36 | 40 | 1.15 | 22.7566
-392.61 | -370.3801 | 154.8609 | 172.7303 | -94.6875 | 2.2415 | 296.1631 | -36 | 44 | 1.15 | 22.609
164.5768 | -374.4315 | -347.091 | 157.3502 | -85.589 | 2.0466 | 287.1206 | -32 | -44 | 1.15 | 22.2661
167.0588 | -331.3749 | -312.2396 | 178.0323 | -41.8802 | 2.144 | 281.9591 | -32 | -40 | 1.15 | 22.0598
165.2537 | -288.2641 | -279.6484 | 195.2089 | -4.9061 | 2.0466 | 277.958 | -32 | -36 | 1.15 | 21.9054
161.4631 | -251.8952 | -244.5674 | 210.8081 | 29.2818 | 2.0953 | 274.5971 | -32 | -32 | 1.15 | 21.7696
154.0172 | -222.4043 | -204.6138 | 224.9175 | 57.8483 | 2.144 | 271.5162 | -32 | -28 | 1.15 | 21.6442
156.0028 | -214.6627 | -179.7374 | 253.6896 | 85.5207 | 2.3389 | 288.9211 | -32 | -24 | 1.15 | 22.3249
158.3945 | -222.0996 | -155.1498 | 294.5442 | 116.1883 | 2.144 | 321.0901 | -32 | -20 | 1.15 | 23.5518
154.7392 | -227.6971 | -119.6289 | 328.766 | 146.4983 | 1.9491 | 348.0177 | -32 | -16 | 1.15 | 24.5328
132.7625 | -224.0188 | -69.2963 | 333.6736 | 158.9263 | 1.9491 | 344.7367 | -32 | -12 | 1.15 | 24.4162
104.3779 | -211.0348 | -22.6898 | 321.4046 | 160.0439 | 2.2902 | 327.5719 | -32 | -8 | 1.15 | 23.7846
76.3994 | -203.6273 | 15.31 | 315.4691 | 162.6815 | 1.9491 | 318.3693 | -32 | -4 | 1.15 | 23.4584
48.0599 | -201.0224 | 48.9558 | 309.7052 | 161.5192 | 2.1927 | 312.9278 | -32 | 0 | 1.15 | 23.2467
17.2384 | -199.3571 | 77.0014 | 304.1842 | 157.6298 | 2.144 | 308.1265 | -32 | 4 | 1.15 | 23.0682
-16.5355 | -197.424 | 102.6084 | 294.2813 | 147.9288 | 2.1927 | 299.5641 | -32 | 8 | 1.15 | 22.7413
-50.5526 | -197.3899 | 123.97 | 285.0795 | 137.8255 | 2.2415 | 293.6024 | -32 | 12 | 1.15 | 22.5103
-88.4896 | -206.3333 | 141.1316 | 274.6509 | 121.9552 | 2.0953 | 289.0011 | -32 | 16 | 1.15 | 22.3376
-125.2101 | -211.4 | 154.6803 | 261.6808 | 108.052 | 2.0466 | 284.96 | -32 | 20 | 1.15 | 22.1816
-168.1032 | -223.539 | 165.0676 | 246.6512 | 88.1136 | 1.9978 | 281.0789 | -32 | 24 | 1.15 | 22.0308
-208.4459 | -239.6915 | 171.4806 | 230.8329 | 65.7611 | 2.0953 | 278.118 | -32 | 28 | 1.15 | 21.9098
-248.5278 | -261.2628 | 172.158 | 208.9678 | 37.5075 | 2.0466 | 272.8366 | -32 | 32 | 1.15 | 21.7011
-294.3946 | -297.4618 | 179.0678 | 197.356 | 9.2987 | 1.9491 | 281.399 | -32 | 36 | 1.15 | 22.0453
-363.6904 | -360.1111 | 199.5714 | 197.9257 | -26.4483 | 2.0953 | 314.0481 | -32 | 40 | 1.15 | 23.2921
-440.7685 | -427.5569 | 213.0298 | 185.7004 | -78.765 | 1.8516 | 342.4161 | -32 | 44 | 1.15 | 24.3369
232.4473 | -421.8111 | -392.544 | 172.2045 | -73.1007 | 2.0466 | 341.6559 | -28 | -44 | 1.15 | 24.3028
226.7613 | -361.3603 | -340.3461 | 193.8506 | -20.6056 | 1.9004 | 327.3719 | -28 | -40 | 1.15 | 23.7915
222.4743 | -304.6098 | -295.5471 | 214.0068 | 27.1807 | 1.9491 | 318.2893 | -28 | -36 | 1.15 | 23.4554
215.8858 | -251.8427 | -248.4473 | 229.2555 | 68.0857 | 2.3389 | 309.5669 | -28 | -32 | 1.15 | 23.1151
206.2287 | -209.5622 | -201.7083 | 242.4447 | 100.5416 | 2.144 | 303.1651 | -28 | -28 | 1.15 | 22.8804
190.2539 | -177.5261 | -152.4429 | 253.0924 | 125.5763 | 2.0466 | 295.9631 | -28 | -24 | 1.15 | 22.6088
173.918 | -153.6321 | -105.0273 | 260.5415 | 146.4536 | 2.0953 | 288.721 | -28 | -20 | 1.15 | 22.3267
156.9504 | -140.188 | -59.5438 | 264.3537 | 161.1168 | 2.2415 | 284.4798 | -28 | -16 | 1.15 | 22.1551
136.6886 | -135.9754 | -19.8943 | 265.5805 | 169.0743 | 2.0466 | 278.118 | -28 | -12 | 1.15 | 21.9117
116.2913 | -134.8239 | 13.5035 | 264.4851 | 174.3495 | 2.1927 | 273.5568 | -28 | -8 | 1.15 | 21.7241
94.1793 | -134.8719 | 43.5363 | 265.0109 | 179.1776 | 2.144 | 272.0764 | -28 | -4 | 1.15 | 21.6667
78.9716 | -151.6649 | 78.5821 | 296.998 | 204.0336 | 2.0953 | 303.8453 | -28 | 0 | 1.15 | 22.9081
51.3541 | -170.2812 | 115.615 | 323.356 | 220.1274 | 2.0953 | 333.2535 | -28 | 4 | 1.15 | 23.9985
17.6896 | -190.0223 | 153.9125 | 345.8988 | 228.6661 | 1.9491 | 357.1002 | -28 | 8 | 1.15 | 24.8526
-20.6356 | -181.4125 | 168.1838 | 316.7632 | 202.7372 | 1.9491 | 332.9334 | -28 | 12 | 1.15 | 23.9922
-60.7352 | -180.0211 | 182.9066 | 293.6679 | 180.6529 | 2.1927 | 317.8092 | -28 | 16 | 1.15 | 23.4286
-101.9162 | -183.2103 | 194.6488 | 274.1251 | 159.1945 | 2.1927 | 307.8864 | -28 | 20 | 1.15 | 23.0573
-143.1873 | -195.4092 | 202.507 | 254.1003 | 134.9197 | 2.144 | 300.1242 | -28 | 24 | 1.15 | 22.7646
-184.1881 | -214.8875 | 206.7071 | 233.4182 | 108.1861 | 2.0466 | 293.2423 | -28 | 28 | 1.15 | 22.5039
-223.2515 | -242.779 | 206.4812 | 209.8003 | 72.6009 | 2.0953 | 285.6402 | -28 | 32 | 1.15 | 22.2063
-257.4321 | -272.2007 | 204.4489 | 187.1026 | 39.0722 | 2.144 | 280.5987 | -28 | 36 | 1.15 | 22.0061
-320.1008 | -339.0511 | 226.4429 | 184.2983 | 2.4141 | 2.0466 | 311.6875 | -28 | 40 | 1.15 | 23.2057
-386.2127 | -401.2289 | 241.3916 | 171.3282 | -46.251 | 1.9004 | 340.8157 | -28 | 44 | 1.15 | 24.2779
265.7959 | -389.4206 | -377.7914 | 153.6257 | -52.7628 | 2.0953 | 343.3363 | -24 | -44 | 1.15 | 24.3611
257.4474 | -319.4544 | -316.345 | 178.6458 | 7.6446 | 2.2415 | 326.4116 | -24 | -40 | 1.15 | 23.7439
250.4979 | -259.9677 | -267.2426 | 198.9335 | 54.9872 | 2.0466 | 315.2885 | -24 | -36 | 1.15 | 23.3403
243.6387 | -208.1085 | -218.1301 | 215.5843 | 95.4005 | 2.0466 | 308.8867 | -24 | -32 | 1.15 | 23.1005
231.5447 | -159.7512 | -167.5452 | 229.606 | 129.3763 | 1.8516 | 300.2042 | -24 | -28 | 1.15 | 22.7788
218.9093 | -128.2506 | -120.0799 | 242.4009 | 156.5122 | 1.9491 | 294.8828 | -24 | -24 | 1.15 | 22.571
200.633 | -102.1975 | -70.0136 | 250.6386 | 179.1329 | 2.0953 | 289.4412 | -24 | -20 | 1.15 | 22.3547
183.1239 | -92.7454 | -28.7363 | 256.1159 | 193.4385 | 2.1927 | 282.9994 | -24 | -16 | 1.15 | 22.0989
162.501 | -91.5459 | 7.9937 | 257.9562 | 201.9325 | 2.0953 | 278.6782 | -24 | -12 | 1.15 | 21.932
141.6074 | -93.849 | 40.9621 | 258.3506 | 207.2077 | 2.0466 | 273.5167 | -24 | -8 | 1.15 | 21.7284
123.4665 | -100.6071 | 72.7562 | 271.6274 | 222.8097 | 2.0466 | 284.92 | -24 | -4 | 1.15 | 22.1799
109.7931 | -114.0965 | 111.0085 | 303.3954 | 252.315 | 2.2902 | 317.329 | -24 | 0 | 1.15 | 23.4071
87.1847 | -131.6572 | 148.0415 | 328.0211 | 267.47 | 1.9004 | 346.2172 | -24 | 4 | 1.15 | 24.4706
54.6032 | -136.9254 | 177.3065 | 326.9257 | 262.1948 | 1.9491 | 347.2575 | -24 | 8 | 1.15 | 24.5058
13.7185 | -134.1042 | 195.1004 | 304.8853 | 238.4118 | 2.2902 | 330.0526 | -24 | 12 | 1.15 | 23.8751
-25.6368 | -131.0723 | 212.7588 | 289.4613 | 221.5133 | 2.0466 | 322.4905 | -24 | 16 | 1.15 | 23.6071
-73.6662 | -137.031 | 221.8815 | 266.8951 | 195.0926 | 2.1927 | 312.8078 | -24 | 20 | 1.15 | 23.2422
-119.3528 | -152.3846 | 230.7333 | 248.4477 | 170.5496 | 2.1927 | 305.9659 | -24 | 24 | 1.15 | 22.9848
-163.5075 | -175.6783 | 234.5269 | 226.232 | 140.1949 | 2.1927 | 299.7241 | -24 | 28 | 1.15 | 22.7474
-200.4853 | -205.0044 | 233.5785 | 201.5187 | 104.8332 | 2.0953 | 292.5221 | -24 | 32 | 1.15 | 22.4742
-236.9485 | -237.0529 | 231.9978 | 178.9963 | 66.6105 | 2.1927 | 287.8808 | -24 | 36 | 1.15 | 22.2901
-267.7942 | -268.3337 | 225.3138 | 151.873 | 23.7831 | 2.0466 | 282.1192 | -24 | 40 | 1.15 | 22.07
-299.576 | -303.6982 | 222.6493 | 126.7653 | -21.4084 | 1.9978 | 281.8791 | -24 | 44 | 1.15 | 22.0624
278.1605 | -326.1935 | -345.399 | 121.8139 | -36.1713 | 2.0953 | 326.8917 | -20 | -44 | 1.15 | 23.7668
305.1011 | -296.2562 | -330.1502 | 168.3047 | 23.6043 | 1.9491 | 353.7393 | -20 | -40 | 1.15 | 24.7347
295.2635 | -229.7603 | -269.1549 | 193.7629 | 79.4408 | 2.0466 | 339.7353 | -20 | -36 | 1.15 | 24.2339
279.5143 | -172.3201 | -206.9011 | 209.8879 | 123.1176 | 2.2415 | 323.5308 | -20 | -32 | 1.15 | 23.6382
264.2164 | -115.344 | -149.6715 | 224.6108 | 159.7757 | 2.2415 | 312.7678 | -20 | -28 | 1.15 | 23.2389
249.5051 | -75.4726 | -96.5908 | 238.0629 | 189.7727 | 2.144 | 306.566 | -20 | -24 | 1.15 | 23.0093
231.1386 | -55.9447 | -46.0171 | 247.0456 | 211.3205 | 2.1927 | 299.1239 | -20 | -20 | 1.15 | 22.7245
211.7793 | -48.2199 | -4.0597 | 253.6183 | 225.5814 | 2.144 | 293.0022 | -20 | -16 | 1.15 | 22.4909
192.7358 | -48.2199 | 32.4264 | 257.6933 | 234.9248 | 2.2415 | 288.681 | -20 | -12 | 1.15 | 22.3194
165.5245 | -54.6013 | 63.227 | 255.1081 | 236.7577 | 2.0953 | 281.7991 | -20 | -8 | 1.15 | 22.0554
138.8095 | -59.4952 | 91.3178 | 254.6699 | 241.0493 | 1.9004 | 277.1978 | -20 | -4 | 1.15 | 21.881
113.9899 | -60.3589 | 114.6215 | 251.4274 | 239.2611 | 1.9978 | 273.2767 | -20 | 0 | 1.15 | 21.7207
95.0367 | -65.6847 | 143.5704 | 263.3458 | 249.8562 | 2.2415 | 287.1206 | -20 | 4 | 1.15 | 22.2585
74.1431 | -78.5913 | 185.1647 | 289.8557 | 271.3593 | 1.9978 | 318.9295 | -20 | 8 | 1.15 | 23.4773
38.9894 | -87.1317 | 228.5655 | 308.2154 | 283.6085 | 2.0466 | 347.3775 | -20 | 12 | 1.15 | 24.5066
-10.0925 | -86.7418 | 248.8885 | 293.0544 | 265.19 | 2.144 | 345.0168 | -20 | 16 | 1.15 | 24.4192
-58.8879 | -90.6343 | 252.8627 | 264.7918 | 233.3154 | 2.3389 | 327.1318 | -20 | 20 | 1.15 | 23.7667
-107.1356 | -104.2606 | 257.6951 | 238.8516 | 202.3348 | 2.2902 | 315.0484 | -20 | 24 | 1.15 | 23.3222
-149.6657 | -129.0183 | 259.8177 | 215.7157 | 168.3143 | 2.2902 | 306.526 | -20 | 28 | 1.15 | 23.0023
-188.4439 | -161.021 | 258.7338 | 190.3451 | 129.868 | 2.2902 | 298.6438 | -20 | 32 | 1.15 | 22.7024
-225.7148 | -195.8889 | 252.3208 | 163.178 | 84.8948 | 2.1927 | 291.4418 | -20 | 36 | 1.15 | 22.4286
-260.1182 | -232.5911 | 248.8885 | 136.6682 | 37.5969 | 2.144 | 286.6004 | -20 | 40 | 1.15 | 22.242
-288.9052 | -262.7978 | 240.7593 | 108.1865 | -9.3216 | 2.1927 | 282.0392 | -20 | 44 | 1.15 | 22.061
249.9564 | -231.7755 | -279.6216 | 76.6376 | -20.6948 | 2.144 | 273.9969 | -16 | -44 | 1.15 | 21.7437
249.9113 | -182.0107 | -242.5823 | 106.39 | 31.2488 | 1.9978 | 270.4359 | -16 | -40 | 1.15 | 21.6067
248.6929 | -140.6099 | -203.3776 | 133.2504 | 77.5632 | 2.2415 | 268.7954 | -16 | -36 | 1.15 | 21.5307
278.9728 | -113.6567 | -184.8354 | 175.2718 | 132.595 | 2.1927 | 302.4849 | -16 | -32 | 1.15 | 22.8527
300.6336 | -70.8135 | -151.8014 | 218.1695 | 190.3986 | 2.1927 | 333.3736 | -16 | -28 | 1.15 | 23.9993
312.6373 | -29.5055 | -108.9523 | 255.1081 | 242.3011 | 1.9978 | 356.5401 | -16 | -24 | 1.15 | 24.8313
276.9421 | -7.5808 | -45.8788 | 256.4226 | 254.8185 | 2.1927 | 332.5333 | -16 | -20 | 1.15 | 23.9688
251.2651 | 1.6349 | 5.4195 | 257.3866 | 264.9218 | 2.0953 | 319.0495 | -16 | -16 | 1.15 | 23.4782
224.9111 | -2.2071 | 48.7751 | 259.9719 | 272.7452 | 2.2415 | 310.9273 | -16 | -12 | 1.15 | 23.1699
197.6998 | -10.4596 | 84.137 | 262.1628 | 277.0369 | 2.144 | 305.5257 | -16 | -8 | 1.15 | 22.97
166.427 | -20.7274 | 114.486 | 262.338 | 279.4509 | 2.1927 | 300.9645 | -16 | -4 | 1.15 | 22.7948
136.4629 | -24.2779 | 137.9251 | 258.8326 | 277.8416 | 2.2902 | 296.4432 | -16 | 0 | 1.15 | 22.6179
105.2804 | -26.6769 | 160.5514 | 253.4868 | 271.1805 | 2.1927 | 290.4415 | -16 | 4 | 1.15 | 22.3898
72.0672 | -27.5386 | 180.4227 | 243.8907 | 257.8137 | 2.2902 | 282.9194 | -16 | 8 | 1.15 | 22.0919
36.5526 | -23.7981 | 199.1198 | 233.3744 | 245.4304 | 2.0953 | 278.5982 | -16 | 12 | 1.15 | 21.9289
-2.2978 | -23.2208 | 213.8878 | 219.8346 | 229.6049 | 2.144 | 275.1572 | -16 | 16 | 1.15 | 21.79
-43.4788 | -28.9299 | 226.6687 | 205.3747 | 212.8405 | 1.9978 | 271.9163 | -16 | 20 | 1.15 | 21.6662
-91.4122 | -47.737 | 249.0691 | 200.2042 | 200.8148 | 2.1927 | 286.0403 | -16 | 24 | 1.15 | 22.2181
-150.3316 | -84.157 | 287.186 | 204.7174 | 190.6668 | 2.144 | 319.4897 | -16 | 28 | 1.15 | 23.4926
-210.2617 | -135.4765 | 315.5478 | 199.5031 | 165.4979 | 1.9491 | 347.2575 | -16 | 32 | 1.15 | 24.5058
-258.316 | -180.6804 | 316.4962 | 168.8743 | 113.3719 | 2.0953 | 345.2969 | -16 | 36 | 1.15 | 24.4309
-287.6362 | -214.507 | 300.6443 | 131.8482 | 54.3166 | 2.2415 | 327.3319 | -16 | 40 | 1.15 | 23.7776
-318.548 | -254.6425 | 288.2247 | 96.0927 | -6.2441 | 1.9978 | 317.249 | -16 | 44 | 1.15 | 23.415
295.8953 | -214.0571 | -314.5856 | 49.7334 | -19.2676 | 1.9491 | 309.8069 | -12 | -44 | 1.15 | 23.1388
293.8195 | -163.9248 | -270.5986 | 85.4012 | 39.7428 | 2.144 | 305.2857 | -12 | -40 | 1.15 | 22.9609
286.9602 | -112.3058 | -218.1611 | 117.8703 | 94.864 | 2.144 | 297.4035 | -12 | -36 | 1.15 | 22.6604
279.018 | -65.8148 | -170.7144 | 143.679 | 139.1667 | 2.0953 | 291.3618 | -12 | -32 | 1.15 | 22.4293
270.0378 | -21.4471 | -123.8853 | 166.552 | 175.4671 | 2.1927 | 286.6404 | -12 | -28 | 1.15 | 22.2417
259.8391 | 18.6592 | -79.6224 | 183.6848 | 206.0453 | 2.144 | 282.7594 | -12 | -24 | 1.15 | 22.0913
245.534 | 37.6042 | -38.0318 | 195.7348 | 228.7555 | 2.0953 | 279.3584 | -12 | -20 | 1.15 | 21.959
228.4761 | 46.1156 | 4.6517 | 204.2793 | 242.7034 | 2.0466 | 276.0775 | -12 | -16 | 1.15 | 21.8306
212.1403 | 41.2588 | 43.0395 | 215.2776 | 255.8914 | 2.1927 | 278.3581 | -12 | -12 | 1.15 | 21.9154
210.2901 | 34.19 | 86.6661 | 244.4603 | 290.3142 | 2.1927 | 308.9267 | -12 | -8 | 1.15 | 23.0965
198.6926 | 27.6982 | 132.867 | 271.2331 | 325.5865 | 2.144 | 338.8951 | -12 | -4 | 1.15 | 24.2003
170.4884 | 22.3605 | 173.7839 | 283.5459 | 342.7979 | 2.1927 | 352.4189 | -12 | 0 | 1.15 | 24.6797
124.8654 | 18.1289 | 194.4681 | 266.9389 | 320.4901 | 2.1927 | 332.9334 | -12 | 4 | 1.15 | 23.9833
81.5438 | 15.3398 | 216.2363 | 255.8092 | 303.7704 | 2.144 | 322.0904 | -12 | 8 | 1.15 | 23.5887
37.1843 | 20.4384 | 236.5592 | 242.7514 | 289.6437 | 2.0953 | 314.9284 | -12 | 12 | 1.15 | 23.325
-9.6413 | 20.3409 | 250.0627 | 223.5591 | 267.3806 | 2.0953 | 306.0459 | -12 | 16 | 1.15 | 22.9915
-52.0811 | 15.918 | 260.9468 | 204.5422 | 245.5645 | 2.3389 | 298.1637 | -12 | 20 | 1.15 | 22.6821
-94.0702 | 2.164 | 266.1404 | 184.5174 | 217.4451 | 2.0953 | 292.282 | -12 | 24 | 1.15 | 22.4649
-132.0135 | -29.5997 | 267.7663 | 164.4049 | 182.4858 | 2.0466 | 285.3601 | -12 | 28 | 1.15 | 22.1973
-164.2971 | -64.6291 | 266.6824 | 141.8825 | 144.8889 | 2.1927 | 280.8388 | -12 | 32 | 1.15 | 22.0137
-199.1336 | -101.8067 | 264.921 | 114.5839 | 98.4851 | 2.144 | 276.2775 | -12 | 36 | 1.15 | 21.8347
-228.5832 | -135.7647 | 260.5403 | 86.4966 | 49.9802 | 2.1927 | 270.716 | -12 | 40 | 1.15 | 21.6101
-293.384 | -196.4647 | 286.5989 | 64.4562 | -1.9624 | 2.0953 | 301.2445 | -12 | 44 | 1.15 | 22.8091
334.8396 | -187.6717 | -348.2863 | 9.8152 | -22.4788 | 2.1927 | 341.6159 | -8 | -44 | 1.15 | 24.2961
343.4588 | -137.9619 | -310.7508 | 51.6613 | 47.1638 | 1.9978 | 348.9379 | -8 | -40 | 1.15 | 24.5636
322.6103 | -78.2554 | -241.68 | 92.0177 | 107.1132 | 2.2902 | 327.972 | -8 | -36 | 1.15 | 23.7992
305.4622 | -27.3946 | -184.0684 | 124.443 | 155.0816 | 2.3389 | 312.2076 | -8 | -32 | 1.15 | 23.2143
294.4964 | 16.4939 | -136.1114 | 149.7259 | 195.3608 | 2.1927 | 305.4057 | -8 | -28 | 1.15 | 22.9636
279.379 | 53.4766 | -89.3215 | 165.9385 | 223.5697 | 2.0953 | 295.2429 | -8 | -24 | 1.15 | 22.5792
262.276 | 75.9297 | -46.4683 | 178.5581 | 244.8493 | 2.0953 | 288.561 | -8 | -20 | 1.15 | 22.3204
237.9076 | 84.9701 | -4.6913 | 183.4219 | 254.4608 | 2.3389 | 279.7185 | -8 | -16 | 1.15 | 21.9636
212.9977 | 79.9746 | 34.6845 | 187.1026 | 256.6961 | 2.144 | 270.916 | -8 | -12 | 1.15 | 21.6201
200.7684 | 76.3625 | 75.9175 | 201.6064 | 275.3381 | 2.1927 | 284.1197 | -8 | -8 | 1.15 | 22.1428
193.2774 | 74.6313 | 125.3701 | 228.7297 | 314.0079 | 1.9978 | 319.0095 | -8 | -4 | 1.15 | 23.4803
172.6996 | 74.0543 | 175.0032 | 250.0252 | 342.8873 | 1.9978 | 347.2574 | -8 | 0 | 1.15 | 24.5041
128.9719 | 72.3712 | 210.4555 | 247.0456 | 339.9368 | 1.9491 | 345.8971 | -8 | 4 | 1.15 | 24.4575
79.829 | 68.1971 | 230.0559 | 232.8924 | 319.6407 | 2.144 | 328.2521 | -8 | 8 | 1.15 | 23.8148
29.1085 | 67.9953 | 244.6432 | 215.8472 | 295.0977 | 2.3389 | 313.0879 | -8 | 12 | 1.15 | 23.2472
-14.507 | 66.7978 | 258.5983 | 200.9053 | 278.5568 | 2.0953 | 306.1259 | -8 | 16 | 1.15 | 22.9945
-58.5275 | 58.8629 | 268.5792 | 181.7568 | 253.3432 | 2.2415 | 299.0439 | -8 | 20 | 1.15 | 22.7196
-98.1315 | 41.5052 | 273.4567 | 160.3737 | 223.6591 | 2.4851 | 292.6821 | -8 | 24 | 1.15 | 22.4653
-133.6718 | 10.292 | 276.5277 | 141.7072 | 190.5774 | 2.144 | 288.0408 | -8 | 28 | 1.15 | 22.2982
-167.5407 | -24.1785 | 273.5922 | 117.4321 | 150.4323 | 2.144 | 281.7191 | -8 | 32 | 1.15 | 22.0503
-211.0589 | -64.0924 | 285.1537 | 93.2884 | 108.499 | 2.1927 | 292.4021 | -8 | 36 | 1.15 | 22.4657
-273.8134 | -116.3832 | 319.0253 | 70.766 | 63.8388 | 2.3389 | 325.1713 | -8 | 40 | 1.15 | 23.6948
-342.7175 | -180.0084 | 343.4128 | 34.3971 | -1.3812 | 2.0466 | 353.0191 | -8 | 44 | 1.15 | 24.706
332.132 | -134.556 | -343.8651 | -36.9759 | -25.3779 | 1.9978 | 333.6536 | -4 | -44 | 1.15 | 24.0165
321.2565 | -78.7776 | -286.4339 | 8.7636 | 45.4203 | 2.2415 | 321.5302 | -4 | -40 | 1.15 | 23.5645
314.307 | -29.3638 | -234.2361 | 51.5737 | 105.8614 | 2.2902 | 315.3285 | -4 | -36 | 1.15 | 23.3327
305.056 | 16.4939 | -184.3842 | 89.6953 | 156.6463 | 2.2415 | 307.1662 | -4 | -32 | 1.15 | 23.0283
297.8809 | 55.2522 | -140.5326 | 118.659 | 200.3678 | 2.1927 | 303.9653 | -4 | -28 | 1.15 | 22.909
284.9747 | 87.0378 | -94.7411 | 140.6118 | 231.4825 | 2.2902 | 296.5632 | -4 | -24 | 1.15 | 22.6225
267.1948 | 107.4749 | -51.9723 | 152.8808 | 252.7173 | 2.144 | 290.5615 | -4 | -20 | 1.15 | 22.3963
248.4672 | 118.1983 | -11.4585 | 162.3893 | 265.6818 | 2.2415 | 286.0003 | -4 | -16 | 1.15 | 22.2147
226.1747 | 118.311 | 29.4457 | 169.5316 | 273.684 | 2.144 | 282.1592 | -4 | -12 | 1.15 | 22.0677
200.9489 | 111.3296 | 69.2335 | 172.6427 | 274.6675 | 2.144 | 278.6382 | -4 | -8 | 1.15 | 21.9285
171.5263 | 103.5317 | 105.4536 | 171.0652 | 273.9969 | 2.2902 | 275.5973 | -4 | -4 | 1.15 | 21.8018
136.3275 | 97.3285 | 138.1058 | 167.3407 | 269.1688 | 2.0953 | 270.2358 | -4 | 0 | 1.15 | 21.5947
110.8761 | 105.0297 | 184.0357 | 182.5894 | 294.9636 | 2.0953 | 297.3234 | -4 | 4 | 1.15 | 22.6592
73.5113 | 114.0628 | 232.043 | 198.2762 | 318.836 | 2.2415 | 324.331 | -4 | 8 | 1.15 | 23.6676
30.0563 | 121.8049 | 276.618 | 206.5578 | 334.0804 | 2.144 | 348.5778 | -4 | 12 | 1.15 | 24.5457
-22.0773 | 117.0044 | 294.3667 | 192.536 | 315.5726 | 2.144 | 342.3761 | -4 | 16 | 1.15 | 24.325
-66.3949 | 103.0508 | 297.7991 | 170.8462 | 282.4909 | 2.0953 | 326.8117 | -4 | 20 | 1.15 | 23.7639
-106.6712 | 82.908 | 301.0507 | 147.2721 | 249.1856 | 2.144 | 318.9295 | -4 | 24 | 1.15 | 23.4719
-142.3125 | 51.7455 | 298.5216 | 120.4993 | 208.6382 | 2.2415 | 308.6066 | -4 | 28 | 1.15 | 23.0827
-181.2358 | 16.7343 | 297.5732 | 93.2387 | 163.3968 | 2.1927 | 302.0048 | -4 | 32 | 1.15 | 22.8345
-216.1945 | -20.1022 | 295.4506 | 60.9946 | 113.8636 | 2.3389 | 296.9633 | -4 | 36 | 1.15 | 22.636
-247.0086 | -60.4903 | 287.3666 | 25.6773 | 56.8648 | 2.1927 | 289.3212 | -4 | 40 | 1.15 | 22.3462
-275.0298 | -100.9357 | 280.1858 | -9.0473 | 0.58191 | 2.144 | 284.3998 | -4 | 44 | 1.15 | 22.1558
276.8067 | -65.2962 | -283.6368 | -69.6686 | -20.784 | 2.144 | 277.1578 | 0 | -44 | 1.15 | 21.8697
288.1787 | -27.9206 | -257.6507 | -29.7643 | 40.6816 | 2.0466 | 288.1609 | 0 | -40 | 1.15 | 22.3066
320.2186 | 13.8992 | -242.3117 | 10.9983 | 107.9179 | 2.2902 | 320.85 | 0 | -36 | 1.15 | 23.5375
346.5725 | 61.7964 | -213.4382 | 59.4609 | 180.0717 | 2.1927 | 348.7379 | 0 | -32 | 1.15 | 24.5497
335.8324 | 100.1175 | -159.5711 | 98.2836 | 229.2472 | 1.9978 | 343.5364 | 0 | -28 | 1.15 | 24.3717
311.825 | 127.6894 | -104.4859 | 120.8499 | 254.7738 | 2.2902 | 324.131 | 0 | -24 | 1.15 | 23.6585
289.3971 | 146.2056 | -56.6191 | 136.3176 | 275.9192 | 2.0953 | 313.2879 | 0 | -20 | 1.15 | 23.2638
265.0738 | 153.8309 | -12.1359 | 145.8261 | 285.3967 | 2.3876 | 303.5652 | 0 | -16 | 1.15 | 22.8864
238.6747 | 154.4187 | 29.7167 | 149.0153 | 287.9002 | 2.2415 | 295.603 | 0 | -12 | 1.15 | 22.5875
211.0121 | 151.6025 | 68.8271 | 148.8934 | 287.5425 | 2.3389 | 290.2014 | 0 | -8 | 1.15 | 22.3748
177.5514 | 143.925 | 106.0407 | 141.6196 | 281.2838 | 2.2415 | 282.4393 | 0 | -4 | 1.15 | 22.0749
141.3458 | 137.6832 | 140.2736 | 137.5883 | 276.2322 | 2.1927 | 276.3176 | 0 | 0 | 1.15 | 21.8343
102.8887 | 132.5857 | 168.6805 | 135.7042 | 270.4205 | 1.9978 | 272.0764 | 0 | 4 | 1.15 | 21.6726
67.6988 | 140.4146 | 206.6167 | 145.3349 | 284.145 | 2.0953 | 287.6807 | 0 | 8 | 1.15 | 22.286
29.0203 | 152.0998 | 256.1596 | 157.9637 | 309.6268 | 2.0953 | 319.4096 | 0 | 12 | 1.15 | 23.4915
-22.6615 | 156.8123 | 301.0959 | 164.9307 | 322.1442 | 2.144 | 347.0974 | 0 | 16 | 1.15 | 24.4932
-68.9354 | 147.9952 | 316.5865 | 150.987 | 302.2058 | 1.9978 | 345.8171 | 0 | 20 | 1.15 | 24.4529
-109.4713 | 118.5913 | 309.2251 | 120.3679 | 257.5008 | 1.9491 | 326.8517 | 0 | 24 | 1.15 | 23.7707
-146.187 | 90.6987 | 306.9218 | 89.7391 | 215.5675 | 2.144 | 315.2085 | 0 | 28 | 1.15 | 23.3337
-182.4283 | 56.7027 | 302.3153 | 58.2304 | 168.8955 | 2.2902 | 306.8861 | 0 | 32 | 1.15 | 23.0159
-218.1318 | 19.0919 | 296.0829 | 22.1266 | 113.506 | 2.1927 | 299.324 | 0 | 36 | 1.15 | 22.7321
-251.7391 | -19.429 | 293.0119 | -14.9914 | 57.5353 | 2.1927 | 294.4426 | 0 | 40 | 1.15 | 22.5446
-279.4444 | -59.9584 | 285.1537 | -52.3607 | -0.49007 | 2.1927 | 287.7207 | 0 | 44 | 1.15 | 22.2839
278.8557 | -23.8429 | -283.9526 | -108.5239 | -19.4906 | 2.0953 | 280.5587 | 4 | -44 | 1.15 | 22.0065
275.3807 | 16.3037 | -243.7553 | -65.9972 | 40.0557 | 2.0953 | 275.8774 | 4 | -40 | 1.15 | 21.8207
273.3951 | 49.5848 | -205.3626 | -22.3342 | 93.0311 | 2.144 | 273.8369 | 4 | -36 | 1.15 | 21.7372
305.5073 | 92.5261 | -187.8129 | 16.4755 | 156.9145 | 2.4364 | 306.9661 | 4 | -32 | 1.15 | 23.0134
329.3793 | 134.9807 | -158.0372 | 59.5048 | 221.7368 | 2.0953 | 337.2546 | 4 | -28 | 1.15 | 24.143
337.2313 | 173.2823 | -115.7646 | 94.0771 | 274.0416 | 1.9978 | 353.8993 | 4 | -24 | 1.15 | 24.7387
307.4026 | 186.7005 | -63.6119 | 113.2183 | 290.6719 | 2.144 | 334.2538 | 4 | -20 | 1.15 | 24.0329
280.5523 | 192.9875 | -15.7 | 123.1284 | 300.3729 | 2.2415 | 324.371 | 4 | -16 | 1.15 | 23.6691
252.6354 | 194.0318 | 30.3941 | 126.2833 | 303.5916 | 2.2415 | 314.1682 | 4 | -12 | 1.15 | 23.2912
222.1729 | 192.4584 | 73.2078 | 119.3163 | 302.9658 | 2.1927 | 306.7661 | 4 | -8 | 1.15 | 23.0151
190.4016 | 190.5962 | 113.3118 | 109.6325 | 299.3894 | 2.1927 | 301.4046 | 4 | -4 | 1.15 | 22.8116
153.9822 | 184.0778 | 147.9511 | 105.7765 | 293.4883 | 2.144 | 293.8825 | 4 | 0 | 1.15 | 22.5249
114.6292 | 178.1274 | 178.3452 | 104.8125 | 288.0343 | 2.2902 | 288.561 | 4 | 4 | 1.15 | 22.3128
71.3001 | 172.6693 | 204.4489 | 108.1427 | 279.4956 | 2.1927 | 283.7997 | 4 | 8 | 1.15 | 22.1303
28.9732 | 163.556 | 222.1525 | 106.8281 | 266.4865 | 2.0953 | 276.4776 | 4 | 12 | 1.15 | 21.8446
-12.8851 | 153.4676 | 236.1528 | 101.8329 | 252.1362 | 2.144 | 271.9563 | 4 | 16 | 1.15 | 21.6619
-50.9965 | 148.2254 | 254.1273 | 95.8298 | 239.7976 | 2.1927 | 276.7177 | 4 | 20 | 1.15 | 21.8502
-101.6392 | 147.1672 | 293.2377 | 83.2488 | 243.0164 | 2.1927 | 310.9273 | 4 | 24 | 1.15 | 23.1717
-159.4074 | 133.8455 | 328.8254 | 58.4969 | 230.0072 | 2.0466 | 339.5353 | 4 | 28 | 1.15 | 24.2268
-211.9876 | 103.705 | 342.5999 | 20.1124 | 188.5657 | 2.0953 | 349.3781 | 4 | 32 | 1.15 | 24.5758
-242.7422 | 62.8062 | 325.8447 | -22.203 | 123.7434 | 2.0466 | 327.732 | 4 | 36 | 1.15 | 23.7993
-272.1916 | 21.2575 | 313.38 | -62.7629 | 61.6929 | 2.2415 | 316.3288 | 4 | 40 | 1.15 | 23.3717
-294.633 | -18.6613 | 302.6314 | -103.1042 | 0.40444 | 2.0953 | 306.366 | 4 | 44 | 1.15 | 23.0036
293.3875 | 19.0438 | -299.1563 | -158.0436 | -17.7957 | 2.0953 | 298.2837 | 8 | -44 | 1.15 | 22.696
288.2238 | 57.2839 | -256.5228 | -111.19 | 44.5262 | 2.0953 | 291.5218 | 8 | -40 | 1.15 | 22.4355
283.666 | 90.8495 | -214.3405 | -62.0636 | 95.3558 | 2.1927 | 285.8402 | 8 | -36 | 1.15 | 22.2104
277.0775 | 120.2745 | -170.8498 | -17.1768 | 140.0161 | 2.144 | 281.7591 | 8 | -32 | 1.15 | 22.0519
267.2399 | 140.9053 | -127.6298 | 18.8417 | 176.2271 | 2.1927 | 275.3573 | 8 | -28 | 1.15 | 21.7961
269.8927 | 168.209 | -90.9515 | 46.8414 | 216.2828 | 2.0466 | 287.3606 | 8 | -24 | 1.15 | 22.2755
290.9765 | 206.7268 | -59.1906 | 75.7468 | 270.1523 | 2.3876 | 321.0101 | 8 | -20 | 1.15 | 23.5398
297.3393 | 237.3915 | -14.7977 | 94.6845 | 314.7679 | 1.9491 | 348.3378 | 8 | -16 | 1.15 | 24.5441
271.0305 | 243.6268 | 37.3942 | 95.9613 | 322.6806 | 2.0466 | 344.2166 | 8 | -12 | 1.15 | 24.3942
231.2894 | 237.9354 | 84.408 | 80.5762 | 315.8855 | 2.144 | 326.9317 | 8 | -8 | 1.15 | 23.7665
197.1131 | 231.7326 | 122.4345 | 70.6783 | 309.8056 | 2.2415 | 314.8083 | 8 | -4 | 1.15 | 23.3151
163.0638 | 225.7213 | 156.3061 | 68.3998 | 305.4245 | 2.3876 | 307.7664 | 8 | 0 | 1.15 | 23.0455
125.4602 | 218.1539 | 183.2228 | 65.8979 | 295.4106 | 2.0466 | 299.6441 | 8 | 4 | 1.15 | 22.75
84.2626 | 210.8917 | 208.0168 | 70.6301 | 285.5308 | 2.2902 | 293.3623 | 8 | 8 | 1.15 | 22.4992
40.9352 | 202.6054 | 228.5655 | 77.8595 | 273.8628 | 2.1927 | 288.9211 | 8 | 12 | 1.15 | 22.3307
-2.5229 | 189.5995 | 241.798 | 73.2636 | 255.7126 | 2.2415 | 282.1592 | 8 | 16 | 1.15 | 22.0638
-44.8277 | 173.583 | 251.2821 | 65.1573 | 234.7012 | 2.2902 | 277.3178 | 8 | 20 | 1.15 | 21.8703
-83.1225 | 155.4023 | 256.9273 | 44.5628 | 210.2923 | 2.2415 | 273.9969 | 8 | 24 | 1.15 | 21.7398
-120.1854 | 133.8453 | 260.3597 | 16.2532 | 179.7141 | 2.144 | 270.676 | 8 | 28 | 1.15 | 21.6105
-175.2778 | 123.6582 | 292.7409 | -19.8866 | 160.8933 | 2.1927 | 299.9242 | 8 | 32 | 1.15 | 22.755
-237.8481 | 104.7006 | 326.0254 | -67.5707 | 126.2916 | 2.2902 | 331.533 | 8 | 36 | 1.15 | 23.929
-302.2204 | 72.0928 | 351.1807 | -122.9471 | 72.2433 | 1.9004 | 357.5403 | 8 | 40 | 1.15 | 24.8697
-318.5029 | 24.9627 | 327.4706 | -163.0262 | 1.252 | 2.0466 | 335.3341 | 8 | 44 | 1.15 | 24.0755
304.8755 | 62.9593 | -321.3077 | -218.9272 | -20.5164 | 2.0953 | 317.4491 | 12 | -44 | 1.15 | 23.4188
302.137 | 99.314 | -275.8771 | -165.6049 | 43.185 | 2.0953 | 310.9673 | 12 | -40 | 1.15 | 23.1769
297.1137 | 132.4895 | -229.0028 | -112.5012 | 97.7251 | 2.144 | 305.8858 | 12 | -36 | 1.15 | 22.9836
291.3375 | 161.0296 | -183.7075 | -62.8066 | 143.5925 | 2.144 | 301.4446 | 12 | -32 | 1.15 | 22.815
281.6087 | 178.6688 | -137.2392 | -16.9145 | 181.3235 | 2.144 | 296.0831 | 12 | -28 | 1.15 | 22.6097
269.0626 | 193.303 | -88.6957 | 11.5656 | 209.0406 | 2.1927 | 288.8811 | 12 | -24 | 1.15 | 22.3291
252.6971 | 205.8613 | -41.5507 | 31.1943 | 229.8284 | 2.1927 | 283.9597 | 12 | -20 | 1.15 | 22.1366
234.0573 | 213.8737 | 1.5355 | 42.7635 | 245.1622 | 2.1927 | 279.8785 | 12 | -16 | 1.15 | 21.9757
211.9737 | 217.4324 | 41.8201 | 39.9129 | 252.4491 | 2.2415 | 276.3576 | 12 | -12 | 1.15 | 21.834
195.3788 | 229.2956 | 81.4273 | 30.3162 | 268.5429 | 2.1927 | 283.3195 | 12 | -8 | 1.15 | 22.1114
193.503 | 261.0836 | 126.8153 | 25.0639 | 307.2574 | 2.1927 | 316.9289 | 12 | -4 | 1.15 | 23.3958
179.1978 | 284.2349 | 172.5193 | 25.8088 | 337.4333 | 2.144 | 346.2172 | 12 | 0 | 1.15 | 24.4619
145.2175 | 281.7145 | 206.3006 | 25.6756 | 336.9416 | 2.2415 | 346.2572 | 12 | 4 | 1.15 | 24.4599
101.8508 | 263.8248 | 225.6751 | 29.0513 | 313.2479 | 2.1927 | 328.3321 | 12 | 8 | 1.15 | 23.8159
57.0476 | 250.3595 | 245.2755 | 41.1398 | 295.0977 | 2.2415 | 318.2493 | 12 | 12 | 1.15 | 23.4431
11.4185 | 235.2274 | 259.0499 | 42.0159 | 277.171 | 2.2902 | 312.4877 | 12 | 16 | 1.15 | 23.2266
-35.727 | 218.4906 | 271.0631 | 31.6784 | 254.5503 | 2.2415 | 307.7263 | 12 | 20 | 1.15 | 23.0495
-82.8414 | 196.4017 | 275.5793 | 10.8654 | 225.4026 | 2.1927 | 302.0848 | 12 | 24 | 1.15 | 22.8375
-125.6524 | 170.7452 | 275.6245 | -22.2904 | 189.0127 | 2.1927 | 293.6824 | 12 | 28 | 1.15 | 22.5153
-164.7818 | 146.9647 | 277.0245 | -61.6702 | 149.27 | 1.9978 | 288.561 | 12 | 32 | 1.15 | 22.3242
-199.7833 | 120.427 | 274.4502 | -100.6567 | 104.1627 | 2.3389 | 284.3998 | 12 | 36 | 1.15 | 22.1481
-231.1359 | 89.6409 | 268.5792 | -137.5015 | 54.5365 | 2.144 | 278.1981 | 12 | 40 | 1.15 | 21.911
-259.262 | 55.4081 | 264.6952 | -174.2588 | 0.71518 | 2.144 | 275.6774 | 12 | 44 | 1.15 | 21.8108
252.4098 | 85.5531 | -276.7794 | -223.0356 | -17.9295 | 2.144 | 271.8763 | 16 | -44 | 1.15 | 21.6587
274.9476 | 125.3414 | -263.5607 | -199.9147 | 35.0912 | 2.2415 | 294.6427 | 16 | -40 | 1.15 | 22.5504
304.4191 | 171.9356 | -249.9812 | -174.2589 | 94.5835 | 2.2902 | 325.2113 | 16 | -36 | 1.15 | 23.6981
328.8122 | 218.8602 | -218.8068 | -133.0871 | 157.4063 | 1.7542 | 352.2989 | 16 | -32 | 1.15 | 24.6909
312.3214 | 233.6248 | -156.5033 | -77.2735 | 196.9255 | 2.3389 | 340.9757 | 16 | -28 | 1.15 | 24.2679
290.8793 | 240.5344 | -94.7411 | -37.5441 | 222.7203 | 2.3389 | 324.9312 | 16 | -24 | 1.15 | 23.6861
274.9474 | 249.6075 | -44.3479 | -11.2326 | 245.4304 | 1.9491 | 318.1693 | 16 | -20 | 1.15 | 23.451
251.8848 | 256.1784 | 9.4389 | 1.6208 | 260.2725 | 2.1927 | 310.2471 | 16 | -16 | 1.15 | 23.1462
224.5942 | 257.3024 | 51.9365 | -5.8567 | 265.7712 | 2.4364 | 302.845 | 16 | -12 | 1.15 | 22.8572
197.6676 | 258.2823 | 87.0274 | -12.3253 | 271.9852 | 2.3389 | 297.2834 | 16 | -8 | 1.15 | 22.6483
168.7166 | 256.0341 | 114.8021 | -17.4827 | 271.8958 | 2.3389 | 290.0414 | 16 | -4 | 1.15 | 22.3685
138.891 | 251.0808 | 139.5058 | -17.9198 | 269.8841 | 2.144 | 284.7199 | 16 | 0 | 1.15 | 22.1684
113.0495 | 246.5947 | 162.4482 | -18.0509 | 264.296 | 2.2415 | 280.7188 | 16 | 4 | 1.15 | 22.007
85.3963 | 239.4449 | 182.6808 | -14.8166 | 253.9691 | 2.0953 | 274.197 | 16 | 8 | 1.15 | 21.7536
59.7143 | 257.3024 | 222.3783 | -9.2221 | 271.0911 | 2.1927 | 302.6449 | 16 | 12 | 1.15 | 22.8588
22.3406 | 274.0872 | 264.1533 | -3.0595 | 283.6979 | 2.1927 | 333.6136 | 16 | 16 | 1.15 | 24.008
-35.2292 | 276.8766 | 300.6443 | -16.3463 | 281.7756 | 1.9491 | 357.2202 | 16 | 20 | 1.15 | 24.8568
-84.4685 | 243.1487 | 294.1861 | -37.6315 | 239.44 | 2.0953 | 335.5742 | 16 | 24 | 1.15 | 24.0824
-132.6632 | 212.3825 | 290.4828 | -73.9518 | 195.7951 | 2.2415 | 320.53 | 16 | 28 | 1.15 | 23.5275
-172.8003 | 185.6074 | 286.644 | -113.1568 | 153.7306 | 2.2415 | 310.2871 | 16 | 32 | 1.15 | 23.1459
-217.6219 | 155.9205 | 282.7149 | -156.3828 | 103.6709 | 2.1927 | 304.5255 | 16 | 36 | 1.15 | 22.9302
-250.0719 | 123.7062 | 277.6116 | -193.7521 | 52.965 | 2.1927 | 296.8833 | 16 | 40 | 1.15 | 22.6386
-279.7415 | 89.2267 | 269.2566 | -226.0077 | 0.090226 | 2.2415 | 291.1217 | 16 | 44 | 1.15 | 22.4143
249.1315 | 119.8103 | -300.7804 | -276.7075 | -24.3074 | 2.2415 | 283.7596 | 20 | -44 | 1.15 | 22.1268
247.5519 | 145.9169 | -259.3199 | -228.6738 | 26.9571 | 2.0953 | 278.1581 | 20 | -40 | 1.15 | 21.9114
244.6183 | 167.8231 | -217.0925 | -185.273 | 71.2058 | 2.0466 | 274.237 | 20 | -36 | 1.15 | 21.7572
244.8149 | 189.7437 | -177.5268 | -147.0732 | 110.7343 | 2.1927 | 276.7577 | 20 | -32 | 1.15 | 21.8518
268.2502 | 231.1716 | -149.736 | -124.5643 | 161.5877 | 2.2415 | 309.927 | 20 | -28 | 1.15 | 23.1323
287.3138 | 270.6914 | -112.1103 | -102.4924 | 211.8123 | 2.2902 | 339.2152 | 20 | -24 | 1.15 | 24.2065
287.2048 | 296.6639 | -55.6266 | -74.2141 | 250.4212 | 1.7542 | 351.9388 | 20 | -20 | 1.15 | 24.6782
253.222 | 288.4875 | 3.9743 | -54.4586 | 258.7972 | 2.1927 | 331.0129 | 20 | -16 | 1.15 | 23.9136
224.1588 | 286.804 | 47.5557 | -60.1842 | 263.7424 | 2.4364 | 318.6894 | 20 | -12 | 1.15 | 23.4522
194.328 | 281.4368 | 81.8338 | -59.7471 | 264.5642 | 2.2902 | 308.5666 | 20 | -8 | 1.15 | 23.0793
164.4738 | 280.5033 | 111.3698 | -62.6755 | 267.7829 | 2.1927 | 302.2448 | 20 | -4 | 1.15 | 22.8436
134.5489 | 274.645 | 133.9509 | -60.2716 | 264.5642 | 2.3389 | 295.643 | 20 | 0 | 1.15 | 22.5853
105.6552 | 267.2578 | 154.048 | -59.7034 | 256.1877 | 2.1927 | 289.2012 | 20 | 4 | 1.15 | 22.3416
75.5518 | 261.0055 | 175.6355 | -58.4796 | 248.4381 | 2.1927 | 284.7199 | 20 | 8 | 1.15 | 22.1664
43.1072 | 250.1189 | 190.9906 | -51.3117 | 235.2377 | 2.2902 | 278.5182 | 20 | 12 | 1.15 | 21.9179
7.3566 | 237.8891 | 203.636 | -43.4008 | 218.5344 | 2.2902 | 273.5568 | 20 | 16 | 1.15 | 21.7202
-32.9314 | 225.5281 | 214.204 | -52.011 | 199.0584 | 2.1927 | 270.0758 | 20 | 20 | 1.15 | 21.5843
-75.8141 | 212.0941 | 225.6751 | -72.3347 | 177.4788 | 2.3389 | 270.2358 | 20 | 24 | 1.15 | 21.5848
-131.1404 | 221.1186 | 262.0307 | -116.7845 | 170.617 | 2.2415 | 304.1654 | 20 | 28 | 1.15 | 22.9147
-197.4859 | 221.44 | 293.1022 | -175.4826 | 149.5286 | 2.2415 | 334.5739 | 20 | 32 | 1.15 | 24.041
-261.2724 | 209.3046 | 313.9671 | -231.7332 | 112.113 | 1.9491 | 355.4998 | 20 | 36 | 1.15 | 24.7966
-289.626 | 164.7928 | 294.0958 | -257.6076 | 53.8144 | 2.0953 | 333.4936 | 20 | 40 | 1.15 | 24.0072
-311.4751 | 124.9086 | 275.218 | -284.7932 | -2.676 | 2.144 | 316.5288 | 20 | 44 | 1.15 | 23.3828
250.4693 | 147.6689 | -348.7826 | -344.0596 | -38.9811 | 2.144 | 308.6466 | 24 | -44 | 1.15 | 23.0878
252.0487 | 175.603 | -303.352 | -293.7094 | 13.6324 | 2.2415 | 304.5255 | 24 | -40 | 1.15 | 22.9284
250.5021 | 199.5075 | -261.305 | -249.7841 | 58.3363 | 2.3389 | 300.2043 | 24 | -36 | 1.15 | 22.7602
244.3636 | 218.0907 | -214.5209 | -208.6561 | 99.3792 | 2.2902 | 296.0031 | 24 | -32 | 1.15 | 22.601
233.9671 | 228.3017 | -161.511 | -162.8514 | 131.0133 | 2.3389 | 288.3209 | 24 | -28 | 1.15 | 22.3016
223.7074 | 238.7549 | -113.3284 | -128.9787 | 158.0461 | 2.2902 | 283.0394 | 24 | -24 | 1.15 | 22.0966
209.6545 | 245.7598 | -64.5593 | -98.821 | 178.4508 | 2.1927 | 278.8783 | 24 | -20 | 1.15 | 21.9361
194.6242 | 250.1233 | -16.0158 | -85.3156 | 194.6009 | 2.1927 | 275.3973 | 24 | -16 | 1.15 | 21.7977
177.7552 | 253.7915 | 21.6327 | -85.8838 | 206.1347 | 2.3389 | 272.4365 | 24 | -12 | 1.15 | 21.6734
162.1161 | 263.9098 | 54.5107 | -90.5604 | 219.4282 | 2.1927 | 278.8783 | 24 | -8 | 1.15 | 21.936
154.1977 | 298.8973 | 91.4081 | -106.7756 | 250.0757 | 2.144 | 312.4077 | 24 | -4 | 1.15 | 23.229
138.8819 | 325.7148 | 129.2088 | -116.6096 | 277.1083 | 2.2415 | 340.4956 | 24 | 0 | 1.15 | 24.2542
109.9356 | 336.8487 | 162.3578 | -123.7775 | 284.0897 | 2.0466 | 351.2986 | 24 | 4 | 1.15 | 24.6453
69.4048 | 313.8085 | 180.242 | -117.7023 | 261.3838 | 2.0953 | 331.6931 | 24 | 8 | 1.15 | 23.9419
29.1537 | 298.8973 | 198.6682 | -112.4138 | 243.5502 | 2.3389 | 320.73 | 24 | 12 | 1.15 | 23.5313
-11.7581 | 285.2848 | 213.2556 | -105.9015 | 225.2247 | 2.3876 | 314.6883 | 24 | 16 | 1.15 | 23.3052
-56.3986 | 271.3648 | 226.5784 | -109.9662 | 205.4821 | 2.2415 | 309.5669 | 24 | 20 | 1.15 | 23.1188
-104.5472 | 250.7967 | 233.4882 | -130.5521 | 175.8695 | 2.3876 | 301.0045 | 24 | 24 | 1.15 | 22.7889
-150.2218 | 229.4881 | 237.2818 | -158.6118 | 145.4607 | 2.2415 | 294.9628 | 24 | 28 | 1.15 | 22.5628
-192.1128 | 207.0732 | 238.998 | -195.544 | 110.7646 | 2.144 | 290.1614 | 24 | 32 | 1.15 | 22.3808
-225.5501 | 183.1191 | 236.1076 | -225.0461 | 74.3299 | 2.1927 | 285.9603 | 24 | 36 | 1.15 | 22.2151
-254.8306 | 156.2199 | 232.4495 | -251.2702 | 35.4418 | 2.0953 | 282.5993 | 24 | 40 | 1.15 | 22.0869
-283.4807 | 127.0249 | 226.1719 | -277.0572 | -8.0727 | 2.0953 | 279.2784 | 24 | 44 | 1.15 | 21.9558
200.1817 | 141.9733 | -326.0899 | -331.9966 | -47.9459 | 2.2415 | 272.0764 | 28 | -44 | 1.15 | 21.6628
218.9667 | 178.5851 | -312.014 | -315.3006 | -5.4859 | 2.1927 | 290.4015 | 28 | -40 | 1.15 | 22.3882
244.5442 | 224.1333 | -305.7431 | -305.5977 | 39.8244 | 2.2415 | 322.1304 | 28 | -36 | 1.15 | 23.5866
264.133 | 267.7093 | -290.8552 | -291.7426 | 87.074 | 1.9004 | 350.1783 | 28 | -32 | 1.15 | 24.611
254.1698 | 282.8317 | -232.7473 | -246.6372 | 123.2197 | 2.2415 | 342.8562 | 28 | -28 | 1.15 | 24.3387
234.5846 | 284.8038 | -169.6768 | -199.1717 | 149.5733 | 2.0953 | 327.972 | 28 | -24 | 1.15 | 23.8063
217.2821 | 290.7683 | -107.9146 | -158.6118 | 173.2651 | 2.1927 | 319.1296 | 28 | -20 | 1.15 | 23.4775
195.8172 | 289.9987 | -54.5889 | -142.9211 | 187.7569 | 2.2415 | 310.2471 | 28 | -16 | 1.15 | 23.1444
174.471 | 289.8544 | -12.1359 | -138.7253 | 195.757 | 2.3876 | 303.9253 | 28 | -12 | 1.15 | 22.9001
150.6074 | 288.4595 | 25.2908 | -138.1134 | 202.2954 | 2.1927 | 296.8033 | 28 | -8 | 1.15 | 22.6355
122.633 | 283.4089 | 58.4359 | -134.5731 | 202.9789 | 2.2902 | 290.7216 | 28 | -4 | 1.15 | 22.3969
94.8234 | 280.7918 | 86.6604 | -132.6937 | 202.7423 | 2.2902 | 286.1603 | 28 | 0 | 1.15 | 22.2191
62.5988 | 272.6924 | 109.9175 | -133.393 | 195.9486 | 2.144 | 279.6785 | 28 | 4 | 1.15 | 21.9697
32.0871 | 266.8731 | 131.1422 | -132.5626 | 188.7402 | 2.1927 | 274.9972 | 28 | 8 | 1.15 | 21.7817
-2.072 | 259.3586 | 148.5834 | -130.0713 | 178.5286 | 2.144 | 271.1161 | 28 | 12 | 1.15 | 21.6282
-44.4642 | 277.6174 | 180.9195 | -144.582 | 183.535 | 2.144 | 296.6032 | 28 | 16 | 1.15 | 22.6296
-99.7341 | 295.5303 | 214.8674 | -168.3584 | 182.93 | 2.3875 | 327.1718 | 28 | 20 | 1.15 | 23.7664
-163.5204 | 305.3428 | 246.6755 | -208.0442 | 173.9245 | 2.0953 | 354.9396 | 28 | 24 | 1.15 | 24.7718
-208.1622 | 273.2695 | 246.2239 | -230.5532 | 135.7874 | 2.1927 | 338.2549 | 28 | 28 | 1.15 | 24.1755
-244.8303 | 242.3453 | 241.6625 | -257.6076 | 96.5824 | 2.2902 | 322.6105 | 28 | 32 | 1.15 | 23.6025
-270.2191 | 212.9415 | 233.8341 | -279.9418 | 59.3568 | 2.29 | 312.0076 | 28 | 36 | 1.15 | 23.2086
-297.1748 | 182.0482 | 228.0687 | -301.4018 | 20.6497 | 2.3389 | 303.8053 | 28 | 40 | 1.15 | 22.8974
-321.6143 | 150.3626 | 218.2234 | -323.5611 | -22.2112 | 2.1927 | 298.7638 | 28 | 44 | 1.15 | 22.7107
188.416 | 159.8531 | -370.8889 | -375.3974 | -69.0333 | 2.2415 | 289.0411 | 32 | -44 | 1.15 | 22.3334
190.2787 | 182.0835 | -328.6614 | -331.0787 | -27.6971 | 2.1927 | 284.2398 | 32 | -40 | 1.15 | 22.1476
189.1177 | 200.0505 | -288.5994 | -286.6726 | 11.9786 | 2.144 | 278.7982 | 32 | -36 | 1.15 | 21.9348
190.1106 | 222.2575 | -259.1395 | -258.9188 | 44.2048 | 2.2902 | 282.3992 | 32 | -32 | 1.15 | 22.0713
207.9707 | 266.8623 | -244.5674 | -256.7335 | 81.8389 | 2.29 | 315.8486 | 32 | -28 | 1.15 | 23.352
217.5674 | 307.0263 | -216.0548 | -248.2544 | 117.9537 | 2.3389 | 344.7768 | 32 | -24 | 1.15 | 24.4037
206.6756 | 322.4666 | -161.5561 | -224.7402 | 145.282 | 2.1924 | 347.8576 | 32 | -20 | 1.15 | 24.5185
178.5561 | 314.2895 | -100.2902 | -200.5703 | 156.1342 | 2.2902 | 329.6125 | 32 | -16 | 1.15 | 23.8591
151.6905 | 307.272 | -53.1001 | -190.7363 | 163.946 | 2.1439 | 316.4488 | 32 | -12 | 1.15 | 23.3798
125.6572 | 302.7992 | -8.7974 | -185.0107 | 166.9852 | 2.2415 | 308.4866 | 32 | -8 | 1.15 | 23.0781
97.7184 | 298.1549 | 27.7694 | -180.5526 | 168.4604 | 2.2902 | 302.2048 | 32 | -4 | 1.15 | 22.8384
65.9881 | 291.9504 | 59.6062 | -177.7554 | 167.2088 | 2.1927 | 294.7227 | 32 | 0 | 1.15 | 22.5554
34.5263 | 287.3131 | 87.0669 | -177.4931 | 163.846 | 2.3389 | 289.8413 | 32 | 4 | 1.15 | 22.3608
0.94791 | 280.3875 | 110.1504 | -176.1819 | 156.5609 | 2.2411 | 283.8797 | 32 | 8 | 1.15 | 22.1316
-34.9091 | 270.8358 | 128.8306 | -174.8707 | 146.639 | 2.2415 | 278.3581 | 32 | 12 | 1.15 | 21.9135
-74.4578 | 261.2644 | 144.4641 | -173.2973 | 134.5893 | 2.1926 | 274.477 | 32 | 16 | 1.15 | 21.7609
-113.5184 | 250.5037 | 157.1642 | -177.9739 | 119.5548 | 2.0466 | 271.3161 | 32 | 20 | 1.15 | 21.6401
-170.4575 | 261.2944 | 183.572 | -210.011 | 111.1972 | 2.0953 | 295.683 | 32 | 24 | 1.15 | 22.5961
-234.4992 | 272.6633 | 211.1192 | -260.9294 | 97.6104 | 2.0951 | 327.652 | 32 | 28 | 1.15 | 23.7946
-301.0041 | 274.7605 | 235.2947 | -319.8461 | 71.7375 | 1.9488 | 355.8599 | 32 | 32 | 1.15 | 24.8092
-320.1729 | 240.068 | 225.0283 | -332.8707 | 35.3525 | 2.144 | 338.0949 | 32 | 36 | 1.15 | 24.1715
-334.2717 | 203.9659 | 212.4288 | -341.918 | -2.8545 | 2.2898 | 322.4105 | 32 | 40 | 1.15 | 23.5951
-355.9379 | 172.0439 | 202.7647 | -359.4881 | -42.1924 | 2.0951 | 313.728 | 32 | 44 | 1.15 | 23.2803
168.9311 | 174.8695 | -415.4802 | -416.5691 | -101.4983 | 2.2411 | 306.406 | 36 | -44 | 1.15 | 22.9996
172.5192 | 198.0849 | -375.1296 | -375.9218 | -59.3191 | 2.29 | 301.7247 | 36 | -40 | 1.15 | 22.8201
171.876 | 216.7592 | -340.1657 | -337.4599 | -24.841 | 2.1926 | 297.5635 | 36 | -36 | 1.15 | 22.6647
167.8699 | 230.6264 | -295.3666 | -294.9332 | 10.5476 | 2.0464 | 290.2815 | 36 | -32 | 1.15 | 22.3892
160.0746 | 242.3114 | -248.357 | -258.2632 | 36.5192 | 2.0953 | 284.4798 | 36 | -28 | 1.15 | 22.1609
150.0304 | 252.8954 | -206.0844 | -233.3067 | 57.7885 | 2.1926 | 280.2386 | 36 | -24 | 1.15 | 21.99
140.5611 | 263.6212 | -163.8119 | -217.1352 | 77.3693 | 2.29 | 282.3592 | 36 | -20 | 1.15 | 22.0698
139.2521 | 304.958 | -137.0137 | -235.9291 | 103.778 | 2.3384 | 316.2087 | 36 | -16 | 1.15 | 23.3636
128.8535 | 339.0621 | -104.1701 | -255.0727 | 124.4264 | 2.2413 | 346.2972 | 36 | -12 | 1.15 | 24.4613
102.9022 | 343.246 | -56.5289 | -255.6408 | 133.0522 | 2.1437 | 345.737 | 36 | -8 | 4.6125 | 20.0219
65.0445 | 325.6185 | -10.5118 | -243.097 | 128.5829 | 2.4847 | 327.772 | 36 | -4 | 1.15 | 23.7848
32.9942 | 317.0351 | 29.1671 | -235.0987 | 128.1806 | 2.29 | 317.129 | 36 | 0 | 1.15 | 23.3997
-2.117 | 308.859 | 58.2928 | -232.52 | 124.6052 | 2.3875 | 310.087 | 36 | 4 | 1.15 | 23.1329
-39.2809 | 301.3566 | 86.9767 | -229.5479 | 118.3928 | 2.4362 | 305.3257 | 36 | 8 | 1.15 | 22.9513
-77.746 | 295.173 | 107.4265 | -232.0392 | 108.7462 | 2.2411 | 301.1245 | 36 | 12 | 1.15 | 22.7991
-116.1235 | 284.9084 | 125.9572 | -231.2088 | 98.3765 | 2.1437 | 297.0434 | 36 | 16 | 1.15 | 22.6466
-155.492 | 270.2877 | 137.3741 | -233.6563 | 82.1464 | 2.2899 | 290.1614 | 36 | 20 | 1.15 | 22.3751
-193.5091 | 254.2903 | 146.8028 | -239.819 | 64.3585 | 2.1437 | 284.4398 | 36 | 24 | 1.15 | 22.1574
-227.9228 | 237.6967 | 152.7083 | -253.1495 | 44.7409 | 2.1924 | 280.1986 | 36 | 28 | 1.15 | 21.9884
-254.9207 | 218.9234 | 156.4313 | -269.7144 | 22.8846 | 2.1926 | 276.5976 | 36 | 32 | 1.15 | 21.8455
-277.9667 | 200.2288 | 155.9142 | -289.5136 | -1.7394 | 1.9974 | 273.5168 | 36 | 36 | 1.15 | 21.7303
-298.1914 | 176.9375 | 151.7347 | -301.6204 | -27.9183 | 2.1439 | 270.5959 | 36 | 40 | 1.15 | 21.6072
-359.9018 | 175.0496 | 165.1362 | -362.8535 | -65.5992 | 2.1438 | 302.845 | 36 | 44 | 1.15 | 22.8682
151.2489 | 198.4834 | -483.8514 | -478.4142 | -152.104 | 1.9975 | 341.936 | 40 | -44 | 1.15 | 24.3145
159.6547 | 230.5621 | -465.5091 | -461.7182 | -115.1444 | 1.9002 | 350.5784 | 40 | -40 | 1.15 | 24.6251
152.6935 | 242.0879 | -405.9616 | -403.9816 | -71.3076 | 2.095 | 330.5728 | 40 | -36 | 1.15 | 23.9012
147.5931 | 253.9054 | -356.429 | -361.6297 | -38.7529 | 2.1437 | 319.8898 | 40 | -32 | 1.15 | 23.5075
139.6493 | 269.259 | -309.8734 | -327.5384 | -9.2305 | 2.4364 | 314.2882 | 40 | -28 | 1.15 | 23.2884
129.412 | 279.041 | -263.1826 | -297.4682 | 11.174 | 2.1926 | 309.2068 | 40 | -24 | 1.15 | 23.1071
113.7265 | 282.0795 | -217.6338 | -273.5606 | 28.6093 | 2.0953 | 300.8844 | 40 | -20 | 1.15 | 22.7955
96.4933 | 284.648 | -169.0452 | -257.7825 | 42.8695 | 2.3387 | 294.9628 | 40 | -16 | 1.15 | 22.5591
73.6208 | 285.0725 | -123.5695 | -249.8715 | 51.3561 | 2.3384 | 290.3215 | 40 | -12 | 1.15 | 22.3795
48.4273 | 284.2349 | -80.8457 | -248.5603 | 56.809 | 2.2899 | 286.2803 | 40 | -8 | 1.15 | 22.2238
23.5171 | 282.9649 | -43.9418 | -246.7684 | 59.6734 | 2.29 | 282.5993 | 40 | -4 | 1.15 | 22.0793
-7.2521 | 277.9348 | -10.0606 | -242.7473 | 59.5316 | 2.2897 | 279.4384 | 40 | 0 | 1.15 | 21.9544
-36.3505 | 273.0001 | 20.137 | -238.9449 | 59.1817 | 2.1924 | 273.8769 | 40 | 4 | 1.15 | 21.7369
-72.7461 | 280.5122 | 44.7498 | -250.9642 | 55.7398 | 2.241 | 282.2792 | 40 | 8 | 1.15 | 22.0685
-119.9151 | 308.2338 | 73.2836 | -283.7006 | 56.9431 | 2.2411 | 315.0884 | 40 | 12 | 1.15 | 23.3255
-176.3924 | 330.742 | 100.6917 | -316.3932 | 48.9872 | 2.0461 | 343.7765 | 40 | 16 | 1.15 | 24.3785
-227.202 | 325.1856 | 121.7332 | -334.7501 | 34.3266 | 1.9487 | 347.9376 | 40 | 20 | 1.15 | 24.53
-259.7689 | 298.7593 | 129.4629 | -332.9581 | 14.6157 | 2.1924 | 331.0929 | 40 | 24 | 1.15 | 23.9165
-289.2277 | 275.2223 | 135.4323 | -337.2414 | -3.6566 | 2.3875 | 322.2504 | 40 | 28 | 1.15 | 23.5857
-314.3172 | 250.1364 | 137.3561 | -344.0596 | -23.6815 | 2.3384 | 312.3276 | 40 | 32 | 1.15 | 23.2188
-331.1637 | 227.1317 | 137.0581 | -356.2101 | -46.0252 | 2.2411 | 305.4057 | 40 | 36 | 1.15 | 22.9618
-347.2444 | 200.7641 | 133.0476 | -363.1158 | -69.5637 | 2.0951 | 298.9239 | 40 | 40 | 1.15 | 22.7206
-361.8837 | 172.9216 | 126.2936 | -369.7155 | -97.2108 | 2.29 | 291.8419 | 40 | 44 | 1.15 | 22.4403
91.935 | 168.6535 | -415.5434 | -411.2369 | -159.952 | 2.1926 | 285.9603 | 44 | -44 | 1.15 | 22.2151
94.0172 | 185.3059 | -387.1699 | -381.866 | -127.4609 | 2.1924 | 279.1984 | 44 | -40 | 1.15 | 21.9488
92.934 | 200.7579 | -356.8098 | -355.5982 | -101.8486 | 2.241 | 274.7171 | 44 | -36 | 1.15 | 21.7686
91.0834 | 215.5569 | -321.5364 | -328.9808 | -75.3656 | 2.095 | 270.716 | 44 | -32 | 1.15 | 21.614
93.65 | 255.1684 | -323.3167 | -347.9058 | -65.1492 | 2.0951 | 299.8842 | 44 | -28 | 1.15 | 22.7572
93.2109 | 295.7567 | -317.3167 | -364.2958 | -51.5997 | 2.1439 | 330.1727 | 44 | -24 | 1.15 | 23.8848
85.7574 | 332.5446 | -296.3205 | -372.3816 | -34.9157 | 1.8512 | 357.1402 | 44 | -20 | 1.15 | 24.8575
61.614 | 324.034 | -235.3188 | -337.5473 | -19.2665 | 2.1926 | 336.8945 | 44 | -16 | 1.15 | 24.1265
36.1108 | 315.6143 | -180.6727 | -317.7481 | -9.5885 | 2.4358 | 321.6503 | 44 | -12 | 1.15 | 23.5617
10.1549 | 307.9023 | -131.0585 | -308.7445 | -2.1849 | 2.2413 | 311.2474 | 44 | -8 | 1.15 | 23.1819
-18.8734 | 302.2491 | -90.4552 | -303.1501 | 0.71554 | 2.3387 | 303.6052 | 44 | -4 | 1.15 | 22.8898
-49.1881 | 297.3438 | -50.9346 | -295.6762 | 1.9674 | 2.3387 | 298.4037 | 44 | 0 | 1.15 | 22.6913
-78.2415 | 289.1483 | -19.9407 | -288.5957 | 1.1177 | 2.1923 | 290.6416 | 44 | 4 | 1.15 | 22.3976
-110.1848 | 282.532 | 7.6755 | -285.0118 | -2.0512 | 2.2411 | 285.5201 | 44 | 8 | 1.15 | 22.1959
-143.285 | 275.0491 | 29.9798 | -280.9033 | -7.5805 | 2.1923 | 280.6388 | 44 | 12 | 1.15 | 22.0058
-175.942 | 264.5646 | 48.8558 | -279.9418 | -15.1178 | 2.1923 | 275.3973 | 44 | 16 | 1.15 | 21.7977
-231.1659 | 286.8521 | 68.9489 | -322.7307 | -26.4912 | 2.241 | 307.4863 | 44 | 20 | 1.15 | 23.0404
-293.5519 | 303.5208 | 88.6416 | -373.7365 | -47.5829 | 2.1435 | 337.9348 | 44 | 24 | 1.15 | 24.1658
-352.2893 | 302.078 | 103.3626 | -413.6408 | -71.0892 | 2.095 | 354.2594 | 44 | 28 | 1.15 | 24.7479
-367.6493 | 265.7965 | 105.1236 | -401.1406 | -84.6359 | 2.4362 | 333.2935 | 44 | 32 | 1.15 | 23.9876
-386.1174 | 237.5358 | 103.717 | -401.8399 | -99.4914 | 2.0948 | 319.4496 | 44 | 36 | 1.15 | 23.493
-402.6936 | 209.771 | 98.7115 | -408.2211 | -120.0052 | 2.1435 | 310.087 | 44 | 40 | 1.15 | 23.142
-425.3507 | 182.6126 | 93.6417 | -418.7545 | -143.2839 | 2.1435 | 304.5255 | 44 | 44 | 1.15 | 22.9321