## Averaged Data
P1 (Top) | P2 (Left) | P3 (Bottom) | P4 (Right) | P5 (Center) | Pstatic (P) | Ptot_ref (P0) | Beta T | Alpha T | Density | Flow Velocity
53.6245 | -426.2547 | -434.3653 | 177.6041 | -196.7342 | 3.7038 | 294.5911 | -44 | -44 | 1.145 | 22.5456
57.2807 | -395.7393 | -406.5747 | 196.2545 | -161.5887 | 3.8989 | 290.2689 | -44 | -40 | 1.16 | 22.2203
59.0862 | -364.9841 | -373.686 | 213.191 | -131.8846 | 3.7037 | 287.1473 | -44 | -36 | 1.16 | 22.1065
55.9265 | -340.0345 | -337.6843 | 226.7002 | -104.9903 | 3.8497 | 282.2648 | -44 | -32 | 1.16 | 21.9095
48.4335 | -318.7314 | -296.269 | 237.17 | -83.2251 | 3.8987 | 277.0221 | -44 | -28 | 1.16 | 21.7003
39.5413 | -301.5545 | -260.132 | 246.9827 | -65.9646 | 3.5576 | 274.861 | -44 | -24 | 1.1625 | 21.6047
29.8365 | -289.2717 | -224.8071 | 254.6927 | -51.1125 | 3.704 | 272.0996 | -44 | -20 | 1.17 | 21.4195
17.0623 | -282.4585 | -191.3319 | 263.016 | -38.6243 | 3.7525 | 272.7399 | -44 | -16 | 1.17 | 21.443
0.67791 | -315.9006 | -178.1133 | 302.1493 | -33.5844 | 4.2395 | 308.5182 | -44 | -12 | 1.17 | 22.8064
-21.8464 | -347.5674 | -159.7966 | 338.2538 | -32.4694 | 4.1911 | 341.4151 | -44 | -8 | 1.17 | 24.0093
-48.7376 | -343.681 | -118.0203 | 335.6252 | -30.1947 | 4.2392 | 337.4131 | -44 | -4 | 1.17 | 23.8648
-76.5748 | -332.0698 | -76.1538 | 319.9179 | -29.9717 | 4.2398 | 321.5649 | -44 | 0 | 1.17 | 23.2902
-102.295 | -325.8324 | -43.4456 | 311.7491 | -31.0422 | 3.9959 | 313.1606 | -44 | 4 | 1.17 | 22.9888
-133.0601 | -320.6506 | -10.8276 | 304.8077 | -31.399 | 4.1421 | 308.2381 | -44 | 8 | 1.17 | 22.7996
-163.8702 | -314.845 | 13.5486 | 298.4937 | -36.8849 | 3.9469 | 303.9159 | -44 | 12 | 1.17 | 22.6444
-199.4549 | -314.797 | 34.0974 | 290.1071 | -44.2886 | 3.9961 | 300.154 | -44 | 16 | 1.17 | 22.5001
-235.0397 | -316.8602 | 50.5364 | 277.9103 | -54.7252 | 3.9956 | 295.9118 | -44 | 20 | 1.17 | 22.3383
-269.3182 | -317.5319 | 63.3173 | 261.7351 | -66.143 | 3.8499 | 288.548 | -44 | 24 | 1.17 | 22.0604
-302.831 | -324.2971 | 71.8529 | 244.8955 | -80.5491 | 3.7525 | 284.1057 | -44 | 28 | 1.17 | 21.8915
-334.2266 | -335.1885 | 74.8336 | 225.7803 | -96.873 | 3.655 | 280.6239 | -44 | 32 | 1.17 | 21.7589
-361.9287 | -350.878 | 78.1756 | 209.966 | -116.3635 | 3.7525 | 277.5824 | -44 | 36 | 1.17 | 21.6353
-384.766 | -367.5271 | 77.0466 | 191.0975 | -138.7977 | 3.7035 | 274.981 | -44 | 40 | 1.17 | 21.5342
-394.2703 | -384.3201 | 74.653 | 173.3435 | -161.8564 | 3.7522 | 278.1426 | -44 | 44 | 1.17 | 21.6573
103.2768 | -473.4191 | -455.1633 | 192.2242 | -174.8798 | 4.2398 | 325.8471 | -40 | -44 | 1.17 | 23.4468
116.8634 | -482.5832 | -468.9684 | 237.5794 | -147.6733 | 4.2398 | 353.7014 | -40 | -40 | 1.17 | 24.4412
113.4329 | -404.4717 | -406.9356 | 244.9549 | -99.1922 | 3.5573 | 332.8507 | -40 | -36 | 1.17 | 23.7254
108.242 | -357.8351 | -353.2038 | 256.4612 | -61.7721 | 4.0449 | 321.0447 | -40 | -32 | 1.17 | 23.2783
99.7108 | -332.8375 | -305.8333 | 269.6919 | -34.2088 | 4.0936 | 315.0016 | -40 | -28 | 1.17 | 23.0536
88.697 | -309.6632 | -257.4251 | 279.5491 | -10.0798 | 3.8502 | 309.959 | -40 | -24 | 1.17 | 22.8749
75.0652 | -291.9585 | -214.566 | 284.4376 | 5.1411 | 3.9959 | 302.9954 | -40 | -20 | 1.17 | 22.6077
56.6939 | -274.6857 | -170.534 | 285.2368 | 18.3738 | 3.8499 | 296.5521 | -40 | -16 | 1.17 | 22.3684
39.8572 | -263.1705 | -130.2465 | 286.2518 | 28.7453 | 3.8987 | 291.0293 | -40 | -12 | 1.17 | 22.1545
19.4998 | -257.7008 | -92.9365 | 285.6823 | 34.9593 | 3.8989 | 287.2673 | -40 | -8 | 1.17 | 22.0089
-3.9188 | -254.1023 | -57.5665 | 281.9844 | 36.6134 | 3.752 | 282.785 | -40 | -4 | 1.17 | 21.8399
-27.2066 | -254.0063 | -27.0238 | 279.9611 | 36.4793 | 3.6065 | 280.2637 | -40 | 0 | 1.17 | 21.7467
-53.1069 | -253.9583 | 2.3484 | 276.6576 | 36.3005 | 3.5571 | 277.5423 | -40 | 4 | 1.17 | 21.6414
-82.5657 | -251.2714 | 27.4134 | 269.77 | 30.5782 | 3.4596 | 271.1791 | -40 | 8 | 1.17 | 21.3925
-121.1684 | -265.2336 | 53.1558 | 280.2678 | 28.2536 | 3.8015 | 285.2663 | -40 | 12 | 1.17 | 21.9347
-175.0861 | -303.4258 | 80.3886 | 308.5948 | 21.4584 | 3.9959 | 319.804 | -40 | 16 | 1.17 | 23.2345
-244.3638 | -346.5118 | 106.2665 | 325.0646 | 6.9293 | 4.0449 | 348.2986 | -40 | 20 | 1.17 | 24.2583
-271.4803 | -336.1481 | 115.1634 | 297.7925 | -9.3662 | 4.1911 | 328.2083 | -40 | 24 | 1.17 | 23.5346
-310.5335 | -341.7618 | 122.2539 | 273.7661 | -30.8638 | 3.8986 | 318.5634 | -40 | 28 | 1.17 | 23.1924
-338.0554 | -344.5926 | 124.9636 | 249.834 | -48.8825 | 4.0936 | 307.6778 | -40 | 32 | 1.17 | 22.7804
-369.361 | -355.82 | 123.4732 | 222.1726 | -73.0115 | 3.8012 | 298.313 | -40 | 36 | 1.17 | 22.4374
-396.3423 | -374.6761 | 120.9442 | 199.1145 | -101.4223 | 3.9474 | 294.0708 | -40 | 40 | 1.17 | 22.2697
-395.2613 | -381.9691 | 113.6279 | 175.4024 | -128.1827 | 3.6548 | 287.0272 | -40 | 44 | 1.17 | 22.009
127.9224 | -385.2797 | -361.6854 | 163.2784 | -110.8776 | 3.6068 | 281.1042 | -36 | -44 | 1.17 | 21.7797
129.1862 | -343.1052 | -330.0599 | 181.766 | -74.305 | 3.7038 | 276.3417 | -36 | -40 | 1.17 | 21.5881
132.8425 | -306.3046 | -305.1566 | 201.3799 | -37.6877 | 3.6063 | 277.3022 | -36 | -36 | 1.17 | 21.6299
147.2416 | -316.9081 | -307.7732 | 247.0144 | -7.9389 | 3.9471 | 312.8004 | -36 | -32 | 1.17 | 22.9772
152.3423 | -326.2163 | -295.3215 | 291.5091 | 20.1173 | 4.1914 | 343.7363 | -36 | -28 | 1.17 | 24.0918
141.9604 | -299.6353 | -246.5073 | 303.4446 | 47.7034 | 4.2396 | 341.255 | -36 | -24 | 1.17 | 24.002
120.1134 | -269.7438 | -190.8808 | 301.6291 | 66.5211 | 4.0449 | 323.9662 | -36 | -20 | 1.17 | 23.3853
99.9365 | -247.2238 | -141.0289 | 298.0118 | 78.2836 | 4.2883 | 311.3597 | -36 | -16 | 1.17 | 22.9109
80.3013 | -236.2537 | -96.681 | 298.3185 | 89.0971 | 4.1916 | 305.3166 | -36 | -12 | 1.17 | 22.688
59.2668 | -229.0087 | -55.7168 | 297.8555 | 97.0099 | 3.9479 | 299.8338 | -36 | -8 | 1.17 | 22.4897
35.5239 | -223.635 | -21.7905 | 291.509 | 97.0099 | 4.1429 | 292.51 | -36 | -4 | 1.17 | 22.2021
9.6145 | -223.3316 | 10.3873 | 287.2339 | 96.7031 | 3.7527 | 288.1078 | -36 | 0 | 1.17 | 22.0472
-19.3251 | -221.044 | 38.2523 | 279.4353 | 92.59 | 3.704 | 281.6245 | -36 | 4 | 1.17 | 21.7963
-49.957 | -221.092 | 63.6786 | 273.8712 | 86.9959 | 3.6555 | 276.862 | -36 | 8 | 1.17 | 21.6106
-80.6844 | -219.2688 | 84.4532 | 264.994 | 78.6361 | 3.6068 | 271.2591 | -36 | 12 | 1.17 | 21.3898
-117.8352 | -230.0643 | 105.3632 | 267.4307 | 72.4315 | 3.8987 | 278.743 | -36 | 16 | 1.17 | 21.6752
-180.7166 | -276.413 | 135.4412 | 291.6336 | 64.6434 | 3.9962 | 313.0406 | -36 | 20 | 1.17 | 22.9843
-247.4268 | -317.3179 | 162.8546 | 306.1612 | 50.9287 | 4.0936 | 343.256 | -36 | 24 | 1.17 | 24.0783
-296.2545 | -334.085 | 172.7 | 289.6182 | 27.2701 | 4.0452 | 341.135 | -36 | 28 | 1.17 | 24.0046
-327.7853 | -335.7889 | 169.1773 | 255.6777 | -0.93536 | 4.1914 | 323.686 | -36 | 32 | 1.17 | 23.3697
-364.1359 | -349.5346 | 168.1386 | 227.6201 | -30.5516 | 4.0454 | 313.961 | -36 | 36 | 1.17 | 23.0167
-383.6399 | -360.0422 | 163.0353 | 200.6917 | -62.7533 | 3.9967 | 305.1965 | -36 | 40 | 1.17 | 22.6908
-398.8198 | -380.5297 | 155.1319 | 172.7413 | -98.5232 | 3.9967 | 299.9138 | -36 | 44 | 1.17 | 22.4909
167.4185 | -379.8794 | -352.0308 | 160.8893 | -84.1617 | 3.7042 | 291.0693 | -32 | -44 | 1.17 | 22.1635
168.5921 | -335.9082 | -317.518 | 181.3393 | -42.5046 | 3.8505 | 285.9867 | -32 | -40 | 1.17 | 21.961
168.0956 | -294.6728 | -285.3963 | 198.9393 | -4.7277 | 3.6555 | 282.2248 | -32 | -36 | 1.17 | 21.8217
159.8804 | -251.0445 | -243.3944 | 210.4308 | 28.9279 | 3.5093 | 273.4202 | -32 | -32 | 1.17 | 21.4799
170.8039 | -249.1908 | -228.7772 | 249.6152 | 63.7129 | 3.9479 | 302.5952 | -32 | -28 | 1.17 | 22.5944
178.2517 | -245.9765 | -204.9115 | 290.3377 | 99.6092 | 3.9967 | 331.1298 | -32 | -24 | 1.17 | 23.6474
171.7067 | -242.2992 | -168.1429 | 321.209 | 128.2388 | 4.1429 | 350.6198 | -32 | -20 | 1.17 | 24.3366
145.7069 | -217.5264 | -110.4862 | 313.8241 | 140.1237 | 4.1916 | 331.41 | -32 | -16 | 1.17 | 23.6505
122.3703 | -208.4107 | -63.0705 | 310.713 | 147.0347 | 3.9967 | 320.7245 | -32 | -12 | 1.17 | 23.2683
98.4469 | -202.9133 | -20.9784 | 308.9165 | 154.7989 | 3.9967 | 315.3217 | -32 | -8 | 1.17 | 23.069
73.0791 | -196.2453 | 16.6648 | 303.8826 | 157.8292 | 4.1429 | 308.2781 | -32 | -4 | 1.17 | 22.8011
45.9961 | -192.6131 | 47.5557 | 297.5737 | 155.9613 | 3.9479 | 300.7943 | -32 | 0 | 1.17 | 22.5262
14.5346 | -192.6475 | 73.9304 | 291.3961 | 149.9795 | 3.9967 | 294.6311 | -32 | 4 | 1.17 | 22.2893
-15.362 | -190.0838 | 98.6792 | 284.7986 | 144.3712 | 3.8017 | 289.7486 | -32 | 8 | 1.17 | 22.1088
-52.1227 | -193.9218 | 120.5377 | 276.2283 | 131.4498 | 3.8992 | 285.4664 | -32 | 12 | 1.17 | 21.9388
-87.256 | -202.0977 | 137.5638 | 267.9906 | 118.9755 | 3.6555 | 281.9446 | -32 | 16 | 1.17 | 21.8107
-124.78 | -208.636 | 151.3834 | 255.1519 | 103.8631 | 3.4605 | 277.7424 | -32 | 20 | 1.17 | 21.6531
-163.4755 | -216.8396 | 158.79 | 239.0269 | 84.3693 | 3.558 | 272.6599 | -32 | 24 | 1.17 | 21.4477
-201.6884 | -231.8551 | 163.0353 | 220.6672 | 61.2946 | 3.5093 | 266.8969 | -32 | 28 | 1.17 | 21.2187
-273.4354 | -285.6817 | 188.597 | 228.423 | 42.4307 | 3.8992 | 298.1129 | -32 | 32 | 1.17 | 22.426
-348.3487 | -347.6391 | 209.7329 | 230.6577 | 9.2097 | 4.1429 | 330.1693 | -32 | 36 | 1.17 | 23.6074
-411.7741 | -401.4209 | 223.3267 | 220.1852 | -31.845 | 4.1429 | 353.4213 | -32 | 40 | 1.17 | 24.4347
-423.639 | -410.9877 | 206.3457 | 180.6384 | -74.1712 | 4.1916 | 332.9708 | -32 | 44 | 1.17 | 23.7069
217.3416 | -396.2392 | -368.3624 | 162.8067 | -67.1688 | 4.0454 | 320.5644 | -28 | -44 | 1.17 | 23.2607
218.3798 | -346.3675 | -326.4056 | 187.2341 | -16.7699 | 3.9967 | 314.4413 | -28 | -40 | 1.17 | 23.0364
212.1056 | -288.5675 | -280.3434 | 204.6914 | 27.0088 | 3.8505 | 305.8769 | -28 | -36 | 1.17 | 22.7219
206.8695 | -242.0087 | -239.0182 | 222.7266 | 66.896 | 3.8505 | 300.314 | -28 | -32 | 1.17 | 22.5117
199.196 | -204.2706 | -195.0313 | 236.5731 | 98.8107 | 3.8992 | 295.3915 | -28 | -28 | 1.17 | 22.3221
187.7308 | -174.0474 | -147.9766 | 248.9736 | 124.7146 | 3.9479 | 291.5095 | -28 | -24 | 1.17 | 22.1711
171.9775 | -152.8805 | -103.4483 | 257.7372 | 144.9712 | 3.753 | 287.6275 | -28 | -20 | 1.17 | 22.0285
155.502 | -141.5594 | -59.9125 | 264.1784 | 160.5326 | 3.8017 | 284.1857 | -28 | -16 | 1.17 | 21.8927
135.5959 | -136.801 | -19.1287 | 265.0986 | 168.984 | 3.6555 | 278.3027 | -28 | -12 | 1.17 | 21.6675
122.6863 | -144.5236 | 14.5874 | 280.5663 | 185.2609 | 3.8505 | 289.2684 | -28 | -8 | 1.17 | 22.0883
110.2732 | -164.0575 | 50.7171 | 315.2263 | 213.8348 | 4.1916 | 323.0457 | -28 | -4 | 1.17 | 23.3463
87.7491 | -180.4277 | 90.1888 | 341.9114 | 233.2418 | 4.3866 | 351.5003 | -28 | 0 | 1.17 | 24.3589
48.7044 | -175.2702 | 117.0151 | 327.0133 | 220.7659 | 4.1916 | 336.6126 | -28 | 4 | 1.17 | 23.8378
14.1283 | -171.9364 | 140.5897 | 312.3781 | 205.9647 | 4.3379 | 324.0862 | -28 | 8 | 1.17 | 23.379
-22.9725 | -174.8865 | 161.5449 | 302.5629 | 193.1757 | 4.0942 | 318.0831 | -28 | 12 | 1.17 | 23.1675
-59.9123 | -177.7165 | 177.1258 | 286.3503 | 174.2606 | 4.0454 | 308.2781 | -28 | 16 | 1.17 | 22.8047
-101.3556 | -181.7457 | 191.5777 | 270.2691 | 156.5081 | 3.9967 | 302.7553 | -28 | 20 | 1.17 | 22.5986
-142.5643 | -193.8333 | 199.72 | 250.5948 | 132.853 | 3.8505 | 296.2719 | -28 | 24 | 1.17 | 22.3577
-182.9688 | -214.507 | 203.1525 | 230.8768 | 105.9783 | 3.8017 | 290.2288 | -28 | 28 | 1.17 | 22.1273
-224.7089 | -244.0717 | 205.8172 | 210.107 | 73.693 | 3.8017 | 286.2268 | -28 | 32 | 1.17 | 21.9722
-255.912 | -271.4146 | 202.8365 | 185.9634 | 38.0986 | 3.7042 | 280.1837 | -28 | 36 | 1.17 | 21.7397
-282.6431 | -300.2652 | 197.7457 | 161.1624 | 0.76077 | 3.4605 | 275.5413 | -28 | 40 | 1.17 | 21.5661
-305.5986 | -325.3326 | 192.1321 | 138.158 | -38.8027 | 3.6068 | 272.5798 | -28 | 44 | 1.17 | 21.4425
225.9631 | -332.6957 | -319.1873 | 132.6369 | -43.7088 | 3.8992 | 293.8307 | -24 | -44 | 1.17 | 22.2622
255.5288 | -318.4251 | -315.939 | 178.7772 | 7.3782 | 4.0942 | 325.9672 | -24 | -40 | 1.17 | 23.4565
278.5945 | -292.6447 | -301.6827 | 223.2086 | 60.8593 | 3.9967 | 354.2217 | -24 | -36 | 1.17 | 24.4678
262.2093 | -225.3629 | -235.9053 | 233.8564 | 104.4133 | 3.7042 | 333.5711 | -24 | -32 | 1.17 | 23.746
244.6053 | -170.0175 | -176.7598 | 244.285 | 138.1743 | 4.1916 | 318.5234 | -24 | -28 | 1.17 | 23.1801
227.8589 | -134.4694 | -124.7876 | 253.8812 | 164.3335 | 4.0942 | 309.3587 | -24 | -24 | 1.17 | 22.8434
209.1264 | -109.5712 | -74.9808 | 262.1189 | 185.9763 | 3.8505 | 302.9554 | -24 | -20 | 1.17 | 22.6117
189.9877 | -98.5372 | -30.9939 | 267.4209 | 201.8955 | 3.8992 | 295.7517 | -24 | -16 | 1.17 | 22.3359
168.0053 | -98.3797 | 8.6271 | 269.2175 | 209.1395 | 3.9479 | 288.7881 | -24 | -12 | 1.17 | 22.066
146.8354 | -97.6122 | 41.5545 | 267.7715 | 215.4893 | 3.8017 | 283.4654 | -24 | -8 | 1.17 | 21.8645
120.1134 | -100.1615 | 69.6491 | 264.8795 | 216.5625 | 3.7042 | 279.1432 | -24 | -4 | 1.17 | 21.6987
95.3324 | -100.2983 | 96.8404 | 265.0109 | 219.0666 | 3.8017 | 278.5829 | -24 | 0 | 1.17 | 21.6728
78.9923 | -118.0061 | 135.0888 | 296.6475 | 242.4534 | 4.1916 | 313.0406 | -24 | 4 | 1.17 | 22.977
51.9995 | -135.0064 | 176.9116 | 324.4281 | 261.1897 | 4.1429 | 343.6162 | -24 | 8 | 1.17 | 24.0893
13.9929 | -138.2592 | 199.7653 | 313.7365 | 246.6121 | 4.0454 | 340.8148 | -24 | 12 | 1.17 | 23.9932
-27.6625 | -134.316 | 212.1855 | 290.9511 | 221.3025 | 3.9967 | 324.9267 | -24 | 16 | 1.17 | 23.4222
-72.0347 | -138.7391 | 222.4977 | 269.9185 | 196.9766 | 4.2891 | 313.921 | -24 | 20 | 1.17 | 23.0062
-121.6797 | -155.0391 | 229.2729 | 248.0534 | 170.2808 | 3.9967 | 306.9574 | -24 | 24 | 1.17 | 22.757
-165.1531 | -177.8728 | 235.0248 | 227.196 | 140.3654 | 3.8989 | 301.5947 | -24 | 28 | 1.17 | 22.5584
-202.1072 | -207.2784 | 234.7834 | 202.7456 | 104.9499 | 3.9477 | 294.1509 | -24 | 32 | 1.17 | 22.2727
-240.8075 | -242.1527 | 232.9164 | 179.303 | 64.3025 | 3.8992 | 289.4284 | -24 | 36 | 1.17 | 22.0926
-272.4619 | -272.8056 | 227.7225 | 152.6617 | 24.147 | 3.753 | 284.1857 | -24 | 40 | 1.17 | 21.8946
-297.0141 | -301.8753 | 219.5926 | 124.2677 | -22.3896 | 3.6068 | 278.743 | -24 | 44 | 1.17 | 21.6868
232.6436 | -270.3881 | -283.6368 | 104.0676 | -27.0727 | 3.5578 | 274.0606 | -20 | -44 | 1.17 | 21.5034
234.3588 | -224.7874 | -247.7254 | 131.1909 | 21.9111 | 3.4605 | 271.2191 | -20 | -40 | 1.17 | 21.3941
234.5394 | -181.6755 | -210.5959 | 156.4301 | 65.7781 | 3.5093 | 271.4592 | -20 | -36 | 1.17 | 21.4017
264.2405 | -162.7257 | -195.1667 | 200.3795 | 118.4096 | 4.0454 | 306.2771 | -20 | -32 | 1.17 | 22.7295
284.7334 | -127.2645 | -164.0266 | 242.9267 | 172.9638 | 4.3863 | 337.8133 | -20 | -28 | 1.17 | 23.8738
281.6639 | -91.581 | -113.4186 | 270.7511 | 213.7901 | 3.6552 | 348.0585 | -20 | -24 | 1.17 | 24.2636
252.6399 | -66.0114 | -54.044 | 271.1893 | 229.262 | 3.9964 | 328.1283 | -20 | -20 | 1.17 | 23.5387
229.6193 | -52.97 | -5.9552 | 274.5194 | 243.8396 | 4.1916 | 317.5629 | -20 | -16 | 1.17 | 23.1447
206.5987 | -53.6822 | 36.0394 | 277.4114 | 253.3195 | 4.1426 | 311.88 | -20 | -12 | 1.17 | 22.9357
180.4635 | -60.9784 | 68.7819 | 278.9889 | 258.5961 | 4.2401 | 307.2376 | -20 | -8 | 1.17 | 22.7584
151.5749 | -66.683 | 97.6081 | 277.3676 | 261.5921 | 3.8502 | 302.6752 | -20 | -4 | 1.17 | 22.6011
124.4467 | -64.0444 | 123.3087 | 270.532 | 258.6408 | 3.7042 | 295.3915 | -20 | 0 | 1.17 | 22.3296
95.4678 | -67.9781 | 145.0346 | 265.8873 | 250.8154 | 3.8017 | 288.8681 | -20 | 4 | 1.17 | 22.0747
63.6903 | -69.8491 | 166.7153 | 258.0439 | 241.6038 | 3.9479 | 284.706 | -20 | 8 | 1.17 | 21.9073
31.5518 | -68.7938 | 185.1317 | 248.5354 | 229.262 | 3.753 | 280.824 | -20 | 12 | 1.17 | 21.7629
-8.1997 | -69.6572 | 201.6302 | 237.0989 | 213.5218 | 3.6065 | 277.8625 | -20 | 16 | 1.17 | 21.6521
-50.8163 | -76.6187 | 214.805 | 223.2962 | 195.8587 | 3.6068 | 274.941 | -20 | 20 | 1.17 | 21.5365
-93.3044 | -91.7188 | 222.8736 | 207.2589 | 173.9923 | 3.7042 | 272.5798 | -20 | 24 | 1.17 | 21.4387
-151.7281 | -131.936 | 256.7183 | 212.5609 | 163.8863 | 3.8992 | 304.4361 | -20 | 28 | 1.17 | 22.6658
-213.7028 | -183.498 | 287.3778 | 212.1665 | 142.6907 | 4.0454 | 334.2914 | -20 | 32 | 1.17 | 23.7597
-271.2906 | -233.2945 | 303.9105 | 197.0055 | 104.0555 | 3.6068 | 350.0996 | -20 | 36 | 1.17 | 24.3371
-303.2761 | -269.0825 | 287.8109 | 157.2626 | 43.4198 | 4.386 | 330.8897 | -20 | 40 | 1.17 | 23.6247
-330.5764 | -299.1202 | 272.8056 | 121.9015 | -13.3356 | 3.8992 | 318.8835 | -20 | 44 | 1.17 | 23.2042
283.8757 | -265.1301 | -321.1272 | 85.7517 | -24.6642 | 3.8987 | 312.5603 | -16 | -44 | 1.17 | 22.9701
279.407 | -204.88 | -271.9972 | 120.8937 | 37.1595 | 4.0451 | 303.7158 | -16 | -40 | 1.17 | 22.6331
274.9383 | -157.7735 | -226.8675 | 147.6665 | 85.5429 | 4.0939 | 298.2329 | -16 | -36 | 1.17 | 22.4232
268.5738 | -110.97 | -178.1133 | 171.9854 | 130.3042 | 3.9479 | 293.1503 | -16 | -32 | 1.17 | 22.2343
260.0426 | -60.0189 | -129.1186 | 189.7317 | 165.4067 | 3.7527 | 288.548 | -16 | -28 | 1.17 | 22.0642
247.5844 | -22.5953 | -83.688 | 204.4107 | 194.4152 | 3.9477 | 283.9456 | -16 | -24 | 1.17 | 21.8776
235.2165 | -5.5648 | -37.4429 | 218.1257 | 218.0382 | 3.8009 | 281.9046 | -16 | -20 | 1.17 | 21.8035
217.4319 | 1.9235 | 6.3687 | 223.7782 | 230.1116 | 3.6068 | 276.5819 | -16 | -16 | 1.17 | 21.6015
196.1717 | -2.6866 | 44.5356 | 228.6859 | 238.6525 | 3.704 | 271.5393 | -16 | -12 | 1.17 | 21.3971
175.408 | -10.4596 | 75.1949 | 233.2429 | 246.299 | 3.558 | 272.3797 | -16 | -8 | 1.17 | 21.4365
169.856 | -22.2611 | 116.127 | 267.64 | 285.2919 | 4.1908 | 307.0375 | -16 | -4 | 1.17 | 22.7527
153.2902 | -29.6955 | 155.8953 | 294.4128 | 316.1705 | 4.0448 | 337.413 | -16 | 0 | 1.17 | 23.8717
124.537 | -33.6796 | 189.673 | 301.2922 | 322.5408 | 4.3372 | 347.9384 | -16 | 4 | 1.17 | 24.2353
82.4679 | -35.0254 | 208.4054 | 284.5975 | 300.0037 | 4.1429 | 330.8097 | -16 | 8 | 1.17 | 23.6306
38.0066 | -30.7051 | 225.7499 | 264.6166 | 278.1373 | 4.2401 | 318.3233 | -16 | 12 | 1.17 | 23.171
-5.3166 | -27.3966 | 241.0168 | 246.8703 | 258.3278 | 3.9479 | 309.8389 | -16 | 16 | 1.17 | 22.8668
-49.7352 | -34.1113 | 250.9865 | 226.9331 | 235.2093 | 4.1423 | 301.4746 | -16 | 20 | 1.17 | 22.5446
-96.1428 | -49.7553 | 257.5765 | 206.5578 | 207.2615 | 3.9479 | 295.9118 | -16 | 24 | 1.17 | 22.3402
-137.5373 | -77.3384 | 262.8673 | 187.3217 | 174.4842 | 3.8989 | 292.43 | -16 | 28 | 1.17 | 22.2085
-172.9015 | -111.7858 | 260.7893 | 164.3611 | 135.7596 | 3.8499 | 286.3068 | -16 | 32 | 1.17 | 21.9734
-206.7339 | -144.496 | 257.7006 | 138.4209 | 92.4739 | 3.9474 | 281.0241 | -16 | 36 | 1.17 | 21.7632
-241.7087 | -183.031 | 254.3294 | 112.3492 | 45.0743 | 3.8502 | 277.5023 | -16 | 40 | 1.17 | 21.6283
-268.858 | -217.4304 | 248.1857 | 84.1743 | -4.8169 | 3.7525 | 271.7394 | -16 | 44 | 1.17 | 21.4032
289.5632 | -208.1085 | -307.3672 | 48.2436 | -18.6431 | 3.9961 | 303.8759 | -12 | -44 | 1.17 | 22.6409
321.2504 | -177.7413 | -297.152 | 92.8064 | 45.2532 | 4.1426 | 334.8117 | -12 | -40 | 1.17 | 23.7749
334.1148 | -135.4862 | -258.4286 | 137.9389 | 109.1532 | 4.0448 | 347.9785 | -12 | -36 | 1.17 | 24.247
308.4762 | -77.0559 | -192.4797 | 160.2422 | 153.6015 | 4.4347 | 324.0462 | -12 | -32 | 1.17 | 23.374
294.5284 | -22.9824 | -136.1023 | 180.5738 | 191.2529 | 4.2398 | 312.5203 | -12 | -28 | 1.17 | 22.9559
279.6779 | 20.0071 | -86.2087 | 197.6189 | 222.1968 | 4.1426 | 305.5967 | -12 | -24 | 1.17 | 22.7004
265.5044 | 39.3353 | -43.392 | 208.924 | 243.1084 | 4.0451 | 300.7943 | -12 | -20 | 1.17 | 22.5225
242.4838 | 47.414 | 2.665 | 216.5921 | 257.2993 | 3.9474 | 292.9502 | -12 | -16 | 1.17 | 22.2266
218.6958 | 41.0241 | 45.4812 | 222.5075 | 263.7043 | 3.704 | 288.1078 | -12 | -12 | 1.17 | 22.049
192.7863 | 32.2689 | 80.4495 | 225.5748 | 268.8908 | 3.9477 | 283.5054 | -12 | -8 | 1.17 | 21.8604
163.2206 | 23.3704 | 111.1061 | 223.3401 | 268.7468 | 3.8012 | 277.5023 | -12 | -4 | 1.17 | 21.6302
132.8425 | 17.7442 | 136.5971 | 221.5873 | 267.5221 | 3.7527 | 273.8605 | -12 | 0 | 1.17 | 21.4877
101.8775 | 15.7726 | 157.6919 | 216.7674 | 260.6531 | 3.8984 | 269.098 | -12 | 4 | 1.17 | 21.2916
75.3361 | 15.7737 | 201.3855 | 236.5293 | 282.0806 | 3.8505 | 297.7927 | -12 | 8 | 1.17 | 22.4157
38.142 | 19.7638 | 245.656 | 252.2599 | 300.3867 | 4.1913 | 329.0087 | -12 | 12 | 1.17 | 23.5636
-11.7145 | 21.2545 | 289.7006 | 259.7966 | 311.0084 | 3.8017 | 354.6219 | -12 | 16 | 1.17 | 24.4886
-60.6863 | 12.8403 | 286.7643 | 226.3635 | 271.3851 | 4.1911 | 331.7301 | -12 | 20 | 1.17 | 23.6621
-104.793 | 0.38556 | 289.1585 | 199.3278 | 234.9258 | 4.1911 | 318.4834 | -12 | 24 | 1.17 | 23.1787
-145.0963 | -33.3461 | 288.3906 | 175.7976 | 195.188 | 4.1426 | 308.3582 | -12 | 28 | 1.17 | 22.8041
-179.5121 | -72.7377 | 285.9964 | 151.4786 | 154.1381 | 4.0939 | 302.7153 | -12 | 32 | 1.17 | 22.5934
-216.1185 | -111.0103 | 284.9122 | 122.033 | 104.458 | 4.0449 | 297.0724 | -12 | 36 | 1.17 | 22.3808
-246.3329 | -146.7709 | 277.9554 | 92.3682 | 52.6314 | 3.8502 | 290.429 | -12 | 40 | 1.17 | 22.1332
-277.9125 | -186.9175 | 271.3148 | 61.4766 | -1.7386 | 3.8015 | 286.0267 | -12 | 44 | 1.17 | 21.9644
273.3133 | -150.0336 | -281.6969 | 9.6399 | -15.9671 | 3.655 | 278.3027 | -8 | -44 | 1.17 | 21.6676
276.9695 | -106.9955 | -244.7609 | 46.4032 | 43.1068 | 3.8987 | 281.4644 | -8 | -40 | 1.17 | 21.7823
310.9137 | -73.4574 | -230.4615 | 90.2211 | 106.828 | 4.2395 | 315.962 | -8 | -36 | 1.17 | 23.0837
338.0419 | -31.7148 | -206.0577 | 136.8434 | 171.4882 | 3.9473 | 345.8974 | -8 | -32 | 1.17 | 24.177
327.3892 | 15.7279 | -152.9392 | 166.3329 | 216.9367 | 4.0451 | 341.0549 | -8 | -28 | 1.17 | 24.0018
310.1012 | 58.2336 | -100.8118 | 184.0354 | 248.2951 | 4.337 | 327.8482 | -8 | -24 | 1.17 | 23.5162
290.3305 | 83.3409 | -52.1944 | 197.2246 | 270.8932 | 4.2398 | 319.724 | -8 | -20 | 1.17 | 23.2226
263.2475 | 92.8695 | -6.3152 | 203.7534 | 282.3223 | 4.2885 | 310.9995 | -8 | -16 | 1.17 | 22.8974
238.6019 | 88.7271 | 39.9737 | 210.589 | 289.3681 | 4.1429 | 305.2766 | -8 | -12 | 1.17 | 22.6883
210.4806 | 76.7205 | 80.0934 | 213.8316 | 290.0648 | 3.8992 | 300.3941 | -8 | -8 | 1.17 | 22.5129
179.8316 | 67.5193 | 117.5802 | 214.4888 | 292.6702 | 3.8987 | 296.5121 | -8 | -4 | 1.17 | 22.365
145.8423 | 62.1767 | 148.6223 | 211.2025 | 288.914 | 4.0443 | 292.7101 | -8 | 0 | 1.17 | 22.2136
108.1066 | 58.5263 | 176.0429 | 208.0038 | 284.4053 | 3.7037 | 289.3084 | -8 | 4 | 1.17 | 22.0955
66.7146 | 58.3901 | 198.901 | 200.1604 | 272.5747 | 3.7527 | 282.1847 | -8 | 8 | 1.17 | 21.8163
25.774 | 60.498 | 218.0095 | 191.9226 | 262.3351 | 3.8012 | 277.6224 | -8 | 12 | 1.17 | 21.6349
-13.0653 | 59.8247 | 232.9621 | 180.3108 | 250.0676 | 3.8012 | 274.2607 | -8 | 16 | 1.17 | 21.5017
-53.7445 | 53.0032 | 243.578 | 164.5364 | 229.3962 | 3.6553 | 271.2191 | -8 | 20 | 1.17 | 21.3863
-89.6611 | 38.8598 | 252.6128 | 149.2001 | 207.7981 | 3.5575 | 271.059 | -8 | 24 | 1.17 | 21.3838
-142.8981 | 9.9555 | 291.3721 | 149.4192 | 201.2117 | 4.1426 | 305.7568 | -8 | 28 | 1.17 | 22.7063
-207.3333 | -34.2577 | 326.2012 | 137.7198 | 175.6915 | 4.191 | 336.7327 | -8 | 32 | 1.17 | 23.8421
-258.1081 | -81.806 | 339.6179 | 110.8594 | 127.1209 | 3.9471 | 348.4587 | -8 | 36 | 1.17 | 24.2674
-278.7324 | -119.9981 | 320.1479 | 70.1087 | 61.9325 | 4.0942 | 328.4485 | -8 | 40 | 1.17 | 23.5468
-305.2781 | -161.5488 | 308.9448 | 30.4097 | -1.6502 | 4.1911 | 317.9631 | -8 | 44 | 1.17 | 23.1595
307.754 | -123.8365 | -316.5951 | -31.6874 | -22.0328 | 3.9477 | 310.5993 | -4 | -44 | 1.17 | 22.8952
304.3686 | -74.3691 | -272.0517 | 9.1141 | 45.2979 | 4.1423 | 306.2371 | -4 | -40 | 1.17 | 22.7245
300.0804 | -28.6441 | -223.394 | 50.6974 | 102.3048 | 3.9964 | 300.9143 | -4 | -36 | 1.17 | 22.5289
290.3757 | 15.7289 | -175.5868 | 85.6203 | 150.6853 | 3.8017 | 293.4305 | -4 | -32 | 1.17 | 22.2507
281.3028 | 52.6591 | -130.3562 | 113.5761 | 190.5699 | 3.9471 | 288.3879 | -4 | -28 | 1.17 | 22.0505
270.605 | 83.6295 | -88.5038 | 134.9155 | 224.0156 | 3.8015 | 284.7861 | -4 | -24 | 1.17 | 21.9161
257.6954 | 103.3058 | -47.9539 | 149.0248 | 244.1367 | 3.8502 | 281.1842 | -4 | -20 | 1.17 | 21.7733
241.8518 | 114.8964 | -10.5561 | 159.4097 | 260.6193 | 3.7524 | 278.1426 | -4 | -16 | 1.17 | 21.6574
219.5534 | 114.6639 | 29.858 | 164.7993 | 266.2354 | 3.6552 | 275.4213 | -4 | -12 | 1.17 | 21.5536
193.6891 | 107.257 | 67.3047 | 167.3846 | 266.6998 | 3.7525 | 269.8184 | -4 | -8 | 1.17 | 21.3264
181.4566 | 108.6922 | 111.7604 | 182.5456 | 291.6038 | 3.8986 | 293.6306 | -4 | -4 | 1.17 | 22.2545
162.8595 | 115.1287 | 164.4784 | 201.6064 | 324.8004 | 4.1908 | 325.1668 | -4 | 0 | 1.17 | 23.4238
130.7661 | 123.8505 | 217.0609 | 215.5843 | 349.1247 | 4.3857 | 353.021 | -4 | 4 | 1.17 | 24.4122
76.1937 | 115.6578 | 239.1058 | 204.8489 | 328.6691 | 4.2395 | 335.292 | -4 | 8 | 1.17 | 23.7887
28.5275 | 112.8283 | 257.2657 | 192.9304 | 310.9838 | 4.4344 | 323.8461 | -4 | 12 | 1.17 | 23.3667
-19.6443 | 107.2899 | 272.3087 | 179.6098 | 292.1147 | 4.2882 | 317.0426 | -4 | 16 | 1.17 | 23.1219
-61.5423 | 97.5827 | 279.8979 | 161.0309 | 266.0017 | 4.1426 | 308.118 | -4 | 20 | 1.17 | 22.7951
-100.8349 | 78.4411 | 285.9964 | 139.4287 | 236.4014 | 4.0448 | 302.3951 | -4 | 24 | 1.17 | 22.5832
-139.1233 | 46.8469 | 286.6288 | 116.1614 | 198.1264 | 3.9961 | 295.7117 | -4 | 28 | 1.17 | 22.3307
-172.913 | 15.6764 | 284.5056 | 88.7752 | 156.2745 | 3.9959 | 289.6285 | -4 | 32 | 1.17 | 22.0966
-208.7886 | -21.8789 | 282.3373 | 58.1464 | 106.6422 | 3.8987 | 285.6665 | -4 | 36 | 1.17 | 21.9466
-238.6002 | -60.5028 | 275.9226 | 24.7571 | 53.7941 | 3.8497 | 279.6234 | -4 | 40 | 1.17 | 21.7119
-267.4963 | -100.0864 | 271.6762 | -9.834 | -2.6314 | 3.6547 | 274.941 | -4 | 44 | 1.17 | 21.5346
268.6189 | -66.0205 | -275.9222 | -65.3853 | -19.8474 | 3.9471 | 269.4182 | 0 | -44 | 1.17 | 21.3025
296.7402 | -30.3714 | -264.6991 | -29.2835 | 41.3629 | 3.8499 | 296.9523 | 0 | -40 | 1.17 | 22.3836
325.9448 | 12.8891 | -246.2817 | 12.8387 | 110.3606 | 4.337 | 327.9282 | 0 | -36 | 1.17 | 23.519
349.4168 | 59.4881 | -216.2829 | 59.5924 | 180.4527 | 3.8984 | 353.3412 | 0 | -32 | 1.17 | 24.4405
325.358 | 97.3421 | -155.2094 | 93.858 | 221.0503 | 4.629 | 331.2899 | 0 | -28 | 1.17 | 23.6304
304.1429 | 124.5632 | -100.2772 | 119.7983 | 250.783 | 4.3373 | 318.5234 | 0 | -24 | 1.17 | 23.1748
284.9591 | 143.9551 | -54.4915 | 134.6964 | 271.1712 | 3.9961 | 308.4782 | 0 | -20 | 1.17 | 22.8141
263.3829 | 152.9386 | -11.999 | 144.2487 | 283.4138 | 4.0446 | 302.4351 | 0 | -16 | 1.17 | 22.5847
240.1366 | 154.6435 | 29.6735 | 150.5146 | 290.8437 | 3.7527 | 297.4726 | 0 | -12 | 1.17 | 22.4073
209.7584 | 150.833 | 70.3358 | 148.6743 | 287.5872 | 3.8502 | 289.9487 | 0 | -8 | 1.17 | 22.1146
179.4705 | 145.7829 | 106.6557 | 142.8465 | 286.3987 | 3.7525 | 285.3464 | 0 | -4 | 1.17 | 21.9398
142.8632 | 139.1357 | 142.6142 | 139.8231 | 279.4606 | 3.7037 | 280.3838 | 0 | 0 | 1.17 | 21.7476
103.7733 | 135.1921 | 172.8356 | 138.2894 | 276.107 | 3.8009 | 276.7419 | 0 | 4 | 1.17 | 21.6001
72.1312 | 151.5063 | 222.6625 | 155.9919 | 306.6961 | 4.1913 | 310.5593 | 0 | 8 | 1.17 | 22.8846
29.2497 | 159.938 | 270.7727 | 166.7273 | 327.8174 | 4.288 | 340.7748 | 0 | 12 | 1.17 | 23.9831
-21.8971 | 153.719 | 294.6246 | 161.25 | 315.8164 | 4.3376 | 340.8148 | 0 | 16 | 1.17 | 23.9828
-65.3309 | 138.4527 | 297.064 | 141.5758 | 282.7431 | 4.288 | 324.4464 | 0 | 20 | 1.17 | 23.394
-105.5657 | 114.7122 | 298.2385 | 115.0659 | 246.1775 | 4.1911 | 313.1825 | 0 | 24 | 1.17 | 22.9824
-144.3137 | 85.9919 | 297.6061 | 86.891 | 207.069 | 3.9474 | 306.2371 | 0 | 28 | 1.17 | 22.7318
-182.1606 | 52.0821 | 295.1215 | 55.4735 | 161.2034 | 4.0933 | 300.9143 | 0 | 32 | 1.17 | 22.5252
-212.7986 | 15.9661 | 286.674 | 21.2955 | 108.0353 | 4.0446 | 290.429 | 0 | 36 | 1.17 | 22.1257
-246.0047 | -20.4875 | 285.7705 | -14.5106 | 55.6275 | 4.0933 | 287.3074 | 0 | 40 | 1.17 | 22.0029
-275.1378 | -59.0634 | 280.6207 | -52.4044 | -0.8473 | 3.8984 | 283.2653 | 0 | 44 | 1.17 | 21.8529
274.9383 | -23.3663 | -280.3885 | -106.863 | -18.2876 | 3.704 | 276.5819 | 4 | -44 | 1.17 | 21.5976
272.8619 | 14.9572 | -242.9432 | -64.7297 | 40.4685 | 3.7522 | 273.2602 | 4 | -40 | 1.17 | 21.4639
269.9279 | 48.6712 | -203.0351 | -22.2904 | 91.8807 | 3.7527 | 270.4587 | 4 | -36 | 1.17 | 21.352
278.5042 | 85.5591 | -168.6733 | 17.0014 | 145.2655 | 3.8497 | 281.9446 | 4 | -32 | 1.17 | 21.803
307.9345 | 126.9111 | -145.7373 | 57.2701 | 208.8712 | 4.4344 | 315.802 | 4 | -28 | 1.17 | 23.0706
329.9169 | 167.5227 | -113.5842 | 94.5153 | 269.6059 | 4.2885 | 345.5972 | 4 | -24 | 1.17 | 24.1543
307.3929 | 185.7385 | -63.3288 | 113.7952 | 291.406 | 4.386 | 335.372 | 4 | -20 | 1.17 | 23.7863
277.6015 | 190.4653 | -15.1546 | 122.515 | 298.2016 | 4.386 | 319.844 | 4 | -16 | 1.17 | 23.2216
249.7059 | 191.0771 | 31.441 | 126.1519 | 301.0825 | 4.2398 | 311.5998 | 4 | -12 | 1.17 | 22.9216
221.4492 | 192.4987 | 74.2208 | 118.659 | 302.9407 | 4.0936 | 306.6773 | 4 | -8 | 1.17 | 22.7428
190.6648 | 189.8051 | 112.4831 | 110.5089 | 300.6549 | 3.9961 | 302.0974 | 4 | -4 | 1.17 | 22.5738
156.2693 | 185.0302 | 149.3451 | 108.3618 | 297.0393 | 3.9964 | 298.0729 | 4 | 0 | 1.17 | 22.4209
114.3357 | 178.5728 | 180.3796 | 105.8642 | 289.413 | 3.9961 | 291.2294 | 4 | 4 | 1.17 | 22.1584
70.5063 | 172.7051 | 205.8126 | 109.7201 | 280.6681 | 3.8984 | 285.6665 | 4 | 8 | 1.17 | 21.9466
29.3851 | 165.6952 | 226.1409 | 109.4572 | 271.0544 | 4.0449 | 281.6645 | 4 | 12 | 1.17 | 21.7845
-13.9222 | 156.6681 | 241.3193 | 103.3665 | 257.3888 | 4.0443 | 278.1426 | 4 | 16 | 1.17 | 21.6459
-54.067 | 144.3299 | 252.7483 | 94.8658 | 236.7437 | 3.7522 | 274.981 | 4 | 20 | 1.17 | 21.5323
-87.8588 | 128.8918 | 258.5306 | 74.3152 | 214.0922 | 3.8494 | 272.5398 | 4 | 24 | 1.17 | 21.4313
-138.8169 | 121.4286 | 295.0312 | 53.677 | 207.2614 | 4.2392 | 304.156 | 4 | 28 | 1.17 | 22.6423
-201.6881 | 97.6854 | 325.6591 | 19.4113 | 178.6529 | 4.3863 | 333.5711 | 4 | 32 | 1.17 | 23.7215
-254.2615 | 65.7008 | 340.2955 | -23.3394 | 130.7793 | 4.2401 | 344.2566 | 4 | 36 | 1.17 | 24.1086
-278.2465 | 21.4483 | 321.6386 | -64.4238 | 63.538 | 4.3367 | 325.687 | 4 | 40 | 1.17 | 23.4375
-305.6435 | -22.3587 | 312.6942 | -106.5134 | -1.2932 | 4.1911 | 316.2822 | 4 | 44 | 1.17 | 23.0974
302.4728 | 18.7087 | -308.7906 | -161.6276 | -16.8155 | 4.0446 | 307.7178 | 8 | -44 | 1.17 | 22.7837
298.5006 | 58.5783 | -266.3681 | -116.6533 | 43.2354 | 4.0936 | 302.5552 | 8 | -40 | 1.17 | 22.5874
292.0909 | 91.5164 | -222.5382 | -64.4675 | 97.6931 | 4.1418 | 294.9913 | 8 | -36 | 1.17 | 22.2975
284.4174 | 122.5828 | -175.3948 | -17.0456 | 144.8277 | 4.0446 | 289.9087 | 8 | -32 | 1.17 | 22.1056
277.3758 | 145.0892 | -133.7929 | 19.981 | 183.4275 | 4.0933 | 285.7466 | 8 | -28 | 1.17 | 21.9422
266.3169 | 164.6003 | -90.9846 | 46.4032 | 212.6755 | 3.7527 | 282.1683 | 8 | -24 | 1.17 | 21.8157
252.8656 | 179.932 | -49.027 | 66.9538 | 234.5823 | 3.7525 | 279.0631 | 8 | -20 | 1.17 | 21.6937
236.2095 | 188.6242 | -7.9843 | 76.8129 | 249.9619 | 3.7525 | 276.1016 | 8 | -16 | 1.17 | 21.5767
213.0986 | 191.5927 | 33.4287 | 78.6094 | 256.12 | 3.752 | 271.3392 | 8 | -12 | 1.17 | 21.3872
201.7237 | 207.0107 | 74.4918 | 71.2918 | 275.3557 | 3.8012 | 284.626 | 8 | -8 | 1.17 | 21.9098
198.5189 | 232.1493 | 123.0087 | 72.1682 | 311.744 | 4.3367 | 317.2827 | 8 | -4 | 1.17 | 23.1289
181.9982 | 252.9564 | 174.5522 | 75.4983 | 342.7304 | 4.337 | 345.9573 | 8 | 0 | 1.17 | 24.1654
138.4848 | 241.9292 | 204.8187 | 73.7456 | 329.6759 | 4.2395 | 334.4115 | 8 | 4 | 1.17 | 23.757
91.2248 | 229.8087 | 227.3154 | 78.215 | 312.3049 | 4.2885 | 321.7863 | 8 | 8 | 1.17 | 23.2966
40.9857 | 217.3516 | 246.8305 | 83.2103 | 294.7335 | 4.1908 | 312.4803 | 8 | 12 | 1.17 | 22.9563
-3.2891 | 204.3653 | 260.6989 | 78.6094 | 276.9386 | 4.0939 | 304.6362 | 8 | 16 | 1.17 | 22.666
-48.7954 | 186.2678 | 270.2758 | 70.284 | 253.51 | 3.9958 | 299.056 | 8 | 20 | 1.17 | 22.4583
-90.1116 | 167.03 | 275.9677 | 47.1481 | 226.1172 | 4.142 | 294.391 | 8 | 24 | 1.17 | 22.2745
-131.2926 | 142.8971 | 279.1751 | 15.7745 | 191.6304 | 3.8502 | 290.172 | 8 | 28 | 1.17 | 22.1233
-168.5087 | 117.2928 | 278.8589 | -19.5369 | 151.7136 | 3.9956 | 286.4669 | 8 | 32 | 1.17 | 21.974
-203.2784 | 88.3425 | 278.9492 | -59.3101 | 105.0635 | 3.9471 | 283.4654 | 8 | 36 | 1.17 | 21.8588
-234.5145 | 54.7828 | 273.438 | -95.4119 | 53.7388 | 3.8981 | 278.2227 | 8 | 40 | 1.17 | 21.6548
-266.758 | 18.6124 | 275.1094 | -136.671 | -1.7838 | 3.7525 | 281.5844 | 8 | 44 | 1.17 | 21.7927
313.6671 | 63.7244 | -332.3841 | -226.8818 | -22.7923 | 4.4347 | 326.4284 | 12 | -44 | 1.17 | 23.4609
337.5002 | 109.2214 | -309.1967 | -184.0929 | 47.3549 | 3.8984 | 347.5783 | 12 | -40 | 1.17 | 24.2381
318.9483 | 141.829 | -245.9627 | -120.4121 | 105.6069 | 4.2398 | 328.2083 | 12 | -36 | 1.17 | 23.5328
305.6325 | 168.6535 | -192.7955 | -65.5601 | 151.9273 | 4.2395 | 318.4433 | 12 | -32 | 1.17 | 23.1754
294.4833 | 186.3289 | -145.7019 | -18.5754 | 189.8868 | 4.1423 | 310.039 | 12 | -28 | 1.17 | 22.867
280.4452 | 200.5315 | -94.1874 | 12.9263 | 218.6358 | 3.8499 | 302.9602 | 12 | -24 | 1.17 | 22.6119
265.8204 | 215.5238 | -45.016 | 34.0904 | 242.1247 | 4.093 | 298.5531 | 12 | -20 | 1.17 | 22.4355
242.1678 | 222.017 | 2.2135 | 43.7741 | 255.6844 | 4.142 | 291.6696 | 12 | -16 | 1.17 | 22.1698
218.5604 | 225.0953 | 43.4573 | 39.8743 | 262.363 | 3.8502 | 284.9862 | 12 | -12 | 1.17 | 21.922
191.9287 | 225.9128 | 80.9517 | 30.0591 | 265.4481 | 3.9471 | 279.8073 | 12 | -8 | 1.17 | 21.7153
166.7866 | 224.9029 | 111.67 | 24.0561 | 266.9682 | 3.8499 | 274.7009 | 12 | -4 | 1.17 | 21.5173
139.207 | 221.6323 | 136.9674 | 23.1359 | 264.4025 | 3.6547 | 270.6588 | 12 | 0 | 1.17 | 21.3639
119.0752 | 229.6645 | 168.7699 | 21.6461 | 272.9417 | 3.9471 | 280.9441 | 12 | 4 | 1.17 | 21.76
98.3115 | 252.4321 | 215.8412 | 28.2188 | 298.8917 | 4.1908 | 312.9205 | 12 | 8 | 1.17 | 22.9726
60.4855 | 266.1702 | 260.2924 | 43.8618 | 315.9507 | 4.4344 | 341.3751 | 12 | 12 | 1.17 | 23.9993
8.9374 | 251.6273 | 277.7747 | 43.5989 | 295.6662 | 4.337 | 336.0534 | 12 | 16 | 1.17 | 23.8125
-39.1535 | 223.4755 | 278.3168 | 31.8556 | 260.3957 | 4.1426 | 318.7635 | 12 | 20 | 1.17 | 23.1908
-87.9489 | 198.9783 | 281.6597 | 10.4287 | 228.5764 | 4.1423 | 309.7989 | 12 | 24 | 1.17 | 22.858
-128.7244 | 176.601 | 283.3763 | -23.6454 | 194.7155 | 4.0449 | 301.9549 | 12 | 28 | 1.17 | 22.5665
-169.0944 | 149.6955 | 282.2921 | -62.9377 | 152.3844 | 3.9956 | 295.6316 | 12 | 32 | 1.17 | 22.3276
-205.5176 | 122.2632 | 280.3948 | -104.4591 | 105.7411 | 3.8989 | 291.3494 | 12 | 36 | 1.17 | 22.1668
-237.354 | 89.6472 | 274.7932 | -141.7847 | 53.2541 | 3.8989 | 284.3694 | 12 | 40 | 1.17 | 21.896
-263.424 | 56.266 | 268.7851 | -177.7117 | -0.17767 | 3.8499 | 279.8635 | 12 | 44 | 1.17 | 21.7214
252.4142 | 85.084 | -277.7987 | -223.0356 | -18.1079 | 3.8009 | 271.3792 | 16 | -44 | 1.17 | 21.3869
259.5912 | 118.1667 | -248.3411 | -187.5457 | 33.8482 | 3.6063 | 277.6624 | 16 | -40 | 1.17 | 21.6442
290.8271 | 164.1079 | -236.2353 | -163.1573 | 91.3113 | 4.2882 | 309.5588 | 16 | -36 | 1.17 | 22.8436
315.3372 | 208.7277 | -209.2148 | -125.9629 | 150.9534 | 4.4832 | 338.2135 | 16 | -32 | 1.17 | 23.8847
308.8373 | 231.4121 | -153.9566 | -75.7001 | 195.8907 | 4.1421 | 337.5731 | 16 | -28 | 1.17 | 23.874
288.2542 | 238.9955 | -92.9184 | -37.2819 | 221.1236 | 4.2401 | 321.7276 | 16 | -24 | 1.17 | 23.2962
268.1224 | 243.9012 | -40.7307 | -10.4459 | 239.4418 | 4.2885 | 310.2211 | 16 | -20 | 1.17 | 22.8683
245.1921 | 249.769 | 10.2538 | 1.8847 | 254.7904 | 4.2401 | 303.6357 | 16 | -16 | 1.17 | 22.6227
219.7791 | 252.2174 | 51.8597 | -5.9878 | 261.6646 | 4.288 | 297.1524 | 16 | -12 | 1.17 | 22.3746
191.5676 | 252.0298 | 85.3336 | -13.4617 | 267.0749 | 3.9471 | 290.3489 | 16 | -8 | 1.17 | 22.1264
163.4915 | 249.5766 | 113.6577 | -16.9582 | 266.1014 | 3.8987 | 283.3053 | 16 | -4 | 1.17 | 21.8545
134.9188 | 243.805 | 135.7026 | -16.8708 | 260.8428 | 3.8497 | 275.1411 | 16 | 0 | 1.17 | 21.5348
108.3323 | 236.4944 | 156.3471 | -16.696 | 253.5832 | 3.7037 | 268.978 | 16 | 4 | 1.17 | 21.2946
87.4783 | 246.8833 | 188.4658 | -16.3463 | 262.6653 | 4.1911 | 284.2492 | 16 | 8 | 1.17 | 21.8799
61.298 | 269.4994 | 233.3687 | -10.1837 | 283.3508 | 4.5316 | 317.4428 | 16 | 12 | 1.17 | 23.1277
19.8609 | 282.3595 | 275.2901 | -2.9284 | 294.2608 | 4.2882 | 346.6978 | 16 | 16 | 1.17 | 24.1933
-31.8995 | 256.5687 | 280.2141 | -13.2869 | 261.7819 | 3.6063 | 332.3112 | 16 | 20 | 1.17 | 23.7042
-83.4378 | 230.883 | 280.8465 | -36.7574 | 227.6674 | 4.0454 | 321.4449 | 16 | 24 | 1.17 | 23.293
-127.8684 | 205.3466 | 280.9369 | -69.4063 | 190.0008 | 4.2882 | 310.9595 | 16 | 28 | 1.17 | 22.8959
-171.9554 | 180.5572 | 281.5693 | -112.5886 | 147.9034 | 4.1423 | 304.6763 | 16 | 32 | 1.17 | 22.6657
-213.0549 | 153.6973 | 278.9041 | -153.8041 | 102.088 | 4.0446 | 299.4736 | 16 | 36 | 1.17 | 22.4724
-247.2662 | 122.3338 | 275.516 | -189.5562 | 53.5258 | 4.1418 | 295.1514 | 16 | 40 | 1.17 | 22.3036
-278.8772 | 88.0537 | 268.243 | -225.7017 | -1.2488 | 4.0933 | 291.3895 | 16 | 44 | 1.17 | 22.1609
251.6017 | 121.1968 | -304.3497 | -279.8981 | -23.9506 | 3.8012 | 286.5703 | 20 | -44 | 1.17 | 21.9856
248.9837 | 145.484 | -260.7918 | -229.0234 | 27.5884 | 3.8012 | 279.8635 | 20 | -40 | 1.17 | 21.7233
250.0219 | 172.1884 | -224.7021 | -192.7468 | 71.8996 | 3.8012 | 280.6876 | 20 | -36 | 1.17 | 21.7556
278.414 | 215.7644 | -204.4787 | -169.1014 | 127.2916 | 4.3373 | 314.8815 | 20 | -32 | 1.17 | 23.04
300.3061 | 257.8013 | -169.2035 | -138.9438 | 180.3635 | 4.386 | 344.4967 | 20 | -28 | 1.17 | 24.1119
281.1674 | 264.0354 | -105.8185 | -95.8926 | 209.9173 | 4.2395 | 332.6506 | 20 | -24 | 1.17 | 23.6936
261.8933 | 270.1916 | -48.8076 | -65.4727 | 229.6645 | 4.3857 | 321.5062 | 20 | -20 | 1.17 | 23.2827
239.1887 | 272.1444 | 4.2913 | -50.3939 | 245.5388 | 4.0933 | 313.3426 | 20 | -16 | 1.17 | 22.992
214.2271 | 272.9619 | 46.2581 | -55.1142 | 253.6161 | 4.1908 | 305.3166 | 20 | -12 | 1.17 | 22.688
189.9426 | 274.953 | 80.3645 | -58.4796 | 258.5961 | 4.1908 | 300.194 | 20 | -8 | 1.17 | 22.4942
160.9637 | 273.7987 | 108.0561 | -60.8835 | 261.8989 | 4.191 | 295.7917 | 20 | -4 | 1.17 | 22.3263
132.5265 | 270.0955 | 132.6307 | -58.13 | 260.9769 | 4.0446 | 291.7096 | 20 | 0 | 1.17 | 22.1751
105.1726 | 266.1889 | 154.1335 | -59.4849 | 256.433 | 4.0936 | 288.1078 | 20 | 4 | 1.17 | 22.0339
74.2527 | 259.8696 | 175.0491 | -59.3101 | 248.1163 | 3.9961 | 284.706 | 20 | 8 | 1.17 | 21.9054
41.5274 | 249.1439 | 191.5828 | -51.0058 | 234.0467 | 3.7525 | 278.1026 | 20 | 12 | 1.17 | 21.6558
7.4027 | 237.6469 | 203.4183 | -44.0127 | 218.9772 | 3.8494 | 273.5403 | 20 | 16 | 1.17 | 21.4711
-34.7831 | 224.5023 | 214.8022 | -51.9236 | 198.8289 | 3.6063 | 270.2586 | 20 | 20 | 1.17 | 21.3498
-82.6323 | 223.2362 | 237.5247 | -79.3715 | 185.5292 | 3.9471 | 284.4659 | 20 | 24 | 1.17 | 21.8979
-138.4474 | 230.5783 | 273.438 | -123.3842 | 177.9721 | 4.3376 | 317.6029 | 20 | 28 | 1.17 | 23.1407
-204.8237 | 228.9589 | 302.8914 | -183.3498 | 152.9656 | 3.606 | 345.8174 | 20 | 32 | 1.17 | 24.1863
-239.7714 | 193.4683 | 290.5138 | -214.6002 | 103.3401 | 4.5319 | 328.9687 | 20 | 36 | 1.17 | 23.5498
-272.4348 | 153.8417 | 278.1813 | -244.8453 | 48.92 | 4.0446 | 314.6414 | 20 | 40 | 1.17 | 23.042
-303.6366 | 118.9279 | 267.2492 | -276.2267 | -3.7911 | 4.2395 | 307.4377 | 20 | 44 | 1.17 | 22.7659
243.522 | 143.6083 | -339.534 | -335.0123 | -37.5093 | 4.0936 | 300.1139 | 24 | -44 | 1.17 | 22.4948
245.3275 | 172.02 | -296.0756 | -287.8527 | 14.041 | 4.0933 | 296.9123 | 24 | -40 | 1.17 | 22.3729
244.0636 | 194.7186 | -253.7829 | -242.7036 | 58.7987 | 4.1421 | 293.2704 | 24 | -36 | 1.17 | 22.2314
236.4804 | 210.2186 | -206.6306 | -201.0511 | 95.9558 | 4.0446 | 287.2273 | 24 | -32 | 1.17 | 22.0017
227.6783 | 223.2194 | -158.1066 | -160.1853 | 127.5681 | 3.704 | 280.744 | 24 | -28 | 1.17 | 21.7617
217.3417 | 232.1975 | -109.4792 | -125.5258 | 153.9145 | 3.655 | 275.7814 | 24 | -24 | 1.17 | 21.5679
223.0291 | 262.178 | -67.253 | -103.9347 | 191.3177 | 4.1914 | 297.0323 | 24 | -20 | 1.17 | 22.3736
231.9214 | 299.1651 | -22.8703 | -104.9836 | 232.8091 | 4.386 | 329.0087 | 24 | -16 | 1.17 | 23.5565
221.4492 | 317.8748 | 23.4904 | -114.6865 | 258.635 | 3.9964 | 341.9354 | 24 | -12 | 1.17 | 24.0348
186.1058 | 304.6267 | 62.2004 | -108.0868 | 253.3031 | 4.1911 | 323.0457 | 24 | -8 | 1.17 | 23.3463
154.1478 | 299.0689 | 91.7483 | -107.6934 | 251.9902 | 4.1908 | 313.1606 | 24 | -4 | 1.17 | 22.9816
124.9432 | 293.2285 | 116.9026 | -104.0658 | 248.6082 | 4.1423 | 306.037 | 24 | 0 | 1.17 | 22.7169
94.4748 | 286.275 | 139.9306 | -103.5413 | 243.8396 | 4.0939 | 301.1945 | 24 | 4 | 1.17 | 22.5358
61.0272 | 281.1855 | 163.4846 | -105.2896 | 234.4491 | 4.0446 | 296.6722 | 24 | 8 | 1.17 | 22.3656
28.3469 | 272.2697 | 180.741 | -101.4434 | 223.0017 | 4.093 | 292.3499 | 24 | 12 | 1.17 | 22.1979
-9.3266 | 262.3043 | 197.0488 | -95.3681 | 208.6341 | 4.0933 | 289.0282 | 24 | 16 | 1.17 | 22.0696
-52.3999 | 248.405 | 207.7099 | -100.5692 | 186.9154 | 3.9474 | 284.1457 | 24 | 20 | 1.17 | 21.8854
-94.1154 | 231.476 | 215.525 | -118.7076 | 163.1603 | 3.8497 | 277.3422 | 24 | 24 | 1.17 | 21.6219
-137.1499 | 212.4307 | 219.5003 | -146.5488 | 133.8368 | 3.8012 | 272.0195 | 24 | 28 | 1.17 | 21.4124
-179.0851 | 194.0936 | 223.5208 | -183.0439 | 104.458 | 3.7037 | 272.6999 | 24 | 32 | 1.17 | 21.4434
-243.3146 | 196.7659 | 254.0584 | -243.1407 | 80.3557 | 4.0452 | 307.2376 | 24 | 36 | 1.17 | 22.7656
-307.8213 | 184.174 | 276.1484 | -302.713 | 39.0376 | 4.2398 | 337.4931 | 24 | 40 | 1.17 | 23.8676
-347.898 | 152.0142 | 272.8959 | -337.5473 | -11.4624 | 4.4344 | 337.8933 | 24 | 44 | 1.17 | 23.875
230.7026 | 163.2422 | -380.9946 | -385.3188 | -56.1078 | 4.1426 | 313.6008 | 28 | -44 | 1.17 | 22.9997
231.5151 | 188.5499 | -333.2866 | -334.7064 | -5.6643 | 4.1418 | 306.7973 | 28 | -40 | 1.17 | 22.7455
229.4387 | 210.6993 | -286.5956 | -287.066 | 38.5904 | 4.1423 | 302.7553 | 28 | -36 | 1.17 | 22.5931
225.1957 | 229.2957 | -242.1606 | -244.583 | 77.0467 | 4.142 | 298.433 | 28 | -32 | 1.17 | 22.429
218.1541 | 242.5544 | -194.735 | -206.733 | 108.1247 | 4.0451 | 294.471 | 28 | -28 | 1.17 | 22.2813
208.4494 | 252.8296 | -148.3631 | -174.0403 | 134.454 | 3.9961 | 290.6291 | 28 | -24 | 1.17 | 22.1353
192.696 | 258.0057 | -91.5321 | -138.5941 | 155.8821 | 3.9961 | 284.4259 | 28 | -20 | 1.17 | 21.8944
175.8594 | 261.6127 | -47.4063 | -128.1919 | 170.5044 | 3.8497 | 278.9831 | 28 | -16 | 1.17 | 21.6867
159.1582 | 262.9592 | -8.7506 | -123.3405 | 180.1962 | 3.8015 | 275.3812 | 28 | -12 | 1.17 | 21.5462
137.4014 | 263.1332 | 25.704 | -123.0782 | 185.1267 | 3.752 | 272.0595 | 28 | -8 | 1.17 | 21.416
127.6515 | 295.0077 | 59.3999 | -142.0907 | 211.2723 | 4.1423 | 302.3551 | 28 | -4 | 1.17 | 22.5779
108.9642 | 325.4033 | 98.3826 | -158.1311 | 236.4167 | 4.435 | 333.6911 | 28 | 0 | 1.17 | 23.724
75.8777 | 330.838 | 131.6282 | -163.6818 | 238.4135 | 3.655 | 339.8543 | 28 | 4 | 1.17 | 23.9729
35.3434 | 310.997 | 150.4745 | -158.5244 | 219.1864 | 4.2404 | 321.5649 | 28 | 8 | 1.17 | 23.2902
-5.8564 | 297.4127 | 170.385 | -153.1485 | 203.7288 | 3.9477 | 311.6398 | 28 | 12 | 1.17 | 22.934
-46.4043 | 285.0046 | 184.7163 | -149.2149 | 187.5861 | 3.9964 | 305.7168 | 28 | 16 | 1.17 | 22.7104
-90.5563 | 272.471 | 198.6751 | -154.11 | 169.9231 | 4.0936 | 300.6742 | 28 | 20 | 1.17 | 22.5161
-135.7804 | 255.6851 | 208.7489 | -171.549 | 146.4373 | 3.9967 | 296.8723 | 28 | 24 | 1.17 | 22.375
-182.7225 | 236.7497 | 214.7288 | -199.6525 | 117.2469 | 4.0451 | 293.2704 | 28 | 28 | 1.17 | 22.2352
-214.5868 | 214.5801 | 214.6978 | -225.7017 | 86.7949 | 3.8497 | 286.5069 | 28 | 32 | 1.17 | 21.9812
-245.4768 | 190.6576 | 212.1542 | -252.7125 | 53.5705 | 3.8505 | 281.1842 | 28 | 36 | 1.17 | 21.7733
-269.3808 | 165.2508 | 207.5744 | -274.697 | 17.7525 | 3.8014 | 277.3022 | 28 | 40 | 1.17 | 21.6223
-294.6717 | 138.9239 | 200.7079 | -296.6815 | -19.2229 | 3.6552 | 273.8204 | 28 | 44 | 1.17 | 21.49
176.2656 | 148.7818 | -345.9403 | -349.3481 | -65.028 | 3.655 | 269.9385 | 32 | -44 | 1.17 | 21.3351
191.4322 | 182.6959 | -331.1878 | -333.0455 | -26.8943 | 3.8987 | 285.3864 | 32 | -40 | 1.17 | 21.9356
216.0326 | 227.2919 | -332.045 | -330.292 | 11.0897 | 4.0454 | 317.9631 | 32 | -36 | 1.17 | 23.1648
232.8693 | 270.3652 | -319.9091 | -319.9772 | 52.4079 | 4.5319 | 345.137 | 32 | -32 | 1.17 | 24.1294
218.2896 | 278.5599 | -254.792 | -267.5291 | 85.4534 | 4.1916 | 330.0893 | 32 | -28 | 1.17 | 23.6027
200.821 | 282.1757 | -193.1564 | -223.2104 | 110.8077 | 4.2885 | 316.7625 | 32 | -24 | 1.17 | 23.1115
184.3454 | 286.784 | -140.7582 | -197.7294 | 130.5194 | 4.2885 | 310.3592 | 32 | -20 | 1.17 | 22.8735
166.0644 | 290.1709 | -91.7966 | -183.8743 | 146.4022 | 4.0939 | 305.9169 | 32 | -16 | 1.17 | 22.7142
144.6236 | 291.9299 | -48.4921 | -179.2414 | 156.1504 | 4.1911 | 301.2745 | 32 | -12 | 1.17 | 22.5352
119.8877 | 288.6395 | -7.5331 | -174.9582 | 160.2643 | 3.8987 | 293.3104 | 32 | -8 | 1.17 | 22.2423
92.2178 | 285.726 | 29.267 | -173.0351 | 162.3213 | 4.0449 | 288.1478 | 32 | -4 | 1.17 | 22.0374
64.6834 | 281.5506 | 59.4037 | -168.5333 | 162.4107 | 4.0443 | 284.1457 | 32 | 0 | 1.17 | 21.8816
34.6212 | 277.7517 | 84.7915 | -169.8882 | 159.4147 | 3.8497 | 280.5839 | 32 | 4 | 1.17 | 21.7497
1.0833 | 270.6434 | 107.7639 | -168.7081 | 152.4389 | 3.8502 | 275.8215 | 32 | 8 | 1.17 | 21.5617
-36.7156 | 264.0541 | 127.2836 | -170.5001 | 142.3777 | 3.8015 | 271.6593 | 32 | 12 | 1.17 | 21.398
-72.6701 | 257.3807 | 142.4693 | -171.3305 | 133.3002 | 3.9471 | 271.4992 | 32 | 16 | 1.17 | 21.3858
-131.3377 | 281.1178 | 176.9347 | -203.1053 | 133.7921 | 4.2888 | 305.5967 | 32 | 20 | 1.17 | 22.6948
-192.453 | 290.7961 | 204.5341 | -236.6721 | 123.8203 | 4.2401 | 331.3299 | 32 | 24 | 1.17 | 23.6458
-239.4716 | 276.2995 | 214.201 | -267.7476 | 98.1082 | 4.2888 | 332.8907 | 32 | 28 | 1.17 | 23.7005
-271.5787 | 247.1373 | 211.3415 | -285.4925 | 64.6155 | 4.1421 | 319.804 | 32 | 32 | 1.17 | 23.2291
-298.8551 | 222.0667 | 209.3813 | -309.6187 | 32.3301 | 4.1421 | 313.8009 | 32 | 36 | 1.17 | 23.0072
-323.0078 | 192.8778 | 203.0437 | -329.243 | -5.0845 | 4.0451 | 308.9184 | 32 | 40 | 1.17 | 22.8287
-340.4417 | 162.7271 | 192.6994 | -344.7152 | -42.5046 | 4.0936 | 300.4741 | 32 | 44 | 1.17 | 22.5085
161.2346 | 166.6818 | -395.7922 | -396.7262 | -96.204 | 3.7042 | 292.1498 | 36 | -44 | 1.17 | 22.2052
165.0713 | 189.5249 | -357.7153 | -357.3027 | -55.9294 | 3.8987 | 288.7081 | 36 | -40 | 1.17 | 22.0648
164.7102 | 207.9771 | -322.0746 | -318.1852 | -20.6502 | 3.8989 | 284.8261 | 36 | -36 | 1.17 | 21.9139
162.1373 | 223.6212 | -285.5768 | -285.6674 | 9.8377 | 3.8992 | 281.6245 | 36 | -32 | 1.17 | 21.7886
156.9013 | 237.5192 | -245.2279 | -254.1548 | 36.5335 | 3.8012 | 278.6229 | 36 | -28 | 1.17 | 21.6744
146.3389 | 245.808 | -198.8661 | -225.7017 | 57.5056 | 3.704 | 272.3797 | 36 | -24 | 1.17 | 21.4307
135.0542 | 256.1784 | -159.5156 | -211.6718 | 74.632 | 3.655 | 273.6203 | 36 | -20 | 1.17 | 21.482
135.5959 | 295.4614 | -134.8933 | -228.5426 | 99.6733 | 4.2401 | 307.7578 | 36 | -16 | 1.17 | 22.7779
125.3495 | 329.9723 | -98.0282 | -246.5061 | 122.9259 | 4.5325 | 337.6932 | 36 | -12 | 1.17 | 23.8643
97.9956 | 331.1996 | -51.5177 | -246.3313 | 129.7229 | 4.2401 | 334.4916 | 36 | -8 | 1.17 | 23.7599
65.8118 | 318.8146 | -6.496 | -235.2735 | 129.1863 | 4.1429 | 320.7245 | 36 | -4 | 1.17 | 23.263
31.3261 | 310.2058 | 28.5914 | -229.4168 | 126.3244 | 4.1426 | 311.7999 | 36 | 0 | 1.17 | 22.9327
-2.8834 | 300.9927 | 58.7597 | -225.2209 | 121.1373 | 4.0454 | 303.5557 | 36 | 4 | 1.17 | 22.627
-37.2161 | 294.4104 | 83.6061 | -226.3573 | 115.5924 | 3.9477 | 297.1124 | 36 | 8 | 1.17 | 22.3861
-73.3863 | 282.8402 | 104.4737 | -220.7628 | 106.2019 | 3.8502 | 289.8687 | 36 | 12 | 1.17 | 22.1115
-112.3169 | 272.5582 | 121.3824 | -222.1615 | 94.352 | 3.8499 | 284.3859 | 36 | 16 | 1.17 | 21.8986
-151.3325 | 261.1317 | 133.6799 | -225.8765 | 79.685 | 3.753 | 280.4638 | 36 | 20 | 1.17 | 21.7488
-185.675 | 244.3311 | 141.611 | -229.8976 | 62.3797 | 3.8009 | 273.7804 | 36 | 24 | 1.17 | 21.4826
-237.6381 | 248.2917 | 159.3424 | -267.092 | 46.5947 | 3.9964 | 294.1509 | 36 | 28 | 1.17 | 22.2708
-302.0992 | 258.8534 | 182.1866 | -326.6643 | 24.6389 | 4.2882 | 327.0477 | 36 | 32 | 1.17 | 23.4888
-348.6863 | 248.5492 | 192.416 | -368.3168 | -4.3263 | 3.8499 | 342.2956 | 36 | 36 | 1.17 | 24.0528
-358.6421 | 211.2471 | 180.9669 | -367.4864 | -35.9483 | 4.386 | 322.7655 | 36 | 40 | 1.17 | 23.3289
-370.1058 | 177.9832 | 168.4768 | -371.8134 | -68.8637 | 3.9967 | 310.9995 | 36 | 44 | 1.17 | 22.9083
132.9779 | 175.9879 | -418.5301 | -413.7719 | -129.0748 | 3.9479 | 300.154 | 40 | -44 | 1.17 | 22.5019
135.2348 | 195.44 | -389.2055 | -384.7506 | -93.3495 | 3.8015 | 295.1114 | 40 | -40 | 1.17 | 22.3151
132.8876 | 208.5542 | -346.9329 | -343.9722 | -59.4975 | 3.9961 | 284.746 | 40 | -36 | 1.17 | 21.9069
128.5092 | 221.3935 | -303.352 | -306.8214 | -29.3473 | 3.753 | 276.1817 | 40 | -32 | 1.17 | 21.5798
120.4745 | 229.5202 | -262.884 | -275.3526 | -6.8685 | 3.655 | 268.8179 | 40 | -28 | 1.17 | 21.2901
117.2697 | 254.7179 | -236.8979 | -268.8403 | 12.9678 | 3.8499 | 282.625 | 40 | -24 | 1.17 | 21.8297
118.6238 | 295.2554 | -226.0105 | -285.9733 | 30.7203 | 4.0936 | 315.1616 | 40 | -20 | 1.17 | 23.0595
107.7003 | 324.0342 | -191.4221 | -295.3703 | 49.5013 | 4.1426 | 336.6527 | 40 | -16 | 1.17 | 23.841
80.9784 | 316.8167 | -138.9536 | -279.9418 | 56.6112 | 4.1916 | 322.4854 | 40 | -12 | 1.17 | 23.3258
51.5481 | 305.1826 | -89.9589 | -267.9661 | 59.6967 | 4.2398 | 308.7584 | 40 | -8 | 1.17 | 22.8154
21.4859 | 293.9296 | -45.1119 | -257.7387 | 61.9772 | 3.8987 | 294.9513 | 40 | -4 | 1.17 | 22.3053
-6.443 | 287.4854 | -11.0524 | -250.7457 | 62.2902 | 3.8017 | 287.9077 | 40 | 0 | 1.17 | 22.0375
-38.0696 | 284.2153 | 18.652 | -250.1338 | 60.1438 | 3.8505 | 285.1062 | 40 | 4 | 1.17 | 21.9267
-69.2012 | 270.9714 | 44.5298 | -242.2666 | 55.9405 | 3.6068 | 273.02 | 40 | 8 | 1.17 | 21.4601
-101.3105 | 262.286 | 64.0525 | -237.7211 | 48.5175 | 3.6553 | 266.7768 | 40 | 12 | 1.17 | 21.208
-148.2944 | 278.8199 | 88.1171 | -261.6287 | 43.8223 | 3.9964 | 289.8286 | 40 | 16 | 1.17 | 22.1043
-209.5862 | 300.3254 | 113.6354 | -305.2043 | 32.9114 | 4.4835 | 322.2453 | 40 | 20 | 1.17 | 23.3062
-269.5158 | 308.0897 | 133.824 | -348.5614 | 14.354 | 4.2888 | 344.1765 | 40 | 24 | 1.17 | 24.104
-293.2557 | 276.232 | 136.534 | -340.7816 | -3.4343 | 4.1916 | 323.8061 | 40 | 28 | 1.17 | 23.3741
-311.9008 | 248.3704 | 137.0036 | -342.6173 | -23.3262 | 4.0939 | 310.4392 | 40 | 32 | 1.17 | 22.8838
-330.915 | 224.8234 | 136.0372 | -355.03 | -45.8942 | 3.9479 | 303.6357 | 40 | 36 | 1.17 | 22.6337
-348.7536 | 199.6238 | 133.0111 | -364.9514 | -70.5585 | 3.8992 | 298.7532 | 40 | 40 | 1.17 | 22.4505
-365.1085 | 176.5762 | 127.4643 | -376.3152 | -97.988 | 3.8502 | 294.391 | 40 | 44 | 1.17 | 22.2857
92.9401 | 170.3849 | -419.1617 | -413.2911 | -160.5183 | 3.9477 | 289.3084 | 44 | -44 | 1.17 | 22.0861
95.6032 | 187.492 | -394.123 | -388.2908 | -129.7884 | 3.7042 | 283.5054 | 44 | -40 | 1.17 | 21.8699
96.0998 | 209.2755 | -368.6331 | -366.7434 | -102.3589 | 3.8502 | 283.1052 | 44 | -36 | 1.17 | 21.8485
104.4955 | 250.6305 | -376.5733 | -387.4167 | -90.8073 | 3.8989 | 316.3222 | 44 | -32 | 1.17 | 23.1096
106.8427 | 292.7475 | -372.5581 | -403.6319 | -74.3496 | 4.2404 | 344.8569 | 44 | -28 | 1.17 | 24.1299
92.8046 | 291.3529 | -313.4126 | -359.0073 | -49.9529 | 4.0454 | 326.8476 | 44 | -24 | 1.17 | 23.4904
75.9229 | 295.1316 | -260.3576 | -326.2272 | -30.0163 | 4.2404 | 316.7224 | 44 | -20 | 1.17 | 23.1118
57.1904 | 298.91 | -216.2353 | -309.6624 | -17.5281 | 4.0942 | 311.2396 | 44 | -16 | 1.17 | 22.9136
35.4337 | 295.5164 | -168.4136 | -296.0259 | -7.4037 | 4.0451 | 302.0349 | 44 | -12 | 1.17 | 22.5695
10.7881 | 292.3906 | -123.6885 | -291.5678 | -1.0704 | 3.8505 | 295.8717 | 44 | -8 | 1.17 | 22.3424
-19.0124 | 289.6292 | -84.0435 | -289.0765 | 1.074 | 3.8505 | 291.1894 | 44 | -4 | 1.17 | 22.1625
-46.942 | 285.9265 | -49.7616 | -285.2303 | 1.8781 | 3.753 | 286.9071 | 44 | 0 | 1.17 | 22.0005
-76.5397 | 281.6948 | -18.4971 | -281.6026 | 0.67099 | 3.8017 | 283.2653 | 44 | 4 | 1.17 | 21.8567
-107.9918 | 276.7131 | 6.5489 | -281.2967 | -2.5868 | 3.7042 | 279.8235 | 44 | 8 | 1.17 | 21.7255
-139.9252 | 268.5189 | 29.0844 | -274.0414 | -6.8239 | 3.6552 | 274.5808 | 44 | 12 | 1.17 | 21.5202
-170.4689 | 257.7955 | 46.6555 | -273.1672 | -14.1385 | 3.5093 | 268.8979 | 44 | 16 | 1.17 | 21.2992
-225.5345 | 276.0686 | 68.6961 | -312.9404 | -26.7159 | 3.8992 | 296.6722 | 44 | 20 | 1.17 | 22.371
-287.5089 | 292.6106 | 86.0338 | -361.9794 | -45.8496 | 4.3379 | 327.6881 | 44 | 24 | 1.17 | 23.5103
-336.3656 | 286.2352 | 98.3308 | -391.7 | -66.6782 | 4.1914 | 335.6521 | 44 | 28 | 1.17 | 23.8033
-353.5055 | 257.044 | 102.0731 | -384.9254 | -78.4528 | 4.2404 | 319.5239 | 44 | 32 | 1.17 | 23.2152
-376.732 | 230.8027 | 100.2278 | -391.1318 | -98.7016 | 4.0939 | 312.2001 | 44 | 36 | 1.17 | 22.9495
-395.0493 | 203.2788 | 96.5177 | -399.3487 | -117.8799 | 4.0939 | 302.7152 | 44 | 40 | 1.17 | 22.5934
-412.8105 | 177.586 | 91.0468 | -407.2159 | -139.3775 | 3.9479 | 296.6722 | 44 | 44 | 1.17 | 22.3692